## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 产品罐区 | [9 empty] | 第1页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 火灾自动报警 |  |  |  | 28409.98
|  |  | 安装 |  |  |  | 28106.71
1 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱（防爆型） | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 3 | 75.23 | 225.69 | 134.61 | 4.5 | 14.34 | 28.77 |  | 13.59 | 10.74 | 5.19 | 13.95 | 0.34 | 1.02
3 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
4 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（应急广播控制模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
5 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 6 | 362.42 | 2174.52 | 1439.34 | 34.86 | 7.56 | 275.82 |  | 130.44 | 102.9 | 49.68 | 133.92 | 1.63 | 9.78
6 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 2 | 362.42 | 724.84 | 479.78 | 11.62 | 2.52 | 91.94 |  | 43.48 | 34.3 | 16.56 | 44.64 | 1.63 | 3.26
7 | 9-4-9 |  | 火灾报警按钮安装（防爆） | 个 | 3 | 107.28 | 321.84 | 201.9 | 13.5 | 0.18 | 42.3 |  | 20.01 | 15.78 | 7.62 | 20.55 | 0.5 | 1.5
8 | 9-4-12 |  | 声光报警器安装（防爆） | 个 | 3 | 126.73 | 380.19 | 241.83 | 10.86 |  | 50.79 |  | 24 | 18.93 | 9.15 | 24.63 | 0.6 | 1.8
9 | 9-4-4 |  | 火焰探测器安装（防爆） | 个 | 6 | 221.26 | 1327.56 | 767.88 | 153.36 | 2.46 | 160.8 |  | 76.02 | 60 | 28.98 | 78.06 | 0.95 | 5.7
10 | 6-2-96 |  | 阀门检查接线 多通电磁阀 | 台 | 2 | 87.71 | 175.42 | 83.5 | 34 | 16.86 | 16.34 |  | 7.74 | 6.1 | 2.94 | 7.94 | 0.29 | 0.58
11 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 30 | 233.39 | 7001.7 | 1015.8 | 5433 |  | 220.2 |  | 104.1 | 82.2 | 39.6 | 106.8 | 0.26 | 7.8
12 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 2 | 79.96 | 159.92 | 75.34 | 47.72 |  | 14.68 |  | 6.94 | 5.48 | 2.64 | 7.12 | 0.26 | 0.52
13 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯 | 10m | 1 | 222.84 | 222.84 | 37.19 | 150.06 | 12.92 | 9.02 |  | 4.27 | 3.37 | 1.63 | 4.38 | 0.32 | 0.32
14 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤14芯 | 个 | 2 | 120.9 | 241.8 | 121.92 | 58.98 |  | 24.26 |  | 11.46 | 9.04 | 4.36 | 11.78 | 0.43 | 0.86
15 | 4-12-78 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 | 10m | 30 | 368.02 | 11040.6 | 4664.1 | 3783.9 |  | 1032.3 |  | 488.1 | 385.2 | 186 | 501 | 1.22 | 36.6
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 产品罐区 | [9 empty] | 第2页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
16 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.109 | 7484.94 | 815.78 | 498.65 | 15.71 | 39.33 | 104.36 |  | 49.34 | 38.94 | 18.8 | 50.66 | 33.95 | 3.7002
17 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.109 | 14934.26 | 1627.68 | 685.88 | 537.86 | 43.43 | 143.55 |  | 67.87 | 53.56 | 25.86 | 69.68 | 46.7 | 5.0898
18 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 15 | 55.87 | 838.05 | 472.5 | 121.05 |  | 97.35 |  | 46.05 | 36.3 | 17.55 | 47.25 | 0.23 | 3.45
19 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 |  | 83.88 | [10 empty] | 0.09
|  |  | 调试 |  |  |  | 303.27
1 | 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 0.5 | 606.54 | 303.27 | 200.36 | 10.71 | 10.39 | 32.58 |  | 15.4 | 12.16 | 5.87 | 15.82 | 2.31 | 1.155
|  |  | 工业电视 |  |  |  | 37056.28
|  |  | 安装 |  |  |  | 34268.88
1 | 5-2-21 |  | 安装机柜、机架 墙挂式(600*600)（防爆） | 台 | 1 | 195.58 | 195.58 | 90.89 | 58.53 | 0.12 | 18.33 |  | 8.67 | 6.84 | 3.3 | 8.9 | 0.65 | 0.65
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 1 | 75.23 | 75.23 | 44.87 | 1.5 | 4.78 | 9.59 |  | 4.53 | 3.58 | 1.73 | 4.65 | 0.34 | 0.34
3 | 5-1-86 |  | 交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 1 | 817.13 | 817.13 | 419.5 | 176 | 9.13 | 84.61 |  | 40.01 | 31.57 | 15.24 | 41.07 | 3 | 3
4 | 5-2-97 |  | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | 1 | 657.5 | 657.5 | 78.31 | 537.22 | 2.31 | 15.79 |  | 7.47 | 5.89 | 2.84 | 7.67 | 0.56 | 0.56
5 | 5-2-92 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 4 | 51.67 | 206.68 | 83.92 | 37.44 | 42.84 | 16.92 |  | 8 | 6.32 | 3.04 | 8.2 | 0.15 | 0.6
6 | 5-2-102 |  | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 条 | 4 | 66.25 | 265 | 111.88 | 94.36 | 2.08 | 22.56 |  | 10.68 | 8.4 | 4.08 | 10.96 | 0.2 | 0.8
7 | 5-2-60 |  | 安装光纤跳线 | 条 | 2 | 64.46 | 128.92 | 27.96 | 86.8 |  | 5.64 |  | 2.66 | 2.1 | 1.02 | 2.74 | 0.1 | 0.2
8 | 5-6-82 |  | 监控摄像设备 防爆摄像机 | 台 | 6 | 323.8 | 1942.8 | 1258.5 | 31.92 | 14.88 | 253.86 |  | 120 | 94.68 | 45.72 | 123.24 | 1.5 | 9
9 | 5-6-82 |  | 监控摄像设备 防爆摄像机 | 台 | 2 | 323.8 | 647.6 | 419.5 | 10.64 | 4.96 | 84.62 |  | 40 | 31.56 | 15.24 | 41.08 | 1.5 | 3
10 | 5-6-103 |  | 监控摄像设备 摄像机支架 立柱式 | 套 | 6 | 127.45 | 764.7 | 402.72 | 158.04 |  | 81.18 |  | 38.4 | 30.3 | 14.64 | 39.42 | 0.48 | 2.88
11 | 6-8-97 |  | 其他项目安装 金属穿线盒 防爆型 | 10个 | 0.8 | 226.68 | 181.34 | 121.89 | 11.86 |  | 18.95 |  | 8.96 | 7.07 | 3.42 | 9.2 | 0.84 | 0.672
12 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 1.3 | 937.07 | 1218.19 | 193.58 | 949.1 |  | 30.06 |  | 14.21 | 11.22 | 5.42 | 14.6 | 0.82 | 1.066
13 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 1.6 | 937.07 | 1499.31 | 238.26 | 1168.13 |  | 36.99 |  | 17.49 | 13.81 | 6.67 | 17.97 | 0.82 | 1.312
14 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 0.8 | 937.07 | 749.66 | 119.13 | 584.06 |  | 18.5 |  | 8.74 | 6.9 | 3.34 | 8.98 | 0.82 | 0.656
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 产品罐区 | [9 empty] | 第3页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
15 | 5-2-42 R*1.1 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 300 | 5.2 | 1560 | 600 | 738 | 9 | 84 |  | 39 | 33 | 15 | 42 | 0.01 | 3
16 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 25 | 187.71 | 4692.75 | 846.5 | 3385.5 |  | 183.5 |  | 86.75 | 68.5 | 33 | 89 | 0.26 | 6.5
17 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 40 | 351.68 | 14067.2 | 5015.2 | 6246.8 |  | 1117.2 |  | 528 | 416.8 | 201.2 | 542 | 0.99 | 39.6
18 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.145 | 7484.94 | 1087.71 | 664.87 | 20.95 | 52.43 | 139.14 |  | 65.79 | 51.92 | 25.06 | 67.54 | 33.95 | 4.9336
19 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.145 | 14934.26 | 2170.25 | 914.5 | 717.14 | 57.91 | 191.4 |  | 90.5 | 71.41 | 34.48 | 92.91 | 46.7 | 6.7864
20 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 15 | 55.87 | 838.05 | 472.5 | 121.05 |  | 97.35 |  | 46.05 | 36.3 | 17.55 | 47.25 | 0.23 | 3.45
21 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 6 | 83.88 | 503.28 | 69.24 | 395.76 |  | 15.24 |  | 7.2 | 5.7 | 2.76 | 7.38 | 0.09 | 0.54
|  |  | 调试 |  |  |  | 2787.4
1 | 5-2-108 |  | 测试 光纤 | 链路 | 2 | 22 | 44 | 20.98 | 0.18 | 15.76 | 2.82 |  | 1.34 | 1.06 | 0.5 | 1.36 | 0.05 | 0.1
2 | 5-2-107 |  | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 8 | 12.06 | 96.48 | 50.32 | 0.72 | 28.4 | 6.8 |  | 3.2 | 2.56 | 1.2 | 3.28 | 0.03 | 0.24
3 | 6-5-51 |  | 视频监控系统调试 9路 | 套 | 1 | 2646.92 | 2646.92 | 1448.41 | 17.12 | 487.23 | 276.4 |  | 130.68 | 103.13 | 49.78 | 134.17 | 9.8 | 9.8
|  |  | 消防广播 |  |  |  | 10424.2
|  |  | 安装 |  |  |  | 10302.89
1 | 9-4-21 |  | 扬声器安装 壁挂式 (3W-5W) | 个 | 2 | 61.74 | 123.48 | 76.8 | 5.5 | 0.12 | 16.34 |  | 7.74 | 6.1 | 2.94 | 7.94 | 0.29 | 0.58
2 | 6-8-20 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以上) 4芯以下 | 100m | 1.5 | 1928.01 | 2892.02 | 563.36 | 2023.92 | 5.12 | 119.3 |  | 56.4 | 44.52 | 21.5 | 57.92 | 2.82 | 4.23
3 | 6-8-29 |  | 自动化线缆敷设 电缆终端头制作安装2芯以下 | 个 | 2 | 57.93 | 115.86 | 48.06 | 33.98 | 8.34 | 10.16 |  | 4.8 | 3.78 | 1.82 | 4.92 | 0.18 | 0.36
4 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 15 | 351.68 | 5275.2 | 1880.7 | 2342.55 |  | 418.95 |  | 198 | 156.3 | 75.45 | 203.25 | 0.99 | 14.85
5 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.048 | 7484.94 | 362.57 | 221.62 | 6.98 | 17.48 | 46.38 |  | 21.93 | 17.31 | 8.35 | 22.51 | 33.95 | 1.6445
6 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.048 | 14934.26 | 723.42 | 304.83 | 239.05 | 19.3 | 63.8 |  | 30.17 | 23.8 | 11.49 | 30.97 | 46.7 | 2.2621
7 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 55.87 | 558.7 | 315 | 80.7 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
8 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 3 | 83.88 | 251.64 | 34.62 | 197.88 |  | 7.62 |  | 3.6 | 2.85 | 1.38 | 3.69 | 0.09 | 0.27
|  |  | 调试 |  |  |  | 121.31
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 产品罐区 | [9 empty] | 第4页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
1 | 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 0.2 | 606.54 | 121.31 | 80.14 | 4.28 | 4.16 | 13.03 |  | 6.16 | 4.86 | 2.35 | 6.33 | 2.31 | 0.462
|  |  | 合计 |  |  |  | 75890.46 | 28886.29 | 30929.92 | 957.19 | 6018.8 |  | 2844.79 | 2247.32 | 1083.98 | 2922.21 |  | 213.3896