## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 化学品库 | [9 empty] | 第1页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 火灾报警 |  |  |  | 30567.09
|  |  | 安装 |  |  |  | 30081.86
1 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱（防爆） | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 3 | 75.23 | 225.69 | 134.61 | 4.5 | 14.34 | 28.77 |  | 13.59 | 10.74 | 5.19 | 13.95 | 0.34 | 1.02
3 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
4 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（应急广播控制模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
5 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱（防爆） | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
6 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
7 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱（防爆） | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
8 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
9 | 9-4-9 |  | 火灾报警按钮安装（防爆） | 个 | 8 | 107.28 | 858.24 | 538.4 | 36 | 0.48 | 112.8 |  | 53.36 | 42.08 | 20.32 | 54.8 | 0.5 | 4
10 | 9-4-12 |  | 声光报警器安装（防爆） | 个 | 8 | 126.73 | 1013.84 | 644.88 | 28.96 |  | 135.44 |  | 64 | 50.48 | 24.4 | 65.68 | 0.6 | 4.8
11 | 9-4-4 |  | 火焰探测器安装（防爆） | 个 | 14 | 221.26 | 3097.64 | 1791.72 | 357.84 | 5.74 | 375.2 |  | 177.38 | 140 | 67.62 | 182.14 | 0.95 | 13.3
12 | 9-4-10 |  | 消火栓报警按钮安装（防爆） | 个 | 7 | 315.36 | 2207.52 | 1413.16 | 50.19 | 0.42 | 296.17 |  | 140 | 110.46 | 53.34 | 143.78 | 1.5 | 10.5
13 | 6-8-9 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 2芯 | 100m | 0.4 | 401.93 | 160.77 | 99.04 | 9.31 |  | 20.87 |  | 9.87 | 7.79 | 3.76 | 10.13 | 1.85 | 0.74
14 | 6-8-29 |  | 自动化线缆敷设 电缆终端头制作安装2芯以下 | 个 | 2 | 57.93 | 115.86 | 48.06 | 33.98 | 8.34 | 10.16 |  | 4.8 | 3.78 | 1.82 | 4.92 | 0.18 | 0.36
15 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 29 | 55.76 | 1617.04 | 981.94 | 100.63 |  | 212.86 |  | 100.63 | 79.46 | 38.28 | 103.24 | 0.26 | 7.54
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 化学品库 | [9 empty] | 第2页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
16 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 2 | 79.96 | 159.92 | 75.34 | 47.72 |  | 14.68 |  | 6.94 | 5.48 | 2.64 | 7.12 | 0.26 | 0.52
17 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 34 | 351.68 | 11957.12 | 4262.92 | 5309.78 |  | 949.62 |  | 448.8 | 354.28 | 171.02 | 460.7 | 0.99 | 33.66
18 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.121 | 7484.94 | 906.43 | 554.06 | 17.46 | 43.7 | 115.95 |  | 54.82 | 43.26 | 20.89 | 56.29 | 33.95 | 4.1113
19 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.121 | 14934.26 | 1808.54 | 762.08 | 597.62 | 48.26 | 159.5 |  | 75.41 | 59.51 | 28.73 | 77.43 | 46.7 | 5.6554
20 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 15 | 55.87 | 838.05 | 472.5 | 121.05 |  | 97.35 |  | 46.05 | 36.3 | 17.55 | 47.25 | 0.23 | 3.45
21 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 40 | 83.88 | 3355.2 | 461.6 | 2638.4 |  | 101.6 |  | 48 | 38 | 18.4 | 49.2 | 0.09 | 3.6
|  |  | 调试 |  |  |  | 485.23
1 | 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 0.8 | 606.54 | 485.23 | 320.58 | 17.14 | 16.62 | 52.12 |  | 24.64 | 19.45 | 9.38 | 25.3 | 2.31 | 1.848
|  |  | 工业电视 |  |  |  | 65711.16
|  |  | 安装 |  |  |  | 61605.98
1 | 5-2-21 |  | 安装机柜、机架 墙挂式(600*600)（防爆） | 台 | 3 | 195.58 | 586.74 | 272.67 | 175.59 | 0.36 | 54.99 |  | 26.01 | 20.52 | 9.9 | 26.7 | 0.65 | 1.95
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 3 | 75.23 | 225.69 | 134.61 | 4.5 | 14.34 | 28.77 |  | 13.59 | 10.74 | 5.19 | 13.95 | 0.34 | 1.02
3 | 5-1-86 |  | 交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 3 | 817.13 | 2451.39 | 1258.5 | 528 | 27.39 | 253.83 |  | 120.03 | 94.71 | 45.72 | 123.21 | 3 | 9
4 | 5-2-97 |  | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | 3 | 657.5 | 1972.5 | 234.93 | 1611.66 | 6.93 | 47.37 |  | 22.41 | 17.67 | 8.52 | 23.01 | 0.56 | 1.68
5 | 5-2-92 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 12 | 51.67 | 620.04 | 251.76 | 112.32 | 128.52 | 50.76 |  | 24 | 18.96 | 9.12 | 24.6 | 0.15 | 1.8
6 | 5-2-102 |  | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 条 | 12 | 66.25 | 795 | 335.64 | 283.08 | 6.24 | 67.68 |  | 32.04 | 25.2 | 12.24 | 32.88 | 0.2 | 2.4
7 | 5-2-60 |  | 安装光纤跳线 | 条 | 6 | 64.46 | 386.76 | 83.88 | 260.4 |  | 16.92 |  | 7.98 | 6.3 | 3.06 | 8.22 | 0.1 | 0.6
8 | 5-6-82 |  | 监控摄像设备 防爆摄像机 | 台 | 14 | 323.8 | 4533.2 | 2936.5 | 74.48 | 34.72 | 592.34 |  | 280 | 220.92 | 106.68 | 287.56 | 1.5 | 21
9 | 5-6-101 |  | 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 套 | 14 | 110.6 | 1548.4 | 783.02 | 368.76 |  | 157.92 |  | 74.62 | 58.94 | 28.42 | 76.72 | 0.4 | 5.6
10 | 6-8-97 |  | 其他项目安装 金属穿线盒 防爆型 | 10个 | 1.4 | 226.68 | 317.35 | 213.3 | 20.75 |  | 33.17 |  | 15.68 | 12.38 | 5.98 | 16.1 | 0.84 | 1.176
11 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 2.6 | 937.07 | 2436.38 | 387.17 | 1898.21 |  | 60.11 |  | 28.42 | 22.44 | 10.84 | 29.2 | 0.82 | 2.132
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 化学品库 | [9 empty] | 第3页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
12 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 2.8 | 937.07 | 2623.8 | 416.95 | 2044.22 |  | 64.74 |  | 30.6 | 24.16 | 11.68 | 31.44 | 0.82 | 2.296
13 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 1.4 | 937.07 | 1311.9 | 208.47 | 1022.11 |  | 32.37 |  | 15.3 | 12.08 | 5.84 | 15.72 | 0.82 | 1.148
14 | 5-2-42 R*1.1 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 340 | 5.2 | 1768 | 680 | 836.4 | 10.2 | 95.2 |  | 44.2 | 37.4 | 17 | 47.6 | 0.01 | 3.4
15 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 34 | 55.76 | 1895.84 | 1151.24 | 117.98 |  | 249.56 |  | 117.98 | 93.16 | 44.88 | 121.04 | 0.26 | 8.84
16 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 2 | 79.96 | 159.92 | 75.34 | 47.72 |  | 14.68 |  | 6.94 | 5.48 | 2.64 | 7.12 | 0.26 | 0.52
17 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 82 | 351.68 | 28837.76 | 10281.16 | 12805.94 |  | 2290.26 |  | 1082.4 | 854.44 | 412.46 | 1111.1 | 0.99 | 81.18
18 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.303 | 7484.94 | 2266.07 | 1385.14 | 43.64 | 109.24 | 289.88 |  | 137.06 | 108.16 | 52.22 | 140.72 | 33.95 | 10.2784
19 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.303 | 14934.26 | 4521.35 | 1905.21 | 1494.04 | 120.65 | 398.75 |  | 188.53 | 148.78 | 71.82 | 193.56 | 46.7 | 14.1384
20 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 15 | 55.87 | 838.05 | 472.5 | 121.05 |  | 97.35 |  | 46.05 | 36.3 | 17.55 | 47.25 | 0.23 | 3.45
21 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 18 | 83.88 | 1509.84 | 207.72 | 1187.28 |  | 45.72 |  | 21.6 | 17.1 | 8.28 | 22.14 | 0.09 | 1.62
|  |  | 调试 |  |  |  | 4105.18
1 | 5-2-108 |  | 测试 光纤 | 链路 | 6 | 22 | 132 | 62.94 | 0.54 | 47.28 | 8.46 |  | 4.02 | 3.18 | 1.5 | 4.08 | 0.05 | 0.3
2 | 5-2-107 |  | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 14 | 12.06 | 168.84 | 88.06 | 1.26 | 49.7 | 11.9 |  | 5.6 | 4.48 | 2.1 | 5.74 | 0.03 | 0.42
3 | 6-5-52 |  | 视频监控系统调试 16路 | 套 | 1 | 3804.34 | 3804.34 | 2082.09 | 24.72 | 700.21 | 397.1 |  | 187.76 | 148.17 | 71.53 | 192.76 | 14.08 | 14.08
|  |  | 消防广播 |  |  |  | 11364.69
|  |  | 安装 |  |  |  | 10879.46
1 | 9-4-21 |  | 扬声器安装 壁挂式 (3W-5W) | 个 | 8 | 61.74 | 493.92 | 307.2 | 22 | 0.48 | 65.36 |  | 30.96 | 24.4 | 11.76 | 31.76 | 0.29 | 2.32
2 | 6-8-10 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 4芯以内 | 100m | 1.8 | 545.87 | 982.57 | 610.31 | 41.9 | 5.26 | 129.46 |  | 61.2 | 48.29 | 23.31 | 62.84 | 2.55 | 4.59
3 | 6-8-30 |  | 自动化线缆敷设 电缆终端头制作安装4芯以下 | 个 | 2 | 74.88 | 149.76 | 65.12 | 41.56 | 9.06 | 13.54 |  | 6.4 | 5.06 | 2.44 | 6.58 | 0.24 | 0.48
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 化学品库 | [9 empty] | 第4页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
4 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 18.5 | 351.68 | 6506.08 | 2319.53 | 2889.15 |  | 516.71 |  | 244.2 | 192.77 | 93.06 | 250.68 | 0.99 | 18.315
5 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.073 | 7484.94 | 543.86 | 332.43 | 10.47 | 26.22 | 69.57 |  | 32.89 | 25.96 | 12.53 | 33.77 | 33.95 | 2.4668
6 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.073 | 14934.26 | 1085.12 | 457.25 | 358.57 | 28.96 | 95.7 |  | 45.25 | 35.71 | 17.24 | 46.46 | 46.7 | 3.3932
7 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 5 | 55.87 | 279.35 | 157.5 | 40.35 |  | 32.45 |  | 15.35 | 12.1 | 5.85 | 15.75 | 0.23 | 1.15
8 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 10 | 83.88 | 838.8 | 115.4 | 659.6 |  | 25.4 |  | 12 | 9.5 | 4.6 | 12.3 | 0.09 | 0.9
|  |  | 调试 |  |  |  | 485.23
1 | 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 0.8 | 606.54 | 485.23 | 320.58 | 17.14 | 16.62 | 52.12 |  | 24.64 | 19.45 | 9.38 | 25.3 | 2.31 | 1.848
|  |  | 合计 |  |  |  | 107642.94 | 44256.68 | 38598.06 | 1540.31 | 9256.72 |  | 4374.97 | 3455.62 | 1667.14 | 4493.44 |  | 328.1665