## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 机柜间 | [9 empty] | 第1页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 火灾报警控制系统 |  |  |  | 71594.57
|  |  | 安装 |  |  |  | 33779.07
1 | 9-4-55 |  | 消防广播及电话主机(柜)安装 消防广播控制柜 | 台 | 1 | 4479.33 | 4479.33 | 2845.12 | 99.14 | 37.68 | 596.22 |  | 281.9 | 222.46 | 107.39 | 289.42 | 21.14 | 21.14
2 | 9-4-56 |  | 消防广播及电话主机(柜)安装 广播功率放大器 | 台 | 1 | 85.72 | 85.72 | 48.45 | 8.63 | 3.14 | 10.15 |  | 4.8 | 3.79 | 1.83 | 4.93 | 0.36 | 0.36
3 | 9-4-60 |  | 消防广播及电话主机(柜)安装 消防电话主机10路以内（消防电话中继） | 台 | 1 | 3054.9 | 3054.9 | 1940.94 | 54.89 | 37.68 | 406.69 |  | 192.29 | 151.74 | 73.25 | 197.42 | 14.42 | 14.42
4 | 9-4-65 |  | 备用电源及电池主机柜安装 | 台 | 1 | 984.26 | 984.26 | 605.66 | 22.77 | 37.09 | 126.91 |  | 60.01 | 47.35 | 22.86 | 61.61 | 4.5 | 4.5
5 | 9-4-41 |  | 远程控制箱(柜)安装 重复显示器 | 台 | 1 | 3091.39 | 3091.39 | 1986.94 | 21.3 | 37.68 | 416.28 |  | 196.82 | 155.32 | 74.98 | 202.07 | 14.76 | 14.76
6 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
7 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 20 | 75.23 | 1504.6 | 897.4 | 30 | 95.6 | 191.8 |  | 90.6 | 71.6 | 34.6 | 93 | 0.34 | 6.8
8 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
9 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
10 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
11 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 2 | 362.42 | 724.84 | 479.78 | 11.62 | 2.52 | 91.94 |  | 43.48 | 34.3 | 16.56 | 44.64 | 1.63 | 3.26
12 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（中继模块） | 个 | 2 | 362.42 | 724.84 | 479.78 | 11.62 | 2.52 | 91.94 |  | 43.48 | 34.3 | 16.56 | 44.64 | 1.63 | 3.26
13 | 9-4-27 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 4 | 430.06 | 1720.24 | 1132.96 | 35.44 | 5.04 | 217.72 |  | 102.96 | 81.24 | 39.2 | 105.68 | 1.93 | 7.72
14 | 9-4-1 |  | 感烟探测器安装 | 个 | 13 | 61.32 | 797.16 | 499.2 | 28.73 | 2.34 | 106.21 |  | 50.31 | 39.65 | 19.11 | 51.61 | 0.29 | 3.77
15 | 9-4-9 |  | 火灾报警按钮安装 | 个 | 2 | 107.28 | 214.56 | 134.6 | 9 | 0.12 | 28.2 |  | 13.34 | 10.52 | 5.08 | 13.7 | 0.5 | 1
16 | 9-4-12 |  | 声光报警器安装 | 个 | 2 | 126.73 | 253.46 | 161.22 | 7.24 |  | 33.86 |  | 16 | 12.62 | 6.1 | 16.42 | 0.6 | 1.2
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 机柜间 | [9 empty] | 第2页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
17 | 9-4-18 |  | 消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机 | 个 | 3 | 45.76 | 137.28 | 84.42 | 8.04 | 0.18 | 17.76 |  | 8.4 | 6.63 | 3.21 | 8.64 | 0.21 | 0.63
18 | 6-8-9 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 2芯 | 100m | 0.9 | 401.93 | 361.74 | 222.84 | 20.95 |  | 46.96 |  | 22.2 | 17.52 | 8.46 | 22.8 | 1.85 | 1.665
19 | 6-8-29 |  | 自动化线缆敷设 电缆终端头制作安装2芯以下 | 个 | 2 | 57.93 | 115.86 | 48.06 | 33.98 | 8.34 | 10.16 |  | 4.8 | 3.78 | 1.82 | 4.92 | 0.18 | 0.36
20 | 6-8-9 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 2芯 | 100m | 0.4 | 401.93 | 160.77 | 99.04 | 9.31 |  | 20.87 |  | 9.87 | 7.79 | 3.76 | 10.13 | 1.85 | 0.74
21 | 6-8-29 |  | 自动化线缆敷设 电缆终端头制作安装2芯以下 | 个 | 2 | 57.93 | 115.86 | 48.06 | 33.98 | 8.34 | 10.16 |  | 4.8 | 3.78 | 1.82 | 4.92 | 0.18 | 0.36
22 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 6 | 55.76 | 334.56 | 203.16 | 20.82 |  | 44.04 |  | 20.82 | 16.44 | 7.92 | 21.36 | 0.26 | 1.56
23 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 2 | 79.96 | 159.92 | 75.34 | 47.72 |  | 14.68 |  | 6.94 | 5.48 | 2.64 | 7.12 | 0.26 | 0.52
24 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 7 | 55.76 | 390.32 | 237.02 | 24.29 |  | 51.38 |  | 24.29 | 19.18 | 9.24 | 24.92 | 0.26 | 1.82
25 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 2 | 79.96 | 159.92 | 75.34 | 47.72 |  | 14.68 |  | 6.94 | 5.48 | 2.64 | 7.12 | 0.26 | 0.52
26 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 26 | 351.68 | 9143.68 | 3259.88 | 4060.42 |  | 726.18 |  | 343.2 | 270.92 | 130.78 | 352.3 | 0.99 | 25.74
27 | 4-12-31 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤100 | 10m | 2 | 1259.19 | 2518.38 | 795.34 | 1274.36 | 3.86 | 177.12 |  | 83.74 | 66.08 | 31.9 | 85.98 | 3.14 | 6.28
28 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.024 | 7484.94 | 181.29 | 110.81 | 3.49 | 8.74 | 23.19 |  | 10.96 | 8.65 | 4.18 | 11.26 | 33.95 | 0.8223
29 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.024 | 14934.26 | 361.71 | 152.42 | 119.52 | 9.65 | 31.9 |  | 15.08 | 11.9 | 5.75 | 15.49 | 46.7 | 1.1311
30 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 15 | 55.87 | 838.05 | 472.5 | 121.05 |  | 97.35 |  | 46.05 | 36.3 | 17.55 | 47.25 | 0.23 | 3.45
31 | 4-9-333 |  | 电缆防火设施安装 防火涂料 | kg | 2 | 63.72 | 127.44 | 59.3 | 36.96 |  | 12.42 |  | 5.86 | 4.64 | 2.24 | 6.02 | 0.22 | 0.44
32 | 4-9-332 |  | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.005 | 21053.01 | 105.27 | 29.8 | 59.51 |  | 6.35 |  | 3 | 2.37 | 1.14 | 3.08 | 45.05 | 0.2253
|  |  | 调试 |  |  |  | 37815.5
1 | 9-5-4 |  | 自动报警系统调试500点以内 | 系统 | 1 | 35362.45 | 35362.45 | 24551.55 | 277.59 | 504.22 | 3993.3 |  | 1888.1 | 1489.96 | 719.28 | 1938.45 | 141.59 | 141.59
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 机柜间 | [9 empty] | 第3页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
2 | 9-5-10 |  | 通信分机 | 部 | 3 | 94.44 | 283.32 | 182.58 | 16.08 | 10.29 | 29.61 |  | 14.01 | 11.04 | 5.34 | 14.37 | 0.35 | 1.05
3 | 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 0.8 | 606.54 | 485.23 | 320.58 | 17.14 | 16.62 | 52.12 |  | 24.64 | 19.45 | 9.38 | 25.3 | 2.31 | 1.848
4 | 9-5-15 |  | 防火控制装置调试 电动防火门(窗) | 点 | 2 | 90.84 | 181.68 | 121.72 | 1.78 | 8.6 | 19.74 |  | 9.34 | 7.36 | 3.56 | 9.58 | 0.35 | 0.7
5 | 9-5-15 |  | 防火控制装置调试 电动防火门(窗) | 点 | 2 | 90.84 | 181.68 | 121.72 | 1.78 | 8.6 | 19.74 |  | 9.34 | 7.36 | 3.56 | 9.58 | 0.35 | 0.7
6 | 9-5-17 |  | 防火控制装置调试 切断非消防电源调试 | 点 | 2 | 304.37 | 608.74 | 381.48 | 61.16 | 10.26 | 62.04 |  | 29.34 | 23.16 | 11.18 | 30.12 | 1.1 | 2.2
7 | 11-8-49 |  | 光纤链路衰减测试 | 链路 | 12 | 30.09 | 361.08 | 167.76 |  | 108.36 | 33.84 |  | 15.96 | 12.6 | 6.12 | 16.44 | 0.1 | 1.2
8 | 11-8-50 |  | 光纤链路回波损耗测试 | 链路 | 12 | 22.09 | 265.08 | 167.76 |  | 12.36 | 33.84 |  | 15.96 | 12.6 | 6.12 | 16.44 | 0.1 | 1.2
9 | 11-8-96 |  | 对绞电缆布线系统测试RS485 | 链路 | 4 | 21.56 | 86.24 | 55.92 |  | 2 | 11.28 |  | 5.32 | 4.2 | 2.04 | 5.48 | 0.1 | 0.4
|  |  | 工业电视 |  |  |  | 36190.78
|  |  | 安装 |  |  |  | 33010.96
1 | 5-2-20 |  | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1 | 475.27 | 475.27 | 279.67 | 53.81 | 0.12 | 56.41 |  | 26.67 | 21.05 | 10.16 | 27.38 | 2 | 2
2 | 5-2-23 |  | 安装抗震底座 | 台 | 1 | 240.72 | 240.72 | 139.83 | 30.06 |  | 28.2 |  | 13.34 | 10.52 | 5.08 | 13.69 | 1 | 1
3 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 1 | 75.23 | 75.23 | 44.87 | 1.5 | 4.78 | 9.59 |  | 4.53 | 3.58 | 1.73 | 4.65 | 0.34 | 0.34
4 | 5-1-87 |  | 交换机设备安装、调试 固定配置 >24口（汇聚交换机） | 台 | 1 | 4923.03 | 4923.03 | 699.17 | 3856 | 13.7 | 141.01 |  | 66.68 | 52.62 | 25.4 | 68.45 | 5 | 5
5 | 5-1-86 |  | 交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 1 | 817.13 | 817.13 | 419.5 | 176 | 9.13 | 84.61 |  | 40.01 | 31.57 | 15.24 | 41.07 | 3 | 3
6 | 5-2-97 |  | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | 4 | 657.5 | 2630 | 313.24 | 2148.88 | 9.24 | 63.16 |  | 29.88 | 23.56 | 11.36 | 30.68 | 0.56 | 2.24
7 | 5-2-92 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 88 | 51.67 | 4546.96 | 1846.24 | 823.68 | 942.48 | 372.24 |  | 176 | 139.04 | 66.88 | 180.4 | 0.15 | 13.2
8 | 5-2-102 |  | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 条 | 88 | 66.25 | 5830 | 2461.36 | 2075.92 | 45.76 | 496.32 |  | 234.96 | 184.8 | 89.76 | 241.12 | 0.2 | 17.6
9 | 5-2-60 |  | 安装光纤跳线 | 条 | 44 | 64.46 | 2836.24 | 615.12 | 1909.6 |  | 124.08 |  | 58.52 | 46.2 | 22.44 | 60.28 | 0.1 | 4.4
10 | 5-6-79 |  | 监控摄像设备 半球型摄像机 | 台 | 7 | 182.14 | 1274.98 | 822.22 | 31.22 | 5.04 | 165.83 |  | 78.4 | 61.88 | 29.89 | 80.5 | 0.84 | 5.88
11 | 5-6-101 |  | 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 套 | 7 | 110.6 | 774.2 | 391.51 | 184.38 |  | 78.96 |  | 37.31 | 29.47 | 14.21 | 38.36 | 0.4 | 2.8
12 | 5-6-113 |  | 监控摄像设备 电源 | 台 | 7 | 43.05 | 301.35 | 195.79 | 6.37 |  | 39.48 |  | 18.69 | 14.7 | 7.14 | 19.18 | 0.2 | 1.4
13 | 5-2-42 R*1.1 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 220 | 5.2 | 1144 | 440 | 541.2 | 6.6 | 61.6 |  | 28.6 | 24.2 | 11 | 30.8 | 0.01 | 2.2
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 机柜间 | [9 empty] | 第4页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
14 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 8 | 351.68 | 2813.44 | 1003.04 | 1249.36 |  | 223.44 |  | 105.6 | 83.36 | 40.24 | 108.4 | 0.99 | 7.92
15 | 4-12-31 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤100 | 10m | 3 | 1259.19 | 3777.57 | 1193.01 | 1911.54 | 5.79 | 265.68 |  | 125.61 | 99.12 | 47.85 | 128.97 | 3.14 | 9.42
16 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.012 | 7484.94 | 90.64 | 55.41 | 1.75 | 4.37 | 11.6 |  | 5.48 | 4.33 | 2.09 | 5.63 | 33.95 | 0.4111
17 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.012 | 14934.26 | 180.85 | 76.21 | 59.76 | 4.83 | 15.95 |  | 7.54 | 5.95 | 2.87 | 7.74 | 46.7 | 0.5655
18 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 5 | 55.87 | 279.35 | 157.5 | 40.35 |  | 32.45 |  | 15.35 | 12.1 | 5.85 | 15.75 | 0.23 | 1.15
|  |  | 调试 |  |  |  | 3179.82
1 | 5-2-108 |  | 测试 光纤 | 链路 | 16 | 22 | 352 | 167.84 | 1.44 | 126.08 | 22.56 |  | 10.72 | 8.48 | 4 | 10.88 | 0.05 | 0.8
2 | 5-2-107 |  | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 15 | 12.06 | 180.9 | 94.35 | 1.35 | 53.25 | 12.75 |  | 6 | 4.8 | 2.25 | 6.15 | 0.03 | 0.45
3 | 6-5-51 |  | 视频监控系统调试 9路 | 套 | 1 | 2646.92 | 2646.92 | 1448.41 | 17.12 | 487.23 | 276.4 |  | 130.68 | 103.13 | 49.78 | 134.17 | 9.8 | 9.8
|  |  | 消防广播 |  |  |  | 5082.07
|  |  | 安装 |  |  |  | 4718.15
1 | 9-4-20 |  | 扬声器安装 吸顶式 (3W-5W) | 个 | 6 | 78.42 | 470.52 | 299.46 | 13.44 | 0.36 | 62.64 |  | 29.58 | 23.34 | 11.28 | 30.42 | 0.37 | 2.22
2 | 6-8-10 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 4芯以内 | 100m | 0.6 | 545.87 | 327.52 | 203.44 | 13.97 | 1.75 | 43.15 |  | 20.4 | 16.1 | 7.77 | 20.95 | 2.55 | 1.53
3 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 6 | 351.68 | 2110.08 | 752.28 | 937.02 |  | 167.58 |  | 79.2 | 62.52 | 30.18 | 81.3 | 0.99 | 5.94
4 | 4-12-31 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤100 | 10m | 1 | 1259.19 | 1259.19 | 397.67 | 637.18 | 1.93 | 88.56 |  | 41.87 | 33.04 | 15.95 | 42.99 | 3.14 | 3.14
5 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.012 | 7484.94 | 90.64 | 55.41 | 1.75 | 4.37 | 11.6 |  | 5.48 | 4.33 | 2.09 | 5.63 | 33.95 | 0.4111
6 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.012 | 14934.26 | 180.85 | 76.21 | 59.76 | 4.83 | 15.95 |  | 7.54 | 5.95 | 2.87 | 7.74 | 46.7 | 0.5655
7 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 5 | 55.87 | 279.35 | 157.5 | 40.35 |  | 32.45 |  | 15.35 | 12.1 | 5.85 | 15.75 | 0.23 | 1.15
|  |  | 调试 |  |  |  | 363.92
1 | 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 0.6 | 606.54 | 363.92 | 240.43 | 12.85 | 12.47 | 39.09 |  | 18.48 | 14.59 | 7.04 | 18.98 | 2.31 | 1.386
|  |  | 综合布线 |  |  |  | 13807.04
|  |  | 安装 |  |  |  | 13686.44
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 机柜间 | [9 empty] | 第5页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
1 | 5-2-20 |  | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1 | 475.27 | 475.27 | 279.67 | 53.81 | 0.12 | 56.41 |  | 26.67 | 21.05 | 10.16 | 27.38 | 2 | 2
2 | 5-2-23 |  | 安装抗震底座 | 台 | 1 | 240.72 | 240.72 | 139.83 | 30.06 |  | 28.2 |  | 13.34 | 10.52 | 5.08 | 13.69 | 1 | 1
3 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 1 | 75.23 | 75.23 | 44.87 | 1.5 | 4.78 | 9.59 |  | 4.53 | 3.58 | 1.73 | 4.65 | 0.34 | 0.34
4 | 11-9-25 |  | 安装用户语音交换设备硬件 安装用户集线器（语音配线架） | 架 | 1 | 2528 | 2528 | 1678.02 |  |  | 338.43 |  | 160.02 | 126.28 | 60.96 | 164.29 | 12 | 12
5 | 5-1-87 |  | 交换机设备安装、调试 固定配置 >24口（光交换机） | 台 | 1 | 1083.03 | 1083.03 | 699.17 | 16 | 13.7 | 141.01 |  | 66.68 | 52.62 | 25.4 | 68.45 | 5 | 5
6 | 5-2-70 |  | 配线架 24口 | 架 | 1 | 399.19 | 399.19 | 251.7 | 20 |  | 50.77 |  | 24 | 18.94 | 9.14 | 24.64 | 1.8 | 1.8
7 | 5-2-97 |  | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | 1 | 657.5 | 657.5 | 78.31 | 537.22 | 2.31 | 15.79 |  | 7.47 | 5.89 | 2.84 | 7.67 | 0.56 | 0.56
8 | 5-2-92 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 12 | 51.67 | 620.04 | 251.76 | 112.32 | 128.52 | 50.76 |  | 24 | 18.96 | 9.12 | 24.6 | 0.15 | 1.8
9 | 5-2-102 |  | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 条 | 12 | 66.25 | 795 | 335.64 | 283.08 | 6.24 | 67.68 |  | 32.04 | 25.2 | 12.24 | 32.88 | 0.2 | 2.4
10 | 5-2-60 |  | 安装光纤跳线 | 条 | 12 | 64.46 | 773.52 | 167.76 | 520.8 |  | 33.84 |  | 15.96 | 12.6 | 6.12 | 16.44 | 0.1 | 1.2
11 | 5-8-HA15 |  | 插座型电话出线口 双联 | 个 | 3 | 88.84 | 266.52 | 10.89 | 247.14 |  | 3.39 |  | 1.59 | 1.26 | 0.6 | 1.65 | 0.04 | 0.12
12 | 5-8-HA15 |  | 插座型电话出线口 双联 | 个 | 1 | 32.1 | 32.1 | 3.63 | 25.64 |  | 1.13 |  | 0.53 | 0.42 | 0.2 | 0.55 | 0.04 | 0.04
13 | 5-2-42 R*1.1 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 130 | 5.2 | 676 | 260 | 319.8 | 3.9 | 36.4 |  | 16.9 | 14.3 | 6.5 | 18.2 | 0.01 | 1.3
14 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 3.5 | 351.68 | 1230.88 | 438.83 | 546.6 |  | 97.76 |  | 46.2 | 36.47 | 17.61 | 47.43 | 0.99 | 3.465
15 | 4-12-31 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤100 | 10m | 3 | 1259.19 | 3777.57 | 1193.01 | 1911.54 | 5.79 | 265.68 |  | 125.61 | 99.12 | 47.85 | 128.97 | 3.14 | 9.42
16 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 1 | 55.87 | 55.87 | 31.5 | 8.07 |  | 6.49 |  | 3.07 | 2.42 | 1.17 | 3.15 | 0.23 | 0.23
|  |  | 调试 |  |  |  | 120.6
1 | 5-2-107 |  | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 10 | 12.06 | 120.6 | 62.9 | 0.9 | 35.5 | 8.5 |  | 4 | 3.2 | 1.5 | 4.1 | 0.03 | 0.3
|  |  | 签证变更 |  |  |  | -1426.04
|  |  | 变更单25001-160200-SPC-081-DCN-D-0001 |  |  |  | -1426.04
1 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | -3.5 | 55.76 | -195.16 | -118.51 | -12.15 |  | -25.69 |  | -12.15 | -9.59 | -4.62 | -12.46 | 0.26 | -0.91
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 机柜间 | [9 empty] | 第6页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
2 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | -3.5 | 351.68 | -1230.88 | -438.83 | -546.6 |  | -97.76 |  | -46.2 | -36.47 | -17.61 | -47.43 | 0.99 | -3.465
|  |  | 合计 |  |  |  | 125248.42 | 64247.81 | 27588.89 | 2965.98 | 12122.03 |  | 5730.5 | 4524.42 | 2183.51 | 5885.29 |  | 429.8209