## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 泡沫站 | [9 empty] | 第1页 总3页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 消防报警系统 |  |  |  | 13474.99
|  |  | 安装 |  |  |  | 8834.51
1 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
2 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
3 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 3 | 75.23 | 225.69 | 134.61 | 4.5 | 14.34 | 28.77 |  | 13.59 | 10.74 | 5.19 | 13.95 | 0.34 | 1.02
4 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 5 | 362.42 | 1812.1 | 1199.45 | 29.05 | 6.3 | 229.85 |  | 108.7 | 85.75 | 41.4 | 111.6 | 1.63 | 8.15
5 | 9-4-27 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 3 | 430.06 | 1290.18 | 849.72 | 26.58 | 3.78 | 163.29 |  | 77.22 | 60.93 | 29.4 | 79.26 | 1.93 | 5.79
6 | 9-4-9 |  | 火灾报警按钮安装 | 个 | 1 | 107.28 | 107.28 | 67.3 | 4.5 | 0.06 | 14.1 |  | 6.67 | 5.26 | 2.54 | 6.85 | 0.5 | 0.5
7 | 9-4-12 |  | 声光报警器安装 | 个 | 1 | 126.73 | 126.73 | 80.61 | 3.62 |  | 16.93 |  | 8 | 6.31 | 3.05 | 8.21 | 0.6 | 0.6
8 | 9-4-18 |  | 消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机 | 个 | 1 | 45.76 | 45.76 | 28.14 | 2.68 | 0.06 | 5.92 |  | 2.8 | 2.21 | 1.07 | 2.88 | 0.21 | 0.21
9 | 6-1-53 |  | 压力开关 | 台(块) | 2 | 163.79 | 327.58 | 124.68 | 124.04 | 17.96 | 24.26 |  | 11.46 | 9.04 | 4.36 | 11.78 | 0.43 | 0.86
10 | 6-2-94 |  | 阀门检查接线 电动蝶阀 | 台 | 1 | 87.54 | 87.54 | 41.75 | 17 | 8.26 | 8.17 |  | 3.87 | 3.05 | 1.47 | 3.97 | 0.29 | 0.29
11 | 6-2-96 |  | 阀门检查接线 多通电磁阀 | 台 | 1 | 87.71 | 87.71 | 41.75 | 17 | 8.43 | 8.17 |  | 3.87 | 3.05 | 1.47 | 3.97 | 0.29 | 0.29
12 | 6-8-9 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 2芯 | 100m | 0.1 | 1080.23 | 108.02 | 24.76 | 70.16 |  | 5.22 |  | 2.47 | 1.95 | 0.94 | 2.53 | 1.85 | 0.185
13 | 6-8-29 |  | 自动化线缆敷设 电缆终端头制作安装2芯以下 | 个 | 2 | 57.93 | 115.86 | 48.06 | 33.98 | 8.34 | 10.16 |  | 4.8 | 3.78 | 1.82 | 4.92 | 0.18 | 0.36
14 | 6-8-20 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以上) 4芯以下 | 100m | 0.1 | 2234.01 | 223.4 | 37.56 | 165.53 | 0.34 | 7.95 |  | 3.76 | 2.97 | 1.43 | 3.86 | 2.82 | 0.282
15 | 6-8-30 |  | 自动化线缆敷设 电缆终端头制作安装4芯以下 | 个 | 2 | 74.88 | 149.76 | 65.12 | 41.56 | 9.06 | 13.54 |  | 6.4 | 5.06 | 2.44 | 6.58 | 0.24 | 0.48
16 | 6-8-12 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 12芯以内 | 100m | 0.1 | 2226.76 | 222.68 | 39.8 | 160.65 | 0.98 | 8.46 |  | 4 | 3.16 | 1.52 | 4.11 | 3 | 0.3
17 | 6-8-32 |  | 自动化线缆敷设 电缆终端头制作安装12芯以下 | 个 | 2 | 132.11 | 264.22 | 118.82 | 70.88 | 10.74 | 25.4 |  | 12 | 9.48 | 4.58 | 12.32 | 0.45 | 0.9
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 泡沫站 | [9 empty] | 第2页 总3页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
18 | 6-8-12 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 12芯以内 | 100m | 0.1 | 3020.32 | 302.03 | 39.8 | 240.01 | 0.98 | 8.46 |  | 4 | 3.16 | 1.52 | 4.11 | 3 | 0.3
19 | 6-8-32 |  | 自动化线缆敷设 电缆终端头制作安装12芯以下 | 个 | 2 | 132.11 | 264.22 | 118.82 | 70.88 | 10.74 | 25.4 |  | 12 | 9.48 | 4.58 | 12.32 | 0.45 | 0.9
20 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 6 | 351.68 | 2110.08 | 752.28 | 937.02 |  | 167.58 |  | 79.2 | 62.52 | 30.18 | 81.3 | 0.99 | 5.94
21 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.007 | 7484.94 | 54.42 | 33.26 | 1.05 | 2.62 | 6.96 |  | 3.29 | 2.6 | 1.25 | 3.38 | 33.95 | 0.2468
22 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.007 | 14934.26 | 108.57 | 45.75 | 35.88 | 2.9 | 9.58 |  | 4.53 | 3.57 | 1.72 | 4.65 | 46.7 | 0.3395
23 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 5 | 55.87 | 279.35 | 157.5 | 40.35 |  | 32.45 |  | 15.35 | 12.1 | 5.85 | 15.75 | 0.23 | 1.15
24 | 4-13-180 |  | 明装普通接线盒安装 | 个 | 3 | 18.49 | 55.47 | 22.68 | 20.04 |  | 5.1 |  | 2.4 | 1.89 | 0.9 | 2.46 | 0.06 | 0.18
|  |  | 调试 |  |  |  | 4640.48
1 | 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 0.1 | 606.54 | 60.65 | 40.07 | 2.14 | 2.08 | 6.52 |  | 3.08 | 2.43 | 1.17 | 3.16 | 2.31 | 0.231
2 | 9-5-10 |  | 通信分机 | 部 | 1 | 94.44 | 94.44 | 60.86 | 5.36 | 3.43 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
3 | 9-5-26 |  | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格270L | 点 | 1 | 3895.59 | 3895.59 | 2358.18 | 559.76 | 14.33 | 383.57 |  | 181.36 | 143.11 | 69.09 | 186.19 | 13.6 | 13.6
4 | 9-5-16 |  | 防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 | 点 | 3 | 196.6 | 589.8 | 338.64 | 93.9 | 19.14 | 54.99 |  | 26.01 | 20.52 | 9.9 | 26.7 | 0.65 | 1.95
|  |  | 工业电视系统（变更部分） |  |  |  | 4501.16
|  |  | 安装 |  |  |  | 2758.34
1 | 5-2-21 |  | 安装机柜、机架 墙挂式(600*600) | 台 | 1 | 195.58 | 195.58 | 90.89 | 58.53 | 0.12 | 18.33 |  | 8.67 | 6.84 | 3.3 | 8.9 | 0.65 | 0.65
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 1 | 75.23 | 75.23 | 44.87 | 1.5 | 4.78 | 9.59 |  | 4.53 | 3.58 | 1.73 | 4.65 | 0.34 | 0.34
3 | 5-1-86 |  | 交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 1 | 817.13 | 817.13 | 419.5 | 176 | 9.13 | 84.61 |  | 40.01 | 31.57 | 15.24 | 41.07 | 3 | 3
4 | 5-2-97 |  | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | 1 | 657.5 | 657.5 | 78.31 | 537.22 | 2.31 | 15.79 |  | 7.47 | 5.89 | 2.84 | 7.67 | 0.56 | 0.56
5 | 5-2-92 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 4 | 51.67 | 206.68 | 83.92 | 37.44 | 42.84 | 16.92 |  | 8 | 6.32 | 3.04 | 8.2 | 0.15 | 0.6
6 | 5-2-102 |  | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 条 | 4 | 66.25 | 265 | 111.88 | 94.36 | 2.08 | 22.56 |  | 10.68 | 8.4 | 4.08 | 10.96 | 0.2 | 0.8
7 | 5-2-60 |  | 安装光纤跳线 | 条 | 2 | 64.46 | 128.92 | 27.96 | 86.8 |  | 5.64 |  | 2.66 | 2.1 | 1.02 | 2.74 | 0.1 | 0.2
8 | 5-6-81 |  | 监控摄像设备 球型摄像机 室外 | 台 | 1 | 301.7 | 301.7 | 195.77 | 4.29 | 2.48 | 39.48 |  | 18.67 | 14.73 | 7.11 | 19.17 | 1.4 | 1.4
9 | 5-6-101 |  | 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 套 | 1 | 110.6 | 110.6 | 55.93 | 26.34 |  | 11.28 |  | 5.33 | 4.21 | 2.03 | 5.48 | 0.4 | 0.4
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 泡沫站 | [9 empty] | 第3页 总3页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 调试 |  |  |  | 1742.82
1 | 5-2-108 |  | 测试 光纤 | 链路 | 2 | 22 | 44 | 20.98 | 0.18 | 15.76 | 2.82 |  | 1.34 | 1.06 | 0.5 | 1.36 | 0.05 | 0.1
2 | 5-2-107 |  | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 1 | 12.06 | 12.06 | 6.29 | 0.09 | 3.55 | 0.85 |  | 0.4 | 0.32 | 0.15 | 0.41 | 0.03 | 0.03
3 | 6-5-50 |  | 视频监控系统调试 4路 | 套 | 1 | 1686.76 | 1686.76 | 923.37 | 10.94 | 310.47 | 175.98 |  | 83.21 | 65.66 | 31.7 | 85.43 | 6.24 | 6.24
|  |  | 合计 |  |  |  | 17976.15 | 9216.9 | 3830.57 | 557.98 | 1740.36 |  | 822.88 | 649.31 | 313.42 | 844.75 |  | 61.7043