## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 110100 3万吨每年CHDM装置 DQ | [9 empty] | 第1页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 动力 |  |  |  | 716051.77
1 | 4-2-78 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m | 台 | 1 | 378.28 | 378.28 | 218.56 | 41.74 | 5.36 | 44.84 |  | 21.2 | 16.73 | 8.08 | 21.77 | 1.59 | 1.59
2 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、检修箱 | 台 | 2 | 302.84 | 605.68 | 360.54 | 59.56 |  | 73.9 |  | 34.94 | 27.58 | 13.3 | 35.86 | 1.31 | 2.62
3 | 4-2-76 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m | 台 | 1 | 240.27 | 240.27 | 140.39 | 27.65 |  | 28.76 |  | 13.6 | 10.73 | 5.18 | 13.96 | 1.02 | 1.02
4 | 4-2-75 |  | 操作柱安装半周长0.5m | 台 | 67 | 164.92 | 11049.64 | 6276.56 | 1545.69 |  | 1285.06 |  | 607.69 | 479.72 | 231.15 | 623.77 | 0.68 | 45.56
5 | 4-9-73 |  | 钢制梯式桥架安装 宽+高≤800mm | 10m | 18 | 672.66 | 12107.88 | 7308.9 | 297.18 | 587.52 | 1558.44 |  | 736.92 | 581.58 | 280.8 | 756.54 | 3.07 | 55.26
6 | 4-9-73 |  | 钢制梯式桥架安装 宽+高≤800mm | 10m | 0.6 | 672.66 | 403.6 | 243.63 | 9.91 | 19.58 | 51.95 |  | 24.56 | 19.39 | 9.36 | 25.22 | 3.07 | 1.842
7 | 4-9-73 |  | 钢制梯式桥架安装 宽+高≤800mm | 10m | 21 | 672.66 | 14125.86 | 8527.05 | 346.71 | 685.44 | 1818.18 |  | 859.74 | 678.51 | 327.6 | 882.63 | 3.07 | 64.47
8 | 4-9-73 |  | 钢制梯式桥架安装 宽+高≤800mm | 10m | 0.56 | 672.66 | 376.69 | 227.39 | 9.25 | 18.28 | 48.48 |  | 22.93 | 18.09 | 8.74 | 23.54 | 3.07 | 1.7192
9 | 4-9-72 |  | 钢制梯式桥架安装 宽+高≤500mm | 10m | 6 | 452.41 | 2714.46 | 1664.52 | 81.78 | 84.12 | 351.96 |  | 166.44 | 131.34 | 63.42 | 170.88 | 2.08 | 12.48
10 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*4 | 10m | 45.2 | 72.52 | 3277.9 | 1379.5 | 633.25 | 432.11 | 331.77 |  | 156.84 | 123.85 | 59.66 | 160.91 | 0.26 | 11.752
11 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 4*4 | 10m | 467 | 72.52 | 33866.84 | 14252.84 | 6542.67 | 4464.52 | 3427.78 |  | 1620.49 | 1279.58 | 616.44 | 1662.52 | 0.26 | 121.42
12 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 4*6 | 10m | 251 | 72.52 | 18202.52 | 7660.52 | 3516.51 | 2399.56 | 1842.34 |  | 870.97 | 687.74 | 331.32 | 893.56 | 0.26 | 65.26
13 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 4*10 | 10m | 137 | 72.52 | 9935.24 | 4181.24 | 1919.37 | 1309.72 | 1005.58 |  | 475.39 | 375.38 | 180.84 | 487.72 | 0.26 | 35.62
14 | 4-9-160 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 4*16 | 10m | 216.9 | 87.77 | 19037.31 | 8628.28 | 3264.35 | 2073.56 | 2019.34 |  | 954.36 | 752.64 | 364.39 | 980.39 | 0.33 | 71.577
15 | 4-9-161 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*25+1*16 | 10m | 41.1 | 114.39 | 4701.43 | 2261.32 | 766.1 | 392.92 | 510.05 |  | 241.26 | 190.29 | 92.06 | 247.42 | 0.44 | 18.084
16 | 4-9-161 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*35+1*2-16 | 10m | 33.8 | 114.39 | 3866.38 | 1859.68 | 630.03 | 323.13 | 419.46 |  | 198.41 | 156.49 | 75.71 | 203.48 | 0.44 | 14.872
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 110100 3万吨每年CHDM装置 DQ | [9 empty] | 第2页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
17 | 4-9-163 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*70+1*35 | 10m | 40.5 | 164.89 | 6678.05 | 3472.07 | 839.16 | 387.18 | 788.13 |  | 372.6 | 294.03 | 142.16 | 382.73 | 0.69 | 27.945
18 | 4-9-163 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*70+2*35 | 10m | 33.8 | 189.62 | 6409.16 | 3332 | 805.45 | 371.46 | 756.44 |  | 357.6 | 282.23 | 136.55 | 367.41 | 0.79 | 26.8203
19 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 5*10 | 10m | 13.1 | 83.39 | 1092.41 | 459.81 | 211.04 | 143.97 | 110.56 |  | 52.27 | 41.27 | 19.91 | 53.58 | 0.3 | 3.9169
20 | 4-9-160 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 5*16 | 10m | 42.2 | 100.93 | 4259.25 | 1930.65 | 730.48 | 463.78 | 451.54 |  | 213.53 | 168.38 | 81.45 | 219.44 | 0.38 | 16.0149
21 | 4-9-161 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*35+2*16 | 10m | 15.2 | 131.53 | 1999.26 | 961.55 | 325.89 | 167.05 | 216.9 |  | 102.6 | 80.86 | 39.22 | 105.18 | 0.51 | 7.6912
22 | 4-9-164 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*95 | 10m | 39.7 | 205.69 | 8165.89 | 4060.52 | 1431.98 | 395.81 | 907.15 |  | 428.76 | 338.24 | 163.17 | 440.27 | 0.81 | 32.157
23 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯 | 10m | 39.7 | 76.68 | 3044.2 | 1476.44 | 154.83 | 512.92 | 358.09 |  | 169.52 | 133.79 | 64.71 | 173.89 | 0.32 | 12.704
24 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯 | 10m | 144.8 | 76.68 | 11103.26 | 5385.11 | 564.72 | 1870.82 | 1306.1 |  | 618.3 | 487.98 | 236.02 | 634.22 | 0.32 | 46.336
25 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯 | 10m | 905.9 | 76.68 | 69464.41 | 33690.42 | 3533.01 | 11704.23 | 8171.22 |  | 3868.19 | 3052.88 | 1476.62 | 3967.84 | 0.32 | 289.888
26 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 114 | 55.76 | 6356.64 | 3860.04 | 395.58 |  | 836.76 |  | 395.58 | 312.36 | 150.48 | 405.84 | 0.26 | 29.64
27 | 4-9-277 |  | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2 | 个 | 6 | 318.46 | 1910.76 | 771.3 | 757.02 |  | 152.28 |  | 72 | 56.82 | 27.42 | 73.92 | 0.9 | 5.4
28 | 4-9-246 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm23*35+1*16、3*25+1*16 | 个 | 8 | 150.04 | 1200.32 | 506.16 | 444.8 |  | 99.28 |  | 46.96 | 37.04 | 17.92 | 48.16 | 0.44 | 3.52
29 | 4-9-246 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 2 | 172.54 | 345.08 | 145.52 | 127.88 |  | 28.54 |  | 13.5 | 10.64 | 5.16 | 13.84 | 0.51 | 1.012
30 | 4-9-248 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤70mm2 | 个 | 4 | 210 | 840 | 354.88 | 309.44 |  | 69.96 |  | 33.08 | 26.08 | 12.6 | 33.96 | 0.62 | 2.48
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 110100 3万吨每年CHDM装置 DQ | [9 empty] | 第3页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
31 | 4-9-248 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤70mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 4 | 241.5 | 966 | 408.16 | 355.84 |  | 80.44 |  | 38.04 | 30 | 14.48 | 39.04 | 0.71 | 2.852
32 | 4-9-245 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 6 | 115.08 | 690.48 | 260.88 | 297.54 |  | 52.56 |  | 24.84 | 19.62 | 9.48 | 25.56 | 0.31 | 1.863
33 | 4-9-245 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2 | 个 | 24 | 100.06 | 2401.44 | 907.44 | 1034.88 |  | 182.88 |  | 86.4 | 68.16 | 32.88 | 88.8 | 0.27 | 6.48
34 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 2 | 88.85 | 177.7 | 61.76 | 84.98 |  | 12.32 |  | 5.82 | 4.6 | 2.24 | 5.98 | 0.22 | 0.437
35 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 16 | 77.25 | 1236 | 429.6 | 591.04 |  | 85.76 |  | 40.48 | 32 | 15.52 | 41.6 | 0.19 | 3.04
36 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 4*6 | 个 | 28 | 77.25 | 2163 | 751.8 | 1034.32 |  | 150.08 |  | 70.84 | 56 | 27.16 | 72.8 | 0.19 | 5.32
37 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 4*4 | 个 | 56 | 77.25 | 4326 | 1503.6 | 2068.64 |  | 300.16 |  | 141.68 | 112 | 54.32 | 145.6 | 0.19 | 10.64
38 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 3*4 | 个 | 10 | 77.25 | 772.5 | 268.5 | 369.4 |  | 53.6 |  | 25.3 | 20 | 9.7 | 26 | 0.19 | 1.9
39 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 14*1.5 | 个 | 6 | 120.9 | 725.4 | 365.76 | 176.94 |  | 72.78 |  | 34.38 | 27.12 | 13.08 | 35.34 | 0.43 | 2.58
40 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 10*1.5 | 个 | 20 | 120.9 | 2418 | 1219.2 | 589.8 |  | 242.6 |  | 114.6 | 90.4 | 43.6 | 117.8 | 0.43 | 8.6
41 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 8*1.5 | 个 | 100 | 120.9 | 12090 | 6096 | 2949 |  | 1213 |  | 573 | 452 | 218 | 589 | 0.43 | 43
42 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 2*2*2.5 | 个 | 14 | 79.96 | 1119.44 | 527.38 | 334.04 |  | 102.76 |  | 48.58 | 38.36 | 18.48 | 49.84 | 0.26 | 3.64
43 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 56.3 | 438.73 | 24700.5 | 9741.59 | 9452.21 | 43.35 | 2174.87 |  | 1028.6 | 811.85 | 391.85 | 1056.19 | 1.37 | 77.131
44 | 4-12-80 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32 | 10m | 12.5 | 513.01 | 6412.63 | 2254.13 | 2891.63 | 9.63 | 500.63 |  | 236.75 | 186.75 | 90.13 | 243 | 1.42 | 17.75
45 | 4-12-81 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤40 | 10m | 8.9 | 538.78 | 4795.14 | 1807.77 | 1971.89 | 6.85 | 401.57 |  | 189.93 | 149.88 | 72.36 | 194.91 | 1.6 | 14.24
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 110100 3万吨每年CHDM装置 DQ | [9 empty] | 第4页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
46 | 4-12-82 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤50 | 10m | 3 | 639.4 | 1918.2 | 662.04 | 881.97 | 2.31 | 148.05 |  | 70.02 | 55.26 | 26.67 | 71.88 | 1.75 | 5.25
47 | 4-12-84 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤80 | 10m | 3 | 1054.58 | 3163.74 | 1184.34 | 1314.72 | 3.81 | 263.13 |  | 124.41 | 98.19 | 47.4 | 127.74 | 3.11 | 9.33
48 | 4-12-85 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤100 | 10m | 1.5 | 1206.84 | 1810.26 | 609.35 | 859.02 | 1.91 | 135.38 |  | 64.01 | 50.51 | 24.39 | 65.72 | 3.2 | 4.8
49 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.573 | 14783.92 | 8466.75 | 3604.01 | 2740.12 | 228.22 | 754.3 |  | 356.64 | 281.44 | 135.87 | 366.16 | 46.7 | 26.7451
50 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.573 | 7484.94 | 4286.63 | 2620.22 | 82.56 | 206.64 | 548.36 |  | 259.27 | 204.6 | 98.77 | 266.19 | 33.95 | 19.4432
51 | 4-6-41 |  | 微型电机、变频机组检查接线 微型电机 | 台 | 2 | 151.68 | 303.36 | 135.8 | 102.4 |  | 25.94 |  | 12.26 | 9.68 | 4.68 | 12.6 | 0.46 | 0.92
52 | 4-6-27 |  | 交流防爆电动机检查接线 功率≤3kW | 台 | 16 | 534.15 | 8546.4 | 5089.28 | 892.32 | 139.52 | 965.6 |  | 456.64 | 360.32 | 173.92 | 468.8 | 2.14 | 34.24
53 | 4-6-28 |  | 交流防爆电动机检查接线 功率≤13kW | 台 | 24 | 698.22 | 16757.28 | 10131.12 | 1589.04 | 209.28 | 1922.16 |  | 908.88 | 717.36 | 346.32 | 933.12 | 2.84 | 68.16
54 | 4-6-29 |  | 交流防爆电动机检查接线 功率≤30kW | 台 | 18 | 950.21 | 17103.78 | 10317.42 | 1689.84 | 174.96 | 1959.66 |  | 926.46 | 731.16 | 352.98 | 951.3 | 3.86 | 69.48
55 | 4-6-30 |  | 交流防爆电动机检查接线 功率≤100kW | 台 | 2 | 1281.99 | 2563.98 | 1536.36 | 275.8 | 19.44 | 291.62 |  | 137.88 | 108.8 | 52.52 | 141.56 | 5.17 | 10.34
56 | 4-6-36 |  | 大中型电动机检查接线 电动机重量≤5t/台 | 台 | 1 | 2616.82 | 2616.82 | 1130.43 | 459.06 | 421.73 | 241.14 |  | 114.01 | 89.97 | 43.43 | 117.05 | 8.55 | 8.55
57 | 4-6-38 |  | 大中型电动机检查接线 电动机重量≤20t/台 | 台 | 2 | 6140.59 | 12281.18 | 4636.38 | 2524.58 | 2510.76 | 1039.02 |  | 491.26 | 387.68 | 187.14 | 504.36 | 18.42 | 36.84
58 | 4-17-144 |  | 高压交流变频调速电动机负载调试 交流异步电动机 功率≤2000kW | 台 | 1 | 22317.77 | 22317.77 | 9304.02 | 308.47 | 8599.84 | 1634.67 |  | 772.9 | 609.92 | 294.44 | 793.51 | 57.96 | 57.96
59 | 4-17-122 |  | 交流异步电动机负载调试 高压≤10kV电动机一次设备 功率≤1600kW | 台 | 2 | 1838.33 | 3676.66 | 1977.78 | 38.8 | 787.46 | 347.46 |  | 164.28 | 129.64 | 62.58 | 168.66 | 6.16 | 12.32
60 | 4-17-128 |  | 交流异步电动机负载调试 高压电动机二次设备及回路 速断过流常规保护 | 台 | 2 | 4492.57 | 8985.14 | 3505.66 | 77.6 | 3854.94 | 615.94 |  | 291.24 | 229.82 | 110.94 | 299 | 10.92 | 21.84
61 | 4-17-138 |  | 交流变频调速电动机负载调试 交流异步电动机 功率≤13kW | 台 | 2 | 5135.09 | 10270.18 | 4422.96 | 97.02 | 3798.04 | 777.3 |  | 367.52 | 290.02 | 140 | 377.32 | 13.78 | 27.56
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 110100 3万吨每年CHDM装置 DQ | [9 empty] | 第5页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
62 | 4-17-139 |  | 交流变频调速电动机负载调试 交流异步电动机 功率≤30kW | 台 | 2 | 6845.78 | 13691.56 | 5897 | 129.86 | 5062.34 | 1036.18 |  | 489.92 | 386.62 | 186.64 | 503 | 18.37 | 36.74
63 | 4-17-140 |  | 交流变频调速电动机负载调试 交流异步电动机 功率≤50kW | 台 | 2 | 8557.55 | 17115.1 | 7371.32 | 162.96 | 6328.2 | 1295.1 |  | 612.34 | 483.22 | 233.28 | 628.68 | 22.96 | 45.92
64 | 4-17-118 |  | 交流异步电动机负载调试 低压绕线型 速断、过流保护 | 台 | 62 | 3770.93 | 233797.66 | 89179.56 | 1563.64 | 103705.54 | 15667.4 |  | 7407.76 | 5845.98 | 2822.24 | 7605.54 | 8.96 | 555.52
65 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 10.4 | 328.45 | 3415.88 | 1548.66 | 1263.18 |  | 240.45 |  | 113.67 | 89.75 | 43.37 | 116.79 | 0.82 | 8.528
66 | 4-9-332 |  | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.01 | 21053.97 | 210.54 | 59.6 | 119.03 |  | 12.71 |  | 6.01 | 4.74 | 2.29 | 6.17 | 45.05 | 0.4505
|  |  | 照明 |  |  |  | 340306.61
1 | 4-2-78 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m | 台 | 2 | 378.28 | 756.56 | 437.12 | 83.48 | 10.72 | 89.68 |  | 42.4 | 33.46 | 16.16 | 43.54 | 1.59 | 3.18
2 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 302.84 | 302.84 | 180.27 | 29.78 |  | 36.95 |  | 17.47 | 13.79 | 6.65 | 17.93 | 1.31 | 1.31
3 | 4-14-240 |  | 密封灯具安装 防爆LED灯 | 套 | 197 | 83.62 | 16473.14 | 7160.95 | 5543.58 |  | 1501.14 |  | 709.2 | 559.48 | 269.89 | 728.9 | 0.27 | 53.19
4 | 4-14-240 |  | 密封灯具安装 防爆应急LED灯 | 套 | 76 | 83.62 | 6355.12 | 2762.6 | 2138.64 |  | 579.12 |  | 273.6 | 215.84 | 104.12 | 281.2 | 0.27 | 20.52
5 | 4-14-240 |  | 密封灯具安装 防爆应急LED灯（吸顶式） | 套 | 8 | 83.62 | 668.96 | 290.8 | 225.12 |  | 60.96 |  | 28.8 | 22.72 | 10.96 | 29.6 | 0.27 | 2.16
6 | 4-14-237 |  | 密封灯具安装 防爆灯 弯杆式 | 套 | 54 | 87.17 | 4707.18 | 1967.76 | 1706.4 |  | 411.48 |  | 194.4 | 153.36 | 73.98 | 199.8 | 0.27 | 14.58
7 | 4-14-240 |  | 密封灯具安装 防爆LED灯(法兰式) | 套 | 5 | 83.62 | 418.1 | 181.75 | 140.7 |  | 38.1 |  | 18 | 14.2 | 6.85 | 18.5 | 0.27 | 1.35
8 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 239.5 | 203.82 | 48814.89 | 7309.54 | 34801.75 | 2289.62 | 1757.93 |  | 831.07 | 656.23 | 316.14 | 852.62 | 0.26 | 62.27
9 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 106 | 203.82 | 21604.92 | 3235.12 | 15402.86 | 1013.36 | 778.04 |  | 367.82 | 290.44 | 139.92 | 377.36 | 0.26 | 27.56
10 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 680 | 77.25 | 52530 | 18258 | 25119.2 |  | 3644.8 |  | 1720.4 | 1360 | 659.6 | 1768 | 0.19 | 129.2
11 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 480 | 56.24 | 26995.2 | 5539.2 | 18393.6 |  | 1219.2 |  | 576 | 456 | 220.8 | 590.4 | 0.09 | 43.2
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 110100 3万吨每年CHDM装置 DQ | [9 empty] | 第6页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
12 | 4-12-78 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 | 10m | 335 | 368.02 | 123286.7 | 52082.45 | 42253.55 |  | 11527.35 |  | 5450.45 | 4301.4 | 2077 | 5594.5 | 1.22 | 408.7
13 | 4-9-332 |  | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.05 | 21053.06 | 1052.65 | 298.02 | 595.08 |  | 63.53 |  | 30.04 | 23.7 | 11.44 | 30.84 | 45.05 | 2.2525
14 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 1.359 | 10863.41 | 14767.72 | 8554.72 | 1174.59 | 541.72 | 1790.45 |  | 846.55 | 668.05 | 322.5 | 869.13 | 46.7 | 63.484
15 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 1.359 | 7484.94 | 10175.03 | 6219.54 | 195.97 | 490.5 | 1301.63 |  | 615.43 | 485.66 | 234.46 | 631.85 | 33.95 | 46.1516
16 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 29.1 | 391.67 | 11397.6 | 4333.28 | 5374.19 |  | 672.79 |  | 318.06 | 251.13 | 121.35 | 326.79 | 0.82 | 23.862
|  |  | 接地 |  |  |  | 334407.04
1 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 1100 | 87.6 | 96360 | 34650 | 43780 |  | 7139 |  | 3377 | 2662 | 1287 | 3465 | 0.23 | 253
2 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 800 | 76.05 | 60840 | 25200 | 22600 |  | 5192 |  | 2456 | 1936 | 936 | 2520 | 0.23 | 184
3 | 4-10-57 |  | 户外接地母线敷设 | m | 1520 | 63.19 | 96048.8 | 48898.4 | 20687.2 | 608 | 10290.4 |  | 4864 | 3845.6 | 1854.4 | 5000.8 | 0.24 | 364.8
4 | 4-10-57 |  | 户外接地母线敷设 | m | 370 | 63.05 | 23328.5 | 11902.9 | 4983.9 | 148 | 2504.9 |  | 1184 | 936.1 | 451.4 | 1217.3 | 0.24 | 88.8
5 | 4-10-52 |  | 接地极(板)制作与安装 圆钢接地极 普通土 | 根 | 33 | 183.94 | 6070.02 | 615.12 | 4861.56 | 265.98 | 130.35 |  | 61.71 | 48.51 | 23.43 | 63.36 | 0.14 | 4.62
6 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 20 | 114.17 | 2283.4 | 630 | 1327.4 |  | 129.8 |  | 61.4 | 48.4 | 23.4 | 63 | 0.23 | 4.6
7 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 20 | 72.26 | 1445.2 | 630 | 489.2 |  | 129.8 |  | 61.4 | 48.4 | 23.4 | 63 | 0.23 | 4.6
8 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 50 | 63.68 | 3184 | 1575 | 794 |  | 324.5 |  | 153.5 | 121 | 58.5 | 157.5 | 0.23 | 11.5
9 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 50 | 55.87 | 2793.5 | 1575 | 403.5 |  | 324.5 |  | 153.5 | 121 | 58.5 | 157.5 | 0.23 | 11.5
10 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 50 | 52.91 | 2645.5 | 1575 | 255.5 |  | 324.5 |  | 153.5 | 121 | 58.5 | 157.5 | 0.23 | 11.5
11 | 4-4-26 |  | 压铜接线端子 导线截面≤16mm2 | 个 | 24 | 8.76 | 210.24 | 87.36 | 71.76 |  | 20.4 |  | 9.6 | 7.68 | 3.6 | 9.84 | 0.03 | 0.72
12 | 4-4-27 |  | 压铜接线端子 导线截面≤35mm2 | 个 | 12 | 13.07 | 156.84 | 62.64 | 60.24 |  | 13.56 |  | 6.36 | 5.04 | 2.4 | 6.6 | 0.04 | 0.48
13 | 4-4-28 |  | 压铜接线端子 导线截面≤70mm2 | 个 | 20 | 24.8 | 496 | 214 | 168.4 |  | 45.2 |  | 21.4 | 16.8 | 8.2 | 22 | 0.08 | 1.6
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 110100 3万吨每年CHDM装置 DQ | [9 empty] | 第7页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
14 | 4-12-130 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm | 10m | 30 | 251.87 | 7556.1 | 3140.4 | 2652.3 |  | 702 |  | 332.1 | 261.9 | 126.6 | 340.8 | 0.83 | 24.9
15 | 4-10-73 |  | 接地模块安装 | 个 | 7 | 1070.36 | 7492.52 | 1562.05 | 5107.34 |  | 327.74 |  | 154.98 | 122.29 | 59.01 | 159.11 | 1.66 | 11.62
16 | 4-10-79 |  | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | 1487.66 | 1487.66 | 842.97 | 34.94 | 222.29 | 154.28 |  | 72.94 | 57.56 | 27.79 | 74.89 | 5.47 | 5.47
17 | 4-10-43 |  | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 186 | 46.6 | 8667.6 | 5394 | 372 | 1.86 | 1155.06 |  | 544.98 | 431.52 | 208.32 | 559.86 | 0.22 | 40.92
18 | 借5-355 |  | 预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3 | 10m3 | 0.077 | 1051.24 | 81.16 | 47.34 | 1.85 |  | 13.41 |  | 7.23 | 4.2 | 1.93 | 5.2 | 4.81 | 0.3713
19 | 补充主材003 |  | 接地井 | 座 | 4 | 1200 | 4800 |  | 4800
20 | 补充主材001@1 |  | 焊接模具40/40 | 套 | 2 | 220 | 440 |  | 440
21 | 补充主材001@2 |  | 焊接模具40/25 | 套 | 3 | 220 | 660 |  | 660
22 | 补充主材001 |  | 焊接模具40/Φ25 | 套 | 1 | 245 | 245 |  | 245
23 | 补充主材002@2 |  | 放热焊剂40/40 40/25 115 | 包 | 411 | 15 | 6165 |  | 6165
24 | 补充主材002@1 |  | 放热焊剂40/Φ25 250 | 包 | 38 | 25 | 950 |  | 950
|  |  | 变更单 |  |  |  | 75255.67
|  |  | 变更通知单110100-SPC-070-DCN-D-0001 |  |  |  | 15164.2
1 | 4-10-57 |  | 户外接地母线敷设 | m | 230 | 63.19 | 14533.7 | 7399.1 | 3130.3 | 92 | 1557.1 |  | 736 | 581.9 | 280.6 | 756.7 | 0.24 | 55.2
2 | 4-10-57 |  | 户外接地母线敷设 | m | 10 | 63.05 | 630.5 | 321.7 | 134.7 | 4 | 67.7 |  | 32 | 25.3 | 12.2 | 32.9 | 0.24 | 2.4
|  |  | 变更单110100-SPC-070-DCN-D-0002 |  |  |  | 7381.21
1 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 10.5 | 203.82 | 2140.11 | 320.46 | 1525.76 | 100.38 | 77.07 |  | 36.44 | 28.77 | 13.86 | 37.38 | 0.26 | 2.73
2 | 4-12-78 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 | 10m | 10.5 | 368.02 | 3864.21 | 1632.44 | 1324.37 |  | 361.31 |  | 170.84 | 134.82 | 65.1 | 175.35 | 1.22 | 12.81
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 110100 3万吨每年CHDM装置 DQ | [9 empty] | 第8页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
3 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 10 | 56.24 | 562.4 | 115.4 | 383.2 |  | 25.4 |  | 12 | 9.5 | 4.6 | 12.3 | 0.09 | 0.9
4 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.036 | 14934.26 | 542.56 | 228.63 | 179.29 | 14.48 | 47.85 |  | 22.62 | 17.85 | 8.62 | 23.23 | 46.7 | 1.6966
5 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.036 | 7484.94 | 271.93 | 166.22 | 5.24 | 13.11 | 34.79 |  | 16.45 | 12.98 | 6.27 | 16.89 | 33.95 | 1.2334
|  |  | 变更通知单110100-SPC-070-DCN-D-0003 |  |  |  | 9936.54
1 | 4-12-78 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 | 10m | 27 | 368.02 | 9936.54 | 4197.69 | 3405.51 |  | 929.07 |  | 439.29 | 346.68 | 167.4 | 450.9 | 1.22 | 32.94
|  |  | 变更通知单110100-SPC-070-DCN-D-0004 |  |  |  | 638.84
1 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 4*10 | 10m | -38.9 | 72.52 | -2821.03 | -1187.23 | -544.99 | -371.88 | -285.53 |  | -134.98 | -106.59 | -51.35 | -138.48 | 0.26 | -10.114
2 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | -2 | 77.25 | -154.5 | -53.7 | -73.88 |  | -10.72 |  | -5.06 | -4 | -1.94 | -5.2 | 0.19 | -0.38
3 | 4-9-160 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2 | 10m | 38.9 | 87.77 | 3414.25 | 1547.44 | 585.45 | 371.88 | 362.16 |  | 171.16 | 134.98 | 65.35 | 175.83 | 0.33 | 12.837
4 | 4-9-245 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2 | 个 | 2 | 100.06 | 200.12 | 75.62 | 86.24 |  | 15.24 |  | 7.2 | 5.68 | 2.74 | 7.4 | 0.27 | 0.54
|  |  | 变更通知单110100-SPC-070-DCN-D-0005 |  |  |  | 19766.7
1 | 4-2-75 |  | 操作柱安装半周长0.5m | 台 | 2 | 164.92 | 329.84 | 187.36 | 46.14 |  | 38.36 |  | 18.14 | 14.32 | 6.9 | 18.62 | 0.68 | 1.36
2 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*4 | 10m | 11.9 | 72.52 | 862.99 | 363.19 | 166.72 | 113.76 | 87.35 |  | 41.29 | 32.61 | 15.71 | 42.36 | 0.26 | 3.094
3 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 4*6 | 10m | 28.2 | 72.52 | 2045.06 | 860.66 | 395.08 | 269.59 | 206.99 |  | 97.85 | 77.27 | 37.22 | 100.39 | 0.26 | 7.332
4 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 8*1.5 | 10m | 28.2 | 76.68 | 2162.38 | 1048.76 | 109.98 | 364.34 | 254.36 |  | 120.41 | 95.03 | 45.97 | 123.52 | 0.32 | 9.024
5 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 10 | 438.73 | 4387.3 | 1730.3 | 1678.9 | 7.7 | 386.3 |  | 182.7 | 144.2 | 69.6 | 187.6 | 1.37 | 13.7
6 | 4-12-80 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32 | 10m | 1 | 513.01 | 513.01 | 180.33 | 231.33 | 0.77 | 40.05 |  | 18.94 | 14.94 | 7.21 | 19.44 | 1.42 | 1.42
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 110100 3万吨每年CHDM装置 DQ | [9 empty] | 第9页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
7 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 5 | 56.24 | 281.2 | 57.7 | 191.6 |  | 12.7 |  | 6 | 4.75 | 2.3 | 6.15 | 0.09 | 0.45
8 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.044 | 14934.26 | 651.13 | 274.38 | 215.16 | 17.37 | 57.43 |  | 27.15 | 21.43 | 10.34 | 27.88 | 46.7 | 2.0361
9 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.044 | 7484.94 | 326.34 | 199.48 | 6.29 | 15.73 | 41.75 |  | 19.74 | 15.58 | 7.52 | 20.27 | 33.95 | 1.4802
10 | 4-10-57 |  | 户外接地母线敷设 | m | 18 | 63.19 | 1137.42 | 579.06 | 244.98 | 7.2 | 121.86 |  | 57.6 | 45.54 | 21.96 | 59.22 | 0.24 | 4.32
11 | 4-10-57 |  | 户外接地母线敷设 | m | 15 | 63.05 | 945.75 | 482.55 | 202.05 | 6 | 101.55 |  | 48 | 37.95 | 18.3 | 49.35 | 0.24 | 3.6
12 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 5 | 63.68 | 318.4 | 157.5 | 79.4 |  | 32.45 |  | 15.35 | 12.1 | 5.85 | 15.75 | 0.23 | 1.15
13 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 10 | 77.25 | 772.5 | 268.5 | 369.4 |  | 53.6 |  | 25.3 | 20 | 9.7 | 26 | 0.19 | 1.9
14 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤14芯 | 个 | 4 | 120.9 | 483.6 | 243.84 | 117.96 |  | 48.52 |  | 22.92 | 18.08 | 8.72 | 23.56 | 0.43 | 1.72
15 | 4-6-28 |  | 交流防爆电动机检查接线 功率≤13kW | 台 | 2 | 698.22 | 1396.44 | 844.26 | 132.42 | 17.44 | 160.18 |  | 75.74 | 59.78 | 28.86 | 77.76 | 2.84 | 5.68
16 | 4-17-116 |  | 交流异步电动机负载调试 低压笼型 带过流保护 | 台 | 2 | 1576.67 | 3153.34 | 1366.38 | 34.92 | 1148.56 | 240.28 |  | 113.62 | 89.66 | 43.28 | 116.64 | 4.26 | 8.52
|  |  | 变更通知单110100-SPC-070-DCN-D-0006 |  |  |  | 7303.1
1 | 4-14-237 |  | 密封灯具安装 防爆灯 弯杆式 | 套 | 4 | 87.17 | 348.68 | 145.76 | 126.4 |  | 30.48 |  | 14.4 | 11.36 | 5.48 | 14.8 | 0.27 | 1.08
2 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 | 10m | 10 | 72.52 | 725.2 | 305.2 | 140.1 | 95.6 | 73.4 |  | 34.7 | 27.4 | 13.2 | 35.6 | 0.26 | 2.6
3 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 | 10m | 1 | 72.52 | 72.52 | 30.52 | 14.01 | 9.56 | 7.34 |  | 3.47 | 2.74 | 1.32 | 3.56 | 0.26 | 0.26
4 | 4-12-78 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 | 10m | 11 | 368.02 | 4048.22 | 1710.17 | 1387.43 |  | 378.51 |  | 178.97 | 141.24 | 68.2 | 183.7 | 1.22 | 13.42
5 | 4-12-80 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32 | 10m | 1 | 513.01 | 513.01 | 180.33 | 231.33 | 0.77 | 40.05 |  | 18.94 | 14.94 | 7.21 | 19.44 | 1.42 | 1.42
6 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.044 | 14934.26 | 651.13 | 274.38 | 215.16 | 17.37 | 57.43 |  | 27.15 | 21.43 | 10.34 | 27.88 | 46.7 | 2.0361
7 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.044 | 7484.94 | 326.34 | 199.48 | 6.29 | 15.73 | 41.75 |  | 19.74 | 15.58 | 7.52 | 20.27 | 33.95 | 1.4802
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 110100 3万吨每年CHDM装置 DQ | [9 empty] | 第10页 总10页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
8 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 8 | 77.25 | 618 | 214.8 | 295.52 |  | 42.88 |  | 20.24 | 16 | 7.76 | 20.8 | 0.19 | 1.52
|  |  | 变更通知单110100-SPC-070-DCN-D-0007 |  |  |  | 9044.02
1 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 | 10m | 29.6 | 72.52 | 2146.59 | 903.39 | 414.7 | 282.98 | 217.26 |  | 102.71 | 81.1 | 39.07 | 105.38 | 0.26 | 7.696
2 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 1 | 438.73 | 438.73 | 173.03 | 167.89 | 0.77 | 38.63 |  | 18.27 | 14.42 | 6.96 | 18.76 | 1.37 | 1.37
3 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 4 | 77.25 | 309 | 107.4 | 147.76 |  | 21.44 |  | 10.12 | 8 | 3.88 | 10.4 | 0.19 | 0.76
4 | 4-17-139 |  | 交流变频调速电动机负载调试 交流异步电动机 功率≤30kW | 台 | 2 | 6845.78 | 13691.56 | 5897 | 129.86 | 5062.34 | 1036.18 |  | 489.92 | 386.62 | 186.64 | 503 | 18.37 | 36.74
5 | 4-17-118 |  | 交流异步电动机负载调试 低压绕线型 速断、过流保护 | 台 | -2 | 3770.93 | -7541.86 | -2876.76 | -50.44 | -3345.34 | -505.4 |  | -238.96 | -188.58 | -91.04 | -245.34 | 8.96 | -17.92
|  |  | 变更单110100-SPC-070-D CN-D-0008 |  |  |  | 6021.06
1 | 4-9-161 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 | 10m | 41.8 | 114.39 | 4781.5 | 2299.84 | 779.15 | 399.61 | 518.74 |  | 245.37 | 193.53 | 93.63 | 251.64 | 0.44 | 18.392
2 | 4-12-82 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤50 | 10m | 1 | 639.4 | 639.4 | 220.68 | 293.99 | 0.77 | 49.35 |  | 23.34 | 18.42 | 8.89 | 23.96 | 1.75 | 1.75
3 | 4-9-246 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 个 | 4 | 150.04 | 600.16 | 253.08 | 222.4 |  | 49.64 |  | 23.48 | 18.52 | 8.96 | 24.08 | 0.44 | 1.76
|  |  | 合计 |  |  |  | 1466021.09 | 608183.89 | 365671.82 | 175252.45 | 126175.82 |  | 59658.71 | 47089.95 | 22739.7 | 61248.92 |  | 4472.9963