## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 原料、成品车间 | [9 empty] | 第1页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 消防报警系统 |  |  |  | 36622.7
|  |  | 安装 |  |  |  | 35894.85
1 | 4-2-76 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m（防爆） | 台 | 1 | 240.27 | 240.27 | 140.39 | 27.65 |  | 28.76 |  | 13.6 | 10.73 | 5.18 | 13.96 | 1.02 | 1.02
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 3 | 75.23 | 225.69 | 134.61 | 4.5 | 14.34 | 28.77 |  | 13.59 | 10.74 | 5.19 | 13.95 | 0.34 | 1.02
3 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
4 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（应急广播控制模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
5 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
6 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
7 | 9-4-9 |  | 火灾报警按钮安装（防爆） | 个 | 12 | 107.28 | 1287.36 | 807.6 | 54 | 0.72 | 169.2 |  | 80.04 | 63.12 | 30.48 | 82.2 | 0.5 | 6
8 | 9-4-12 |  | 声光报警器安装（防爆） | 个 | 12 | 126.73 | 1520.76 | 967.32 | 43.44 |  | 203.16 |  | 96 | 75.72 | 36.6 | 98.52 | 0.6 | 7.2
9 | 9-4-4 |  | 火焰探测器安装（防爆） | 个 | 14 | 221.26 | 3097.64 | 1791.72 | 357.84 | 5.74 | 375.2 |  | 177.38 | 140 | 67.62 | 182.14 | 0.95 | 13.3
10 | 9-4-4 |  | 火焰探测器安装（防爆） | 个 | 6 | 221.26 | 1327.56 | 767.88 | 153.36 | 2.46 | 160.8 |  | 76.02 | 60 | 28.98 | 78.06 | 0.95 | 5.7
11 | 9-4-10 |  | 消火栓报警按钮安装（防爆） | 个 | 12 | 315.36 | 3784.32 | 2422.56 | 86.04 | 0.72 | 507.72 |  | 240 | 189.36 | 91.44 | 246.48 | 1.5 | 18
12 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 5 | 123.26 | 616.3 | 169.3 | 354.85 |  | 36.7 |  | 17.35 | 13.7 | 6.6 | 17.8 | 0.26 | 1.3
13 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 25.5 | 218.16 | 5563.08 | 863.43 | 4229.69 |  | 187.17 |  | 88.49 | 69.87 | 33.66 | 90.78 | 0.26 | 6.63
14 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 31.5 | 440.48 | 13875.12 | 5450.45 | 5343.66 | 24.26 | 1216.85 |  | 575.51 | 454.23 | 219.24 | 590.94 | 1.37 | 43.155
15 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.116 | 14934.26 | 1736.85 | 731.88 | 573.93 | 46.35 | 153.18 |  | 72.42 | 57.15 | 27.59 | 74.36 | 46.7 | 5.4312
16 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.116 | 7484.94 | 870.5 | 532.1 | 16.77 | 41.96 | 111.36 |  | 52.65 | 41.55 | 20.06 | 54.06 | 33.95 | 3.9484
17 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 55.87 | 558.7 | 315 | 80.7 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
|  |  | 调试 |  |  |  | 727.85
1 | 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 1.2 | 606.54 | 727.85 | 480.86 | 25.7 | 24.94 | 78.18 |  | 36.96 | 29.17 | 14.08 | 37.96 | 2.31 | 2.772
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 原料、成品车间 | [9 empty] | 第2页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 工业电视 |  |  |  | 133240.95
|  |  | 安装 |  |  |  | 121270.25
1 | 5-2-21 |  | 安装机柜、机架 墙挂式(600*600)（防爆） | 台 | 5 | 195.58 | 977.9 | 454.45 | 292.65 | 0.6 | 91.65 |  | 43.35 | 34.2 | 16.5 | 44.5 | 0.65 | 3.25
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 5 | 75.23 | 376.15 | 224.35 | 7.5 | 23.9 | 47.95 |  | 22.65 | 17.9 | 8.65 | 23.25 | 0.34 | 1.7
3 | 5-1-86 |  | 交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 5 | 817.13 | 4085.65 | 2097.5 | 880 | 45.65 | 423.05 |  | 200.05 | 157.85 | 76.2 | 205.35 | 3 | 15
4 | 5-2-97 |  | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | 20 | 657.5 | 13150 | 1566.2 | 10744.4 | 46.2 | 315.8 |  | 149.4 | 117.8 | 56.8 | 153.4 | 0.56 | 11.2
5 | 5-2-92 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 20 | 51.67 | 1033.4 | 419.6 | 187.2 | 214.2 | 84.6 |  | 40 | 31.6 | 15.2 | 41 | 0.15 | 3
6 | 5-2-102 |  | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 条 | 20 | 66.25 | 1325 | 559.4 | 471.8 | 10.4 | 112.8 |  | 53.4 | 42 | 20.4 | 54.8 | 0.2 | 4
7 | 5-2-60 |  | 安装光纤跳线 | 条 | 10 | 64.46 | 644.6 | 139.8 | 434 |  | 28.2 |  | 13.3 | 10.5 | 5.1 | 13.7 | 0.1 | 1
8 | 5-6-82 |  | 监控摄像设备 防爆摄像机 | 台 | 28 | 323.8 | 9066.4 | 5873 | 148.96 | 69.44 | 1184.68 |  | 560 | 441.84 | 213.36 | 575.12 | 1.5 | 42
9 | 5-6-101 |  | 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 套 | 28 | 110.6 | 3096.8 | 1566.04 | 737.52 |  | 315.84 |  | 149.24 | 117.88 | 56.84 | 153.44 | 0.4 | 11.2
10 | 5-6-113 |  | 监控摄像设备 电源 | 台 | 28 | 43.05 | 1205.4 | 783.16 | 25.48 |  | 157.92 |  | 74.76 | 58.8 | 28.56 | 76.72 | 0.2 | 5.6
11 | 6-8-97 |  | 其他项目安装 金属穿线盒 防爆型 | 10个 | 2.8 | 226.68 | 634.7 | 426.61 | 41.5 |  | 66.33 |  | 31.36 | 24.75 | 11.96 | 32.2 | 0.84 | 2.352
12 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 4.2 | 937.07 | 3935.69 | 625.42 | 3066.34 |  | 97.1 |  | 45.91 | 36.25 | 17.51 | 47.17 | 0.82 | 3.444
13 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 5.6 | 937.07 | 5247.59 | 833.9 | 4088.45 |  | 129.47 |  | 61.21 | 48.33 | 23.35 | 62.89 | 0.82 | 4.592
14 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 2.8 | 937.07 | 2623.8 | 416.95 | 2044.22 |  | 64.74 |  | 30.6 | 24.16 | 11.68 | 31.44 | 0.82 | 2.296
15 | 5-2-42 R*1.1 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 520 | 5.2 | 2704 | 1040 | 1279.2 | 15.6 | 145.6 |  | 67.6 | 57.2 | 26 | 72.8 | 0.01 | 5.2
16 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 52 | 97.98 | 5094.96 | 1760.72 | 2375.88 |  | 381.68 |  | 180.44 | 142.48 | 68.64 | 185.12 | 0.26 | 13.52
17 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 129 | 440.48 | 56821.92 | 22320.87 | 21883.56 | 99.33 | 4983.27 |  | 2356.83 | 1860.18 | 897.84 | 2420.04 | 1.37 | 176.73
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 原料、成品车间 | [9 empty] | 第3页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
18 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.388 | 14934.26 | 5787.03 | 2438.54 | 1912.27 | 154.42 | 510.37 |  | 241.31 | 190.43 | 91.93 | 247.75 | 46.7 | 18.0963
19 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.388 | 7484.94 | 2900.56 | 1772.99 | 55.86 | 139.82 | 371.05 |  | 175.44 | 138.45 | 66.84 | 180.12 | 33.95 | 13.1563
20 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 55.87 | 558.7 | 315 | 80.7 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
|  |  | 调试 |  |  |  | 11970.7
1 | 5-2-108 |  | 测试 光纤 | 链路 | 10 | 22 | 220 | 104.9 | 0.9 | 78.8 | 14.1 |  | 6.7 | 5.3 | 2.5 | 6.8 | 0.05 | 0.5
2 | 5-2-107 |  | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 28 | 12.06 | 337.68 | 176.12 | 2.52 | 99.4 | 23.8 |  | 11.2 | 8.96 | 4.2 | 11.48 | 0.03 | 0.84
3 | 6-5-52 |  | 视频监控系统调试 16路 | 套 | 3 | 3804.34 | 11413.02 | 6246.27 | 74.16 | 2100.63 | 1191.3 |  | 563.28 | 444.51 | 214.59 | 578.28 | 14.08 | 42.24
|  |  | 消防广播 |  |  |  | 22220.41
|  |  | 安装 |  |  |  | 21249.95
1 | 9-4-21 |  | 扬声器安装 壁挂式 (3W-5W) | 个 | 16 | 61.74 | 987.84 | 614.4 | 44 | 0.96 | 130.72 |  | 61.92 | 48.8 | 23.52 | 63.52 | 0.29 | 4.64
2 | 6-8-20 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以上) 4芯以下 | 100m | 2.7 | 1928.01 | 5205.63 | 1014.04 | 3643.06 | 9.21 | 214.73 |  | 101.52 | 80.14 | 38.69 | 104.25 | 2.82 | 7.614
3 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 28 | 440.48 | 12333.44 | 4844.84 | 4749.92 | 21.56 | 1081.64 |  | 511.56 | 403.76 | 194.88 | 525.28 | 1.37 | 38.36
4 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.109 | 14934.26 | 1627.83 | 685.94 | 537.9 | 43.44 | 143.56 |  | 67.88 | 53.57 | 25.86 | 69.69 | 46.7 | 5.0903
5 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.109 | 7484.94 | 815.86 | 498.7 | 15.71 | 39.33 | 104.37 |  | 49.35 | 38.94 | 18.8 | 50.66 | 33.95 | 3.7006
6 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 5 | 55.87 | 279.35 | 157.5 | 40.35 |  | 32.45 |  | 15.35 | 12.1 | 5.85 | 15.75 | 0.23 | 1.15
|  |  | 调试 |  |  |  | 970.46
1 | 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 1.6 | 606.54 | 970.46 | 641.15 | 34.27 | 33.25 | 104.24 |  | 49.28 | 38.9 | 18.77 | 50.61 | 2.31 | 3.696
|  |  | 签证变更 |  |  |  | -15646.19
|  |  | 变更单25001-180600-SPC-081-DCN-D-0001 |  |  |  | -15646.19
1 | 5-2-21 |  | 安装机柜、机架 墙挂式(600*600)（防爆） | 台 | -3 | 195.58 | -586.74 | -272.67 | -175.59 | -0.36 | -54.99 |  | -26.01 | -20.52 | -9.9 | -26.7 | 0.65 | -1.95
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | -3 | 75.23 | -225.69 | -134.61 | -4.5 | -14.34 | -28.77 |  | -13.59 | -10.74 | -5.19 | -13.95 | 0.34 | -1.02
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 原料、成品车间 | [9 empty] | 第4页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
3 | 5-1-86 |  | 交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | -3 | 817.13 | -2451.39 | -1258.5 | -528 | -27.39 | -253.83 |  | -120.03 | -94.71 | -45.72 | -123.21 | 3 | -9
4 | 5-2-97 |  | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | -3 | 657.5 | -1972.5 | -234.93 | -1611.66 | -6.93 | -47.37 |  | -22.41 | -17.67 | -8.52 | -23.01 | 0.56 | -1.68
5 | 5-2-92 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | -12 | 51.67 | -620.04 | -251.76 | -112.32 | -128.52 | -50.76 |  | -24 | -18.96 | -9.12 | -24.6 | 0.15 | -1.8
6 | 5-2-102 |  | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 条 | -12 | 66.25 | -795 | -335.64 | -283.08 | -6.24 | -67.68 |  | -32.04 | -25.2 | -12.24 | -32.88 | 0.2 | -2.4
7 | 5-2-60 |  | 安装光纤跳线 | 条 | -12 | 64.46 | -773.52 | -167.76 | -520.8 |  | -33.84 |  | -15.96 | -12.6 | -6.12 | -16.44 | 0.1 | -1.2
8 | 5-2-42 R*1.1 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 240 | 5.2 | 1248 | 480 | 590.4 | 7.2 | 67.2 |  | 31.2 | 26.4 | 12 | 33.6 | 0.01 | 2.4
9 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 24 | 97.98 | 2351.52 | 812.64 | 1096.56 |  | 176.16 |  | 83.28 | 65.76 | 31.68 | 85.44 | 0.26 | 6.24
10 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | -29 | 440.48 | -12773.92 | -5017.87 | -4919.56 | -22.33 | -1120.27 |  | -529.83 | -418.18 | -201.84 | -544.04 | 1.37 | -39.73
11 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.048 | 14934.26 | 722.82 | 304.58 | 238.84 | 19.29 | 63.75 |  | 30.14 | 23.79 | 11.48 | 30.94 | 46.7 | 2.2603
12 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.048 | 7484.94 | 362.27 | 221.44 | 6.98 | 17.46 | 46.34 |  | 21.91 | 17.29 | 8.35 | 22.5 | 33.95 | 1.6432
13 | 5-2-108 |  | 测试 光纤 | 链路 | -6 | 22 | -132 | -62.94 | -0.54 | -47.28 | -8.46 |  | -4.02 | -3.18 | -1.5 | -4.08 | 0.05 | -0.3
|  |  | 合计 |  |  |  | 176437.87 | 71042.48 | 65059.52 | 3220.3 | 14775.12 |  | 6984.83 | 5517.93 | 2661.12 | 7176.66 |  | 523.9476