## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 地面火炬 | [9 empty] | 第1页 总3页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 火灾自动报警系统 |  |  |  | 10805.26
|  |  | 安装 |  |  |  | 10562.64
1 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱（防爆型） | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 2 | 75.23 | 150.46 | 89.74 | 3 | 9.56 | 19.18 |  | 9.06 | 7.16 | 3.46 | 9.3 | 0.34 | 0.68
3 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
4 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（应急广播控制模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
5 | 9-4-9 |  | 火灾报警按钮安装（防爆） | 个 | 2 | 107.28 | 214.56 | 134.6 | 9 | 0.12 | 28.2 |  | 13.34 | 10.52 | 5.08 | 13.7 | 0.5 | 1
6 | 9-4-12 |  | 声光报警器安装（防爆） | 个 | 2 | 126.73 | 253.46 | 161.22 | 7.24 |  | 33.86 |  | 16 | 12.62 | 6.1 | 16.42 | 0.6 | 1.2
7 | 9-4-21 |  | 扬声器安装 壁挂式 (3W-5W) | 个 | 2 | 61.74 | 123.48 | 76.8 | 5.5 | 0.12 | 16.34 |  | 7.74 | 6.1 | 2.94 | 7.94 | 0.29 | 0.58
8 | 6-8-20 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以上) 4芯以下 | 100m | 0.8 | 1928.01 | 1542.41 | 300.46 | 1079.42 | 2.73 | 63.62 |  | 30.08 | 23.74 | 11.46 | 30.89 | 2.82 | 2.256
9 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 8 | 218.16 | 1745.28 | 270.88 | 1326.96 |  | 58.72 |  | 27.76 | 21.92 | 10.56 | 28.48 | 0.26 | 2.08
10 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 2 | 79.96 | 159.92 | 75.34 | 47.72 |  | 14.68 |  | 6.94 | 5.48 | 2.64 | 7.12 | 0.26 | 0.52
11 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 8 | 443.26 | 3546.08 | 1405.12 | 1357.12 | 6.16 | 310.4 |  | 146.16 | 115.36 | 55.68 | 150.08 | 1.37 | 10.96
12 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.012 | 7484.94 | 90.64 | 55.41 | 1.75 | 4.37 | 11.6 |  | 5.48 | 4.33 | 2.09 | 5.63 | 33.95 | 0.4111
13 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.012 | 14934.26 | 180.85 | 76.21 | 59.76 | 4.83 | 15.95 |  | 7.54 | 5.95 | 2.87 | 7.74 | 46.7 | 0.5655
14 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.05 | 14762.06 | 738.1 | 314.65 | 238.14 | 19.93 | 65.85 |  | 31.14 | 24.57 | 11.86 | 31.97 | 46.7 | 2.335
15 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.05 | 7484.94 | 374.25 | 228.76 | 7.21 | 18.04 | 47.88 |  | 22.64 | 17.86 | 8.62 | 23.24 | 33.95 | 1.6975
16 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 5 | 55.87 | 279.35 | 157.5 | 40.35 |  | 32.45 |  | 15.35 | 12.1 | 5.85 | 15.75 | 0.23 | 1.15
17 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 4 | 83.88 | 335.52 | 46.16 | 263.84 |  | 10.16 |  | 4.8 | 3.8 | 1.84 | 4.92 | 0.09 | 0.36
|  |  | 调试 |  |  |  | 242.62
编制人： |  | 证号： | [9 empty] | 编制日期：
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 地面火炬 | [9 empty] | 第2页 总3页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
1 | 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 0.4 | 606.54 | 242.62 | 160.29 | 8.57 | 8.31 | 26.06 |  | 12.32 | 9.72 | 4.69 | 12.65 | 2.31 | 0.924
|  |  | 工业电视系统 |  |  |  | 13780.22
|  |  | 安装 |  |  |  | 12025.34
1 | 5-2-21 |  | 安装机柜、机架 墙挂式(600*600) | 台 | 1 | 195.58 | 195.58 | 90.89 | 58.53 | 0.12 | 18.33 |  | 8.67 | 6.84 | 3.3 | 8.9 | 0.65 | 0.65
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 1 | 75.23 | 75.23 | 44.87 | 1.5 | 4.78 | 9.59 |  | 4.53 | 3.58 | 1.73 | 4.65 | 0.34 | 0.34
3 | 5-1-86 |  | 交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 1 | 817.13 | 817.13 | 419.5 | 176 | 9.13 | 84.61 |  | 40.01 | 31.57 | 15.24 | 41.07 | 3 | 3
4 | 5-2-97 |  | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | 1 | 657.5 | 657.5 | 78.31 | 537.22 | 2.31 | 15.79 |  | 7.47 | 5.89 | 2.84 | 7.67 | 0.56 | 0.56
5 | 5-2-92 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 4 | 51.67 | 206.68 | 83.92 | 37.44 | 42.84 | 16.92 |  | 8 | 6.32 | 3.04 | 8.2 | 0.15 | 0.6
6 | 5-2-102 |  | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 条 | 4 | 66.25 | 265 | 111.88 | 94.36 | 2.08 | 22.56 |  | 10.68 | 8.4 | 4.08 | 10.96 | 0.2 | 0.8
7 | 5-2-60 |  | 安装光纤跳线 | 条 | 2 | 64.46 | 128.92 | 27.96 | 86.8 |  | 5.64 |  | 2.66 | 2.1 | 1.02 | 2.74 | 0.1 | 0.2
8 | 5-6-82 |  | 监控摄像设备 防爆摄像机 | 台 | 2 | 327.15 | 654.3 | 425.84 | 10.64 | 4.96 | 84.98 |  | 40 | 31.56 | 15.24 | 41.08 | 1.5 | 3
9 | 5-6-103 |  | 监控摄像设备 摄像机支架 立柱式 | 套 | 2 | 128.52 | 257.04 | 136.26 | 52.68 |  | 27.18 |  | 12.8 | 10.1 | 4.88 | 13.14 | 0.48 | 0.96
10 | 5-2-42 R*1.1 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 70 | 5.2 | 364 | 140 | 172.2 | 2.1 | 19.6 |  | 9.1 | 7.7 | 3.5 | 9.8 | 0.01 | 0.7
11 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 7 | 187.71 | 1313.97 | 237.02 | 947.94 |  | 51.38 |  | 24.29 | 19.18 | 9.24 | 24.92 | 0.26 | 1.82
12 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 14 | 351.68 | 4923.52 | 1755.32 | 2186.38 |  | 391.02 |  | 184.8 | 145.88 | 70.42 | 189.7 | 0.99 | 13.86
13 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.012 | 7484.94 | 90.64 | 55.41 | 1.75 | 4.37 | 11.6 |  | 5.48 | 4.33 | 2.09 | 5.63 | 33.95 | 0.4111
14 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.012 | 14934.26 | 180.85 | 76.21 | 59.76 | 4.83 | 15.95 |  | 7.54 | 5.95 | 2.87 | 7.74 | 46.7 | 0.5655
15 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.05 | 14762.06 | 738.1 | 314.65 | 238.14 | 19.93 | 65.85 |  | 31.14 | 24.57 | 11.86 | 31.97 | 46.7 | 2.335
16 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.05 | 7484.94 | 374.25 | 228.76 | 7.21 | 18.04 | 47.88 |  | 22.64 | 17.86 | 8.62 | 23.24 | 33.95 | 1.6975
17 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 5 | 55.87 | 279.35 | 157.5 | 40.35 |  | 32.45 |  | 15.35 | 12.1 | 5.85 | 15.75 | 0.23 | 1.15
18 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 6 | 83.88 | 503.28 | 69.24 | 395.76 |  | 15.24 |  | 7.2 | 5.7 | 2.76 | 7.38 | 0.09 | 0.54
|  |  | 调试 |  |  |  | 1754.88
编制人： |  | 证号： | [9 empty] | 编制日期：
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 地面火炬 | [9 empty] | 第3页 总3页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
1 | 5-2-108 |  | 测试 光纤 | 链路 | 2 | 22 | 44 | 20.98 | 0.18 | 15.76 | 2.82 |  | 1.34 | 1.06 | 0.5 | 1.36 | 0.05 | 0.1
2 | 5-2-107 |  | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 2 | 12.06 | 24.12 | 12.58 | 0.18 | 7.1 | 1.7 |  | 0.8 | 0.64 | 0.3 | 0.82 | 0.03 | 0.06
3 | 6-5-50 |  | 视频监控系统调试 4路 | 套 | 1 | 1686.76 | 1686.76 | 923.37 | 10.94 | 310.47 | 175.98 |  | 83.21 | 65.66 | 31.7 | 85.43 | 6.24 | 6.24
|  |  | 合计 |  |  |  | 24585.48 | 9490.76 | 9596.11 | 543.84 | 1973.83 |  | 932.21 | 736.2 | 355.16 | 957.41 |  | 69.9182
编制人： |  | 证号： | [9 empty] | 编制日期：