## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 质检楼 | [9 empty] | 第1页 总7页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 火灾报警系统 |  |  |  | 118063.33
|  |  | 安装 |  |  |  | 102493.1
1 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
2 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 3 | 362.42 | 1087.26 | 719.67 | 17.43 | 3.78 | 137.91 |  | 65.22 | 51.45 | 24.84 | 66.96 | 1.63 | 4.89
3 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 4 | 75.23 | 300.92 | 179.48 | 6 | 19.12 | 38.36 |  | 18.12 | 14.32 | 6.92 | 18.6 | 0.34 | 1.36
4 | 9-4-27 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出（电话中继模块） | 个 | 1 | 430.06 | 430.06 | 283.24 | 8.86 | 1.26 | 54.43 |  | 25.74 | 20.31 | 9.8 | 26.42 | 1.93 | 1.93
5 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（应急广播控制模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
6 | 9-4-18 |  | 消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机 | 个 | 4 | 45.76 | 183.04 | 112.56 | 10.72 | 0.24 | 23.68 |  | 11.2 | 8.84 | 4.28 | 11.52 | 0.21 | 0.84
7 | 9-4-19 |  | 消防报警电话插孔(电话)安装 电话插孔 | 个 | 4 | 25.48 | 101.92 | 61.16 | 9.32 | 0.24 | 12.4 |  | 5.88 | 4.64 | 2.24 | 6.04 | 0.11 | 0.44
8 | 9-4-12 |  | 声光报警器安装 | 个 | 5 | 126.73 | 633.65 | 403.05 | 18.1 |  | 84.65 |  | 40 | 31.55 | 15.25 | 41.05 | 0.6 | 3
9 | 9-4-9 |  | 火灾报警按钮安装 | 个 | 4 | 107.28 | 429.12 | 269.2 | 18 | 0.24 | 56.4 |  | 26.68 | 21.04 | 10.16 | 27.4 | 0.5 | 2
10 | 9-4-10 |  | 消火栓报警按钮安装 | 个 | 9 | 315.36 | 2838.24 | 1816.92 | 64.53 | 0.54 | 380.79 |  | 180 | 142.02 | 68.58 | 184.86 | 1.5 | 13.5
11 | 9-4-1 |  | 感烟探测器安装 | 个 | 26 | 61.32 | 1594.32 | 998.4 | 57.46 | 4.68 | 212.42 |  | 100.62 | 79.3 | 38.22 | 103.22 | 0.29 | 7.54
12 | 9-4-4 |  | 火焰探测器安装（防爆） | 个 | 3 | 221.26 | 663.78 | 383.94 | 76.68 | 1.23 | 80.4 |  | 38.01 | 30 | 14.49 | 39.03 | 0.95 | 2.85
13 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
14 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 2 | 362.42 | 724.84 | 479.78 | 11.62 | 2.52 | 91.94 |  | 43.48 | 34.3 | 16.56 | 44.64 | 1.63 | 3.26
15 | 9-4-12 |  | 声光报警器安装 | 个 | 3 | 126.73 | 380.19 | 241.83 | 10.86 |  | 50.79 |  | 24 | 18.93 | 9.15 | 24.63 | 0.6 | 1.8
16 | 9-4-9 |  | 火灾报警按钮安装 | 个 | 4 | 107.28 | 429.12 | 269.2 | 18 | 0.24 | 56.4 |  | 26.68 | 21.04 | 10.16 | 27.4 | 0.5 | 2
17 | 9-4-10 |  | 消火栓报警按钮安装 | 个 | 4 | 315.36 | 1261.44 | 807.52 | 28.68 | 0.24 | 169.24 |  | 80 | 63.12 | 30.48 | 82.16 | 1.5 | 6
18 | 9-4-1 |  | 感烟探测器安装 | 个 | 29 | 61.32 | 1778.28 | 1113.6 | 64.09 | 5.22 | 236.93 |  | 112.23 | 88.45 | 42.63 | 115.13 | 0.29 | 8.41
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 质检楼 | [9 empty] | 第2页 总7页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
19 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
20 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
21 | 9-4-27 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 9 | 430.06 | 3870.54 | 2549.16 | 79.74 | 11.34 | 489.87 |  | 231.66 | 182.79 | 88.2 | 237.78 | 1.93 | 17.37
22 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 4 | 362.42 | 1449.68 | 959.56 | 23.24 | 5.04 | 183.88 |  | 86.96 | 68.6 | 33.12 | 89.28 | 1.63 | 6.52
23 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
24 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
25 | 9-4-27 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 4 | 430.06 | 1720.24 | 1132.96 | 35.44 | 5.04 | 217.72 |  | 102.96 | 81.24 | 39.2 | 105.68 | 1.93 | 7.72
26 | 9-4-12 |  | 声光报警器安装 | 个 | 2 | 126.73 | 253.46 | 161.22 | 7.24 |  | 33.86 |  | 16 | 12.62 | 6.1 | 16.42 | 0.6 | 1.2
27 | 9-4-9 |  | 火灾报警按钮安装 | 个 | 2 | 107.28 | 214.56 | 134.6 | 9 | 0.12 | 28.2 |  | 13.34 | 10.52 | 5.08 | 13.7 | 0.5 | 1
28 | 9-4-10 |  | 消火栓报警按钮安装 | 个 | 1 | 315.36 | 315.36 | 201.88 | 7.17 | 0.06 | 42.31 |  | 20 | 15.78 | 7.62 | 20.54 | 1.5 | 1.5
29 | 9-4-1 |  | 感烟探测器安装 | 个 | 17 | 61.32 | 1042.44 | 652.8 | 37.57 | 3.06 | 138.89 |  | 65.79 | 51.85 | 24.99 | 67.49 | 0.29 | 4.93
30 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
31 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
32 | 9-4-27 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 13 | 430.06 | 5590.78 | 3682.12 | 115.18 | 16.38 | 707.59 |  | 334.62 | 264.03 | 127.4 | 343.46 | 1.93 | 25.09
33 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
34 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
35 | 9-4-27 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 12 | 430.06 | 5160.72 | 3398.88 | 106.32 | 15.12 | 653.16 |  | 308.88 | 243.72 | 117.6 | 317.04 | 1.93 | 23.16
36 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
37 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 质检楼 | [9 empty] | 第3页 总7页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
38 | 9-4-27 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 10 | 430.06 | 4300.6 | 2832.4 | 88.6 | 12.6 | 544.3 |  | 257.4 | 203.1 | 98 | 264.2 | 1.93 | 19.3
39 | 6-8-9 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 2芯 | 100m | 5.35 | 401.93 | 2150.33 | 1324.66 | 124.55 |  | 279.16 |  | 131.98 | 104.16 | 50.29 | 135.52 | 1.85 | 9.8975
40 | 6-8-9 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 2芯 | 100m | 0.75 | 401.93 | 301.45 | 185.7 | 17.46 |  | 39.14 |  | 18.5 | 14.6 | 7.05 | 19 | 1.85 | 1.3875
41 | 6-8-20 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以上) 4芯以下 | 100m | 3.9 | 602.01 | 2347.84 | 1464.72 | 90.79 | 13.3 | 310.17 |  | 146.64 | 115.75 | 55.89 | 150.58 | 2.82 | 10.998
42 | 6-8-10 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 4芯以内 | 100m | 4.3 | 545.87 | 2347.24 | 1457.96 | 100.1 | 12.56 | 309.26 |  | 146.2 | 115.37 | 55.69 | 150.11 | 2.55 | 10.965
43 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯 | 10m | 9.6 | 76.68 | 736.13 | 357.02 | 37.44 | 124.03 | 86.59 |  | 40.99 | 32.35 | 15.65 | 42.05 | 0.32 | 3.072
44 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 134.6 | 351.68 | 47336.13 | 16876.15 | 21020.48 |  | 3759.38 |  | 1776.72 | 1402.53 | 677.04 | 1823.83 | 0.99 | 133.254
45 | 4-12-28 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤50 | 10m | 2.5 | 595.37 | 1488.43 | 437.78 | 802.28 | 2.23 | 98 |  | 46.35 | 36.58 | 17.65 | 47.58 | 1.39 | 3.475
46 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.073 | 7484.94 | 543.86 | 332.43 | 10.47 | 26.22 | 69.57 |  | 32.89 | 25.96 | 12.53 | 33.77 | 33.95 | 2.4668
47 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.073 | 14934.26 | 1085.12 | 457.25 | 358.57 | 28.96 | 95.7 |  | 45.25 | 35.71 | 17.24 | 46.46 | 46.7 | 3.3932
48 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 45 | 55.87 | 2514.15 | 1417.5 | 363.15 |  | 292.05 |  | 138.15 | 108.9 | 52.65 | 141.75 | 0.23 | 10.35
49 | 4-9-333 |  | 电缆防火设施安装 防火涂料 | kg | 2 | 63.72 | 127.44 | 59.3 | 36.96 |  | 12.42 |  | 5.86 | 4.64 | 2.24 | 6.02 | 0.22 | 0.44
50 | 4-9-332 |  | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.005 | 21053.01 | 105.27 | 29.8 | 59.51 |  | 6.35 |  | 3 | 2.37 | 1.14 | 3.08 | 45.05 | 0.2253
51 | 4-13-180 |  | 明装普通接线盒安装 | 个 | 95 | 18.49 | 1756.55 | 718.2 | 634.6 |  | 161.5 |  | 76 | 59.85 | 28.5 | 77.9 | 0.06 | 5.7
|  |  | 调试 |  |  |  | 15570.23
1 | 9-5-10 |  | 通信分机 | 部 | 4 | 94.44 | 377.76 | 243.44 | 21.44 | 13.72 | 39.48 |  | 18.68 | 14.72 | 7.12 | 19.16 | 0.35 | 1.4
2 | 9-5-17 |  | 防火控制装置调试 切断非消防电源调试 | 点 | 35 | 304.37 | 10652.95 | 6675.9 | 1070.3 | 179.55 | 1085.7 |  | 513.45 | 405.3 | 195.65 | 527.1 | 1.1 | 38.5
3 | 9-5-21 |  | 防火控制装置调试 一般客用电梯调试 | 部 | 1 | 1677.42 | 1677.42 | 1187.93 |  | 4.3 | 193.19 |  | 91.34 | 72.08 | 34.8 | 93.78 | 6.85 | 6.85
4 | 9-5-18 |  | 防火控制装置调试 消防风机调试 | 点 | 3 | 298.7 | 896.1 | 624.21 | 1.5 | 15.39 | 101.52 |  | 48 | 37.89 | 18.3 | 49.29 | 1.2 | 3.6
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 质检楼 | [9 empty] | 第4页 总7页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
5 | 9-5-16 |  | 防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 | 点 | 10 | 196.6 | 1966 | 1128.8 | 313 | 63.8 | 183.3 |  | 86.7 | 68.4 | 33 | 89 | 0.65 | 6.5
|  |  | 工业电视系统 |  |  |  | 26557.95
|  |  | 安装 |  |  |  | 23646.37
1 | 5-2-20 |  | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 3 | 475.27 | 1425.81 | 839.01 | 161.43 | 0.36 | 169.23 |  | 80.01 | 63.15 | 30.48 | 82.14 | 2 | 6
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 1 | 75.23 | 75.23 | 44.87 | 1.5 | 4.78 | 9.59 |  | 4.53 | 3.58 | 1.73 | 4.65 | 0.34 | 0.34
3 | 5-1-86 |  | 交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 3 | 817.13 | 2451.39 | 1258.5 | 528 | 27.39 | 253.83 |  | 120.03 | 94.71 | 45.72 | 123.21 | 3 | 9
4 | 5-2-97 |  | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | 3 | 657.5 | 1972.5 | 234.93 | 1611.66 | 6.93 | 47.37 |  | 22.41 | 17.67 | 8.52 | 23.01 | 0.56 | 1.68
5 | 5-2-92 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 12 | 51.67 | 620.04 | 251.76 | 112.32 | 128.52 | 50.76 |  | 24 | 18.96 | 9.12 | 24.6 | 0.15 | 1.8
6 | 5-2-102 |  | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 条 | 12 | 66.25 | 795 | 335.64 | 283.08 | 6.24 | 67.68 |  | 32.04 | 25.2 | 12.24 | 32.88 | 0.2 | 2.4
7 | 5-2-60 |  | 安装光纤跳线 | 条 | 6 | 64.46 | 386.76 | 83.88 | 260.4 |  | 16.92 |  | 7.98 | 6.3 | 3.06 | 8.22 | 0.1 | 0.6
8 | 5-6-79 |  | 监控摄像设备 半球型摄像机 | 台 | 7 | 182.14 | 1274.98 | 822.22 | 31.22 | 5.04 | 165.83 |  | 78.4 | 61.88 | 29.89 | 80.5 | 0.84 | 5.88
9 | 5-6-101 |  | 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 套 | 7 | 110.6 | 774.2 | 391.51 | 184.38 |  | 78.96 |  | 37.31 | 29.47 | 14.21 | 38.36 | 0.4 | 2.8
10 | 5-6-78 |  | 监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能) | 台 | 2 | 163.01 | 326.02 | 209.76 | 8.58 | 1.44 | 42.3 |  | 20 | 15.78 | 7.62 | 20.54 | 0.75 | 1.5
11 | 5-6-101 |  | 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 套 | 2 | 110.6 | 221.2 | 111.86 | 52.68 |  | 22.56 |  | 10.66 | 8.42 | 4.06 | 10.96 | 0.4 | 0.8
12 | 5-2-42 R*1.1 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 250 | 5.2 | 1300 | 500 | 615 | 7.5 | 70 |  | 32.5 | 27.5 | 12.5 | 35 | 0.01 | 2.5
13 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 25 | 351.68 | 8792 | 3134.5 | 3904.25 |  | 698.25 |  | 330 | 260.5 | 125.75 | 338.75 | 0.99 | 24.75
14 | 4-12-28 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤50 | 10m | 1 | 595.37 | 595.37 | 175.11 | 320.91 | 0.89 | 39.2 |  | 18.54 | 14.63 | 7.06 | 19.03 | 1.39 | 1.39
15 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.068 | 7484.94 | 507.63 | 310.29 | 9.78 | 24.47 | 64.94 |  | 30.7 | 24.23 | 11.7 | 31.52 | 33.95 | 2.3025
16 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.068 | 14934.26 | 1012.84 | 426.79 | 334.69 | 27.03 | 89.33 |  | 42.23 | 33.33 | 16.09 | 43.36 | 46.7 | 3.1672
17 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 15 | 55.87 | 838.05 | 472.5 | 121.05 |  | 97.35 |  | 46.05 | 36.3 | 17.55 | 47.25 | 0.23 | 3.45
18 | 4-13-180 |  | 明装普通接线盒安装 | 个 | 15 | 18.49 | 277.35 | 113.4 | 100.2 |  | 25.5 |  | 12 | 9.45 | 4.5 | 12.3 | 0.06 | 0.9
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 质检楼 | [9 empty] | 第5页 总7页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 调试 |  |  |  | 2911.58
1 | 5-2-108 |  | 测试 光纤 | 链路 | 6 | 22 | 132 | 62.94 | 0.54 | 47.28 | 8.46 |  | 4.02 | 3.18 | 1.5 | 4.08 | 0.05 | 0.3
2 | 5-2-107 |  | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 11 | 12.06 | 132.66 | 69.19 | 0.99 | 39.05 | 9.35 |  | 4.4 | 3.52 | 1.65 | 4.51 | 0.03 | 0.33
3 | 6-5-51 |  | 视频监控系统调试 9路 | 套 | 1 | 2646.92 | 2646.92 | 1448.41 | 17.12 | 487.23 | 276.4 |  | 130.68 | 103.13 | 49.78 | 134.17 | 9.8 | 9.8
|  |  | 消防广播系统 |  |  |  | 13476.4
|  |  | 安装 |  |  |  | 12505.94
1 | 9-4-20 |  | 扬声器安装 吸顶式 (3W-5W) | 个 | 16 | 78.42 | 1254.72 | 798.56 | 35.84 | 0.96 | 167.04 |  | 78.88 | 62.24 | 30.08 | 81.12 | 0.37 | 5.92
2 | 6-8-20 |  | 自动化线缆敷设 自动化电缆敷设(1.5mm2以上) 4芯以下 | 100m | 2.4 | 602.01 | 1444.82 | 901.37 | 55.87 | 8.18 | 190.87 |  | 90.24 | 71.23 | 34.39 | 92.66 | 2.82 | 6.768
3 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 24 | 351.68 | 8440.32 | 3009.12 | 3748.08 |  | 670.32 |  | 316.8 | 250.08 | 120.72 | 325.2 | 0.99 | 23.76
4 | 4-12-28 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤50 | 10m | 1 | 595.37 | 595.37 | 175.11 | 320.91 | 0.89 | 39.2 |  | 18.54 | 14.63 | 7.06 | 19.03 | 1.39 | 1.39
5 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.015 | 7484.94 | 108.76 | 66.48 | 2.09 | 5.24 | 13.91 |  | 6.58 | 5.19 | 2.51 | 6.75 | 33.95 | 0.4933
6 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.015 | 14934.26 | 216.99 | 91.44 | 71.7 | 5.79 | 19.14 |  | 9.05 | 7.14 | 3.45 | 9.29 | 46.7 | 0.6786
7 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 3 | 55.87 | 167.61 | 94.5 | 24.21 |  | 19.47 |  | 9.21 | 7.26 | 3.51 | 9.45 | 0.23 | 0.69
8 | 4-13-180 |  | 明装普通接线盒安装 | 个 | 15 | 18.49 | 277.35 | 113.4 | 100.2 |  | 25.5 |  | 12 | 9.45 | 4.5 | 12.3 | 0.06 | 0.9
|  |  | 调试 |  |  |  | 970.46
1 | 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 1.6 | 606.54 | 970.46 | 641.15 | 34.27 | 33.25 | 104.24 |  | 49.28 | 38.9 | 18.77 | 50.61 | 2.31 | 3.696
|  |  | 综合布线 |  |  |  | 41654.46
|  |  | 安装 |  |  |  | 41160.66
1 | 6-5-98 |  | 信号报警装置 报警装置柜、箱及组件、元件 组件机箱 | 台(个) | 1 | 388.12 | 388.12 | 238.51 | 32.56 | 3.01 | 45.41 |  | 21.47 | 16.94 | 8.18 | 22.04 | 1.61 | 1.61
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 1 | 75.23 | 75.23 | 44.87 | 1.5 | 4.78 | 9.59 |  | 4.53 | 3.58 | 1.73 | 4.65 | 0.34 | 0.34
3 | 5-2-97 |  | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | 1 | 657.5 | 657.5 | 78.31 | 537.22 | 2.31 | 15.79 |  | 7.47 | 5.89 | 2.84 | 7.67 | 0.56 | 0.56
4 | 5-2-92 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 12 | 51.67 | 620.04 | 251.76 | 112.32 | 128.52 | 50.76 |  | 24 | 18.96 | 9.12 | 24.6 | 0.15 | 1.8
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 质检楼 | [9 empty] | 第6页 总7页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
5 | 5-2-102 |  | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 条 | 12 | 66.25 | 795 | 335.64 | 283.08 | 6.24 | 67.68 |  | 32.04 | 25.2 | 12.24 | 32.88 | 0.2 | 2.4
6 | 5-2-60 |  | 安装光纤跳线 | 条 | 6 | 64.46 | 386.76 | 83.88 | 260.4 |  | 16.92 |  | 7.98 | 6.3 | 3.06 | 8.22 | 0.1 | 0.6
7 | 5-1-86 |  | 交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 3 | 817.13 | 2451.39 | 1258.5 | 528 | 27.39 | 253.83 |  | 120.03 | 94.71 | 45.72 | 123.21 | 3 | 9
8 | 5-2-70 |  | 配线架 24口 | 架 | 4 | 399.19 | 1596.76 | 1006.8 | 80 |  | 203.08 |  | 96 | 75.76 | 36.56 | 98.56 | 1.8 | 7.2
9 | 5-8-HA15 |  | 插座型电话出线口 双联 | 个 | 30 | 88.84 | 2665.2 | 108.9 | 2471.4 |  | 33.9 |  | 15.9 | 12.6 | 6 | 16.5 | 0.04 | 1.2
10 | 5-2-42 R*1.1 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 2100 | 5.2 | 10920 | 4200 | 5166 | 63 | 588 |  | 273 | 231 | 105 | 294 | 0.01 | 21
11 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 15 | 351.68 | 5275.2 | 1880.7 | 2342.55 |  | 418.95 |  | 198 | 156.3 | 75.45 | 203.25 | 0.99 | 14.85
12 | 4-12-27 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤40 | 10m | 15 | 514.14 | 7712.1 | 2595.45 | 3661.05 |  | 579.45 |  | 274.05 | 216.3 | 104.4 | 281.4 | 1.37 | 20.55
13 | 4-12-28 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤50 | 10m | 1 | 595.37 | 595.37 | 175.11 | 320.91 | 0.89 | 39.2 |  | 18.54 | 14.63 | 7.06 | 19.03 | 1.39 | 1.39
14 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.206 | 7484.94 | 1540.92 | 941.9 | 29.68 | 74.28 | 197.12 |  | 93.2 | 73.55 | 35.51 | 95.69 | 33.95 | 6.9893
15 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.206 | 14934.26 | 3074.52 | 1295.54 | 1015.95 | 82.04 | 271.15 |  | 128.2 | 101.17 | 48.84 | 131.62 | 46.7 | 9.6141
16 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 25 | 55.87 | 1396.75 | 787.5 | 201.75 |  | 162.25 |  | 76.75 | 60.5 | 29.25 | 78.75 | 0.23 | 5.75
17 | 5-2-80 |  | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | 个 | 30 | 33.66 | 1009.8 | 411 | 386.4 |  | 84.6 |  | 39.9 | 31.5 | 15.3 | 41.1 | 0.1 | 3
|  |  | 调试 |  |  |  | 493.8
1 | 5-2-108 |  | 测试 光纤 | 链路 | 6 | 22 | 132 | 62.94 | 0.54 | 47.28 | 8.46 |  | 4.02 | 3.18 | 1.5 | 4.08 | 0.05 | 0.3
2 | 5-2-107 |  | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 30 | 12.06 | 361.8 | 188.7 | 2.7 | 106.5 | 25.5 |  | 12 | 9.6 | 4.5 | 12.3 | 0.03 | 0.9
|  |  | 门禁系统 |  |  |  | 9630.97
|  |  | 安装 |  |  |  | 3400.9
1 | 5-6-68 |  | 出入口控制设备 门禁控制器 双门 | 台 | 2 | 389.75 | 779.5 | 503.4 | 16.68 | 4.44 | 101.54 |  | 48 | 37.88 | 18.28 | 49.28 | 1.8 | 3.6
2 | 5-2-20 |  | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1 | 475.27 | 475.27 | 279.67 | 53.81 | 0.12 | 56.41 |  | 26.67 | 21.05 | 10.16 | 27.38 | 2 | 2
3 | 5-6-63 |  | 出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统 采集器 | 台 | 2 | 109.99 | 219.98 | 139.84 | 8.74 | 0.56 | 28.2 |  | 13.34 | 10.52 | 5.08 | 13.7 | 0.5 | 1
4 | 5-6-64 |  | 出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统 识别器 | 台 | 2 | 257.45 | 514.9 | 335.6 | 8.74 | 0.56 | 67.68 |  | 32 | 25.26 | 12.2 | 32.86 | 1.2 | 2.4
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 质检楼 | [9 empty] | 第7页 总7页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
5 | 5-6-73 |  | 出入口执行机构设备 电磁吸力锁 | 台 | 2 | 78.88 | 157.76 | 97.88 | 9.96 | 0.34 | 19.74 |  | 9.34 | 7.36 | 3.56 | 9.58 | 0.35 | 0.7
6 | 5-6-65 |  | 出入口目标识别设备 密码键盘 | 台 | 2 | 109.99 | 219.98 | 139.84 | 8.74 | 0.56 | 28.2 |  | 13.34 | 10.52 | 5.08 | 13.7 | 0.5 | 1
7 | 5-6-66 |  | 出入口目标识别设备 出入门按钮 | 台 | 2 | 21.06 | 42.12 | 27.96 |  |  | 5.64 |  | 2.66 | 2.1 | 1.02 | 2.74 | 0.1 | 0.2
8 | 5-6-75 |  | 出入口执行机构设备 自动闭门器 | 台 | 2 | 46.51 | 93.02 | 55.94 | 8.74 |  | 11.28 |  | 5.34 | 4.2 | 2.04 | 5.48 | 0.2 | 0.4
9 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 0.5 | 351.68 | 175.84 | 62.69 | 78.09 |  | 13.97 |  | 6.6 | 5.21 | 2.52 | 6.78 | 0.99 | 0.495
10 | 4-12-28 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤50 | 10m | 1 | 595.37 | 595.37 | 175.11 | 320.91 | 0.89 | 39.2 |  | 18.54 | 14.63 | 7.06 | 19.03 | 1.39 | 1.39
11 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.002 | 13681.46 | 33.11 | 15.23 | 8.91 | 0.96 | 3.19 |  | 1.51 | 1.19 | 0.57 | 1.55 | 46.7 | 0.113
12 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.002 | 7484.94 | 18.11 | 11.07 | 0.35 | 0.87 | 2.32 |  | 1.1 | 0.86 | 0.42 | 1.12 | 33.95 | 0.0822
13 | 5-7-71 换 |  | 等电位连接 室内混合型等电位 接地跨接线安装 | 套 | 1 | 75.94 | 75.94 | 2.23 | 72.18 | 0.11 | 0.57 |  | 0.27 | 0.21 | 0.1 | 0.27 | 0.02 | 0.02
|  |  | 调试 |  |  |  | 6230.07
1 | 5-6-176 |  | 安全防范分系统调试 出入口控制系统 ≤50门 实际门数(门):3 | 系统 | 1 | 6230.07 | 6230.07 | 4614.55 |  | 57.22 | 620.47 |  | 293.37 | 231.51 | 111.76 | 301.19 | 22 | 22
|  |  | 电信槽盒 |  |  |  | 1736.05
1 | 4-9-65 |  | 钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm | 10m | 1.2 | 1446.71 | 1736.05 | 291.24 | 1275.02 | 15.08 | 61.6 |  | 29.12 | 22.98 | 11.1 | 29.9 | 1.82 | 2.184
|  |  | 合计 |  |  |  | 211119.16 | 100481.27 | 58475.79 | 2224.65 | 19879.06 |  | 9392.65 | 7429.54 | 3578.57 | 9657.64000000001 |  | 704.9375