## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 3万吨年CHDM装置（110100） | [9 empty] | 第1页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 火灾自动报警系统 |  |  |  | 75811.67
|  |  | 安装 |  |  |  | 73992.05
1 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱（防爆型） | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 3 | 75.23 | 225.69 | 134.61 | 4.5 | 14.34 | 28.77 |  | 13.59 | 10.74 | 5.19 | 13.95 | 0.34 | 1.02
3 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
4 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（应急广播控制模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
5 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱（防爆型） | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
6 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 2 | 75.23 | 150.46 | 89.74 | 3 | 9.56 | 19.18 |  | 9.06 | 7.16 | 3.46 | 9.3 | 0.34 | 0.68
7 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
8 | 9-4-29 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱（防爆型） | 台 | 1 | 103.44 | 103.44 | 47.37 | 12.95 | 18.33 | 9.87 |  | 4.67 | 3.68 | 1.78 | 4.79 | 0.35 | 0.35
9 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 2 | 75.23 | 150.46 | 89.74 | 3 | 9.56 | 19.18 |  | 9.06 | 7.16 | 3.46 | 9.3 | 0.34 | 0.68
10 | 9-4-23 |  | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入（短路隔离模块） | 个 | 1 | 362.42 | 362.42 | 239.89 | 5.81 | 1.26 | 45.97 |  | 21.74 | 17.15 | 8.28 | 22.32 | 1.63 | 1.63
11 | 9-4-9 |  | 火灾报警按钮安装（防爆） | 个 | 34 | 107.28 | 3647.52 | 2288.2 | 153 | 2.04 | 479.4 |  | 226.78 | 178.84 | 86.36 | 232.9 | 0.5 | 17
12 | 6-10-49 |  | 辅助容器、附件制作安装 防雨罩安装 | 10个 | 3.4 | 722.24 | 2455.62 | 1482.06 | 111.04 | 24.41 | 333.71 |  | 157.79 | 124.51 | 60.11 | 161.98 | 3.48 | 11.832
13 | 9-4-12 |  | 声光报警器安装（防爆） | 个 | 30 | 126.73 | 3801.9 | 2418.3 | 108.6 |  | 507.9 |  | 240 | 189.3 | 91.5 | 246.3 | 0.6 | 18
14 | 6-10-49 |  | 辅助容器、附件制作安装 防雨罩安装 | 10个 | 3 | 722.24 | 2166.72 | 1307.7 | 97.98 | 21.54 | 294.45 |  | 139.23 | 109.86 | 53.04 | 142.92 | 3.48 | 10.44
15 | 9-4-4 |  | 火焰探测器安装（防爆） | 个 | 6 | 221.26 | 1327.56 | 767.88 | 153.36 | 2.46 | 160.8 |  | 76.02 | 60 | 28.98 | 78.06 | 0.95 | 5.7
16 | 6-10-27 |  | 仪表支架制作安装 仪表立柱 安装 | 10根 | 3.4 | 443.29 | 1507.19 | 852.79 | 119.34 | 53.38 | 191.79 |  | 90.68 | 71.57 | 34.54 | 93.09 | 2 | 6.8
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 3万吨年CHDM装置（110100） | [9 empty] | 第2页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
17 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 7 | 123.26 | 862.82 | 237.02 | 496.79 |  | 51.38 |  | 24.29 | 19.18 | 9.24 | 24.92 | 0.26 | 1.82
18 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 60 | 233.39 | 14003.4 | 2031.6 | 10866 |  | 440.4 |  | 208.2 | 164.4 | 79.2 | 213.6 | 0.26 | 15.6
19 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 86 | 79.96 | 6876.56 | 3239.62 | 2051.96 |  | 631.24 |  | 298.42 | 235.64 | 113.52 | 306.16 | 0.26 | 22.36
20 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 63 | 440.48 | 27750.24 | 10900.89 | 10687.32 | 48.51 | 2433.69 |  | 1151.01 | 908.46 | 438.48 | 1181.88 | 1.37 | 86.31
21 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.242 | 13681.46 | 3313.65 | 1524.17 | 891.8 | 96.52 | 319 |  | 150.83 | 119.02 | 57.46 | 154.85 | 46.7 | 11.3107
22 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.242 | 7484.94 | 1812.85 | 1108.12 | 34.92 | 87.39 | 231.91 |  | 109.65 | 86.53 | 41.77 | 112.57 | 33.95 | 8.2227
23 | 5-7-71 换 |  | 等电位连接 室内混合型等电位 接地跨接线安装 | 套 | 29.412 | 74.1 | 2179.41 | 65.59 | 2068.82 | 3.24 | 16.76 |  | 7.94 | 6.18 | 2.94 | 7.94 | 0.02 | 0.5882
|  |  | 调试 |  |  |  | 1819.62
1 | 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 3 | 606.54 | 1819.62 | 1202.16 | 64.26 | 62.34 | 195.45 |  | 92.4 | 72.93 | 35.19 | 94.89 | 2.31 | 6.93
|  |  | 工业电视系统 |  |  |  | 283934.34
|  |  | 安装 |  |  |  | 271746.56
1 | 5-2-21 |  | 安装机柜、机架 墙挂式(600*600)（防爆） | 台 | 11 | 195.58 | 2151.38 | 999.79 | 643.83 | 1.32 | 201.63 |  | 95.37 | 75.24 | 36.3 | 97.9 | 0.65 | 7.15
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | 11 | 75.23 | 827.53 | 493.57 | 16.5 | 52.58 | 105.49 |  | 49.83 | 39.38 | 19.03 | 51.15 | 0.34 | 3.74
3 | 5-1-86 |  | 交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 11 | 817.13 | 8988.43 | 4614.5 | 1936 | 100.43 | 930.71 |  | 440.11 | 347.27 | 167.64 | 451.77 | 3 | 33
4 | 5-2-97 |  | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | 11 | 657.5 | 7232.5 | 861.41 | 5909.42 | 25.41 | 173.69 |  | 82.17 | 64.79 | 31.24 | 84.37 | 0.56 | 6.16
5 | 5-2-92 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 44 | 51.67 | 2273.48 | 923.12 | 411.84 | 471.24 | 186.12 |  | 88 | 69.52 | 33.44 | 90.2 | 0.15 | 6.6
6 | 5-2-102 |  | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 条 | 44 | 66.25 | 2915 | 1230.68 | 1037.96 | 22.88 | 248.16 |  | 117.48 | 92.4 | 44.88 | 120.56 | 0.2 | 8.8
7 | 5-2-60 |  | 安装光纤跳线 | 条 | 22 | 64.46 | 1418.12 | 307.56 | 954.8 |  | 62.04 |  | 29.26 | 23.1 | 11.22 | 30.14 | 0.1 | 2.2
8 | 5-6-82 |  | 监控摄像设备 防爆摄像机 | 台 | 42 | 323.8 | 13599.6 | 8809.5 | 223.44 | 104.16 | 1777.02 |  | 840 | 662.76 | 320.04 | 862.68 | 1.5 | 63
9 | 5-6-82 |  | 监控摄像设备 防爆摄像机 | 台 | 3 | 323.8 | 971.4 | 629.25 | 15.96 | 7.44 | 126.93 |  | 60 | 47.34 | 22.86 | 61.62 | 1.5 | 4.5
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 3万吨年CHDM装置（110100） | [9 empty] | 第3页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
10 | 5-6-113 |  | 监控摄像设备 电源 | 台 | 3 | 43.05 | 129.15 | 83.91 | 2.73 |  | 16.92 |  | 8.01 | 6.3 | 3.06 | 8.22 | 0.2 | 0.6
11 | 5-6-103 |  | 监控摄像设备 摄像机支架 立柱式 | 套 | 15 | 127.45 | 1911.75 | 1006.8 | 395.1 |  | 202.95 |  | 96 | 75.75 | 36.6 | 98.55 | 0.48 | 7.2
12 | 5-6-101 |  | 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 套 | 30 | 110.6 | 3318 | 1677.9 | 790.2 |  | 338.4 |  | 159.9 | 126.3 | 60.9 | 164.4 | 0.4 | 12
13 | 5-6-99 |  | 监控摄像设备 摄像机防护罩 全天候 | 套 | 42 | 160.94 | 6759.48 | 4404.96 | 123.48 |  | 888.3 |  | 420 | 331.38 | 160.02 | 431.34 | 0.75 | 31.5
14 | 5-6-84 |  | 监控摄像设备 室内外云台摄像机 | 台 | 1 | 344.35 | 344.35 | 225.13 | 4.46 | 0.72 | 45.41 |  | 21.47 | 16.94 | 8.18 | 22.04 | 1.61 | 1.61
15 | 6-5-44 |  | 工业电视 辅助设备安装 云台控制器 | 台 | 1 | 173.4 | 173.4 | 114.15 | 1.67 | 3.04 | 21.72 |  | 10.27 | 8.1 | 3.91 | 10.54 | 0.77 | 0.77
16 | 5-6-99 |  | 监控摄像设备 摄像机防护罩 全天候 | 套 | 1 | 160.94 | 160.94 | 104.88 | 2.94 |  | 21.15 |  | 10 | 7.89 | 3.81 | 10.27 | 0.75 | 0.75
17 | 5-6-103 |  | 监控摄像设备 摄像机支架 立柱式 | 套 | 1 | 127.45 | 127.45 | 67.12 | 26.34 |  | 13.53 |  | 6.4 | 5.05 | 2.44 | 6.57 | 0.48 | 0.48
18 | 6-8-97 |  | 其他项目安装 金属穿线盒 防爆型 | 10个 | 4.6 | 226.68 | 1042.73 | 700.86 | 68.17 |  | 108.97 |  | 51.52 | 40.66 | 19.64 | 52.9 | 0.84 | 3.864
19 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 7.4 | 937.07 | 6934.32 | 1101.93 | 5402.59 |  | 171.09 |  | 80.88 | 63.86 | 30.86 | 83.1 | 0.82 | 6.068
20 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 9.2 | 937.07 | 8621.04 | 1369.97 | 6716.74 |  | 212.7 |  | 100.56 | 79.4 | 38.36 | 103.32 | 0.82 | 7.544
21 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 4.6 | 937.07 | 4310.52 | 684.99 | 3358.37 |  | 106.35 |  | 50.28 | 39.7 | 19.18 | 51.66 | 0.82 | 3.772
22 | 5-2-42 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | m | 1190 | 5.02 | 5973.8 | 2165.8 | 2927.4 | 35.7 | 333.2 |  | 154.7 | 130.9 | 59.5 | 166.6 | 0.01 | 11.9
23 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 119 | 187.71 | 22337.49 | 4029.34 | 16114.98 |  | 873.46 |  | 412.93 | 326.06 | 157.08 | 423.64 | 0.26 | 30.94
24 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 330 | 440.48 | 145358.4 | 57099.9 | 55981.2 | 254.1 | 12747.9 |  | 6029.1 | 4758.6 | 2296.8 | 6190.8 | 1.37 | 452.1
25 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.92 | 14934.26 | 13745.49 | 5792.09 | 4542.08 | 366.78 | 1212.25 |  | 573.17 | 452.31 | 218.36 | 588.46 | 46.7 | 42.9827
26 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.92 | 7484.94 | 6889.14 | 4211.02 | 132.68 | 332.1 | 881.28 |  | 416.68 | 328.82 | 158.74 | 427.8 | 33.95 | 31.2476
27 | 5-7-65 换 |  | 等电位连接 S型等电位 接地跨接线安装 | 套 | 39.216 | 37.55 | 1472.55 | 71.37 | 1369.02 | 4.31 | 10.98 |  | 5.1 | 4.31 | 1.96 | 5.49 | 0.01 | 0.3922
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 3万吨年CHDM装置（110100） | [9 empty] | 第4页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
28 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 22 | 79.96 | 1759.12 | 828.74 | 524.92 |  | 161.48 |  | 76.34 | 60.28 | 29.04 | 78.32 | 0.26 | 5.72
|  |  | 调试 |  |  |  | 12187.78
1 | 5-2-108 |  | 测试 光纤 | 链路 | 10 | 22 | 220 | 104.9 | 0.9 | 78.8 | 14.1 |  | 6.7 | 5.3 | 2.5 | 6.8 | 0.05 | 0.5
2 | 5-2-107 |  | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 46 | 12.06 | 554.76 | 289.34 | 4.14 | 163.3 | 39.1 |  | 18.4 | 14.72 | 6.9 | 18.86 | 0.03 | 1.38
3 | 6-5-52 |  | 视频监控系统调试 16路 | 套 | 3 | 3804.34 | 11413.02 | 6246.27 | 74.16 | 2100.63 | 1191.3 |  | 563.28 | 444.51 | 214.59 | 578.28 | 14.08 | 42.24
|  |  | 消防广播系统 |  |  |  | 23547.99
|  |  | 安装 |  |  |  | 23002.1
1 | 5-5-73 |  | 扬声器安装、架设 防爆音箱 | 只 | 9 | 320.48 | 2884.32 | 1887.75 | 37.8 | 2.52 | 380.79 |  | 180 | 142.02 | 68.58 | 184.86 | 1.5 | 13.5
2 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 23 | 187.71 | 4317.33 | 778.78 | 3114.66 |  | 168.82 |  | 79.81 | 63.02 | 30.36 | 81.88 | 0.26 | 5.98
3 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 26 | 440.48 | 11452.48 | 4498.78 | 4410.64 | 20.02 | 1004.38 |  | 475.02 | 374.92 | 180.96 | 487.76 | 1.37 | 35.62
4 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.097 | 14934.26 | 1447.13 | 609.79 | 478.19 | 38.61 | 127.63 |  | 60.34 | 47.62 | 22.99 | 61.95 | 46.7 | 4.5252
5 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.097 | 7484.94 | 725.29 | 443.34 | 13.97 | 34.96 | 92.78 |  | 43.87 | 34.62 | 16.71 | 45.04 | 33.95 | 3.2898
6 | 5-7-65 换 |  | 等电位连接 S型等电位 接地跨接线安装 | 套 | 19.608 | 37.55 | 736.27 | 35.69 | 684.51 | 2.16 | 5.49 |  | 2.55 | 2.16 | 0.98 | 2.75 | 0.01 | 0.1961
7 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 18 | 79.96 | 1439.28 | 678.06 | 429.48 |  | 132.12 |  | 62.46 | 49.32 | 23.76 | 64.08 | 0.26 | 4.68
|  |  | 调试 |  |  |  | 545.89
1 | 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 0.9 | 606.54 | 545.89 | 360.65 | 19.28 | 18.7 | 58.64 |  | 27.72 | 21.88 | 10.56 | 28.47 | 2.31 | 2.079
|  |  | 签证变更 |  |  |  | -1625.35
|  |  | 变更单25001-11010--SPC-081-DCN-D0001 |  |  |  | -1625.35
1 | 5-2-21 |  | 安装机柜、机架 墙挂式(600*600)（防爆） | 台 | -5 | 195.58 | -977.9 | -454.45 | -292.65 | -0.6 | -91.65 |  | -43.35 | -34.2 | -16.5 | -44.5 | 0.65 | -3.25
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 3万吨年CHDM装置（110100） | [9 empty] | 第5页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
2 | 12-11-44 |  | 保护装置安装 浪涌保护器 | 个 | -5 | 75.23 | -376.15 | -224.35 | -7.5 | -23.9 | -47.95 |  | -22.65 | -17.9 | -8.65 | -23.25 | 0.34 | -1.7
3 | 5-1-86 |  | 交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | -5 | 817.13 | -4085.65 | -2097.5 | -880 | -45.65 | -423.05 |  | -200.05 | -157.85 | -76.2 | -205.35 | 3 | -15
4 | 5-2-97 |  | 安装光缆终端盒 ≤24芯 | 个 | -5 | 657.5 | -3287.5 | -391.55 | -2686.1 | -11.55 | -78.95 |  | -37.35 | -29.45 | -14.2 | -38.35 | 0.56 | -2.8
5 | 5-2-92 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | -20 | 51.67 | -1033.4 | -419.6 | -187.2 | -214.2 | -84.6 |  | -40 | -31.6 | -15.2 | -41 | 0.15 | -3
6 | 5-2-102 |  | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 条 | -20 | 66.25 | -1325 | -559.4 | -471.8 | -10.4 | -112.8 |  | -53.4 | -42 | -20.4 | -54.8 | 0.2 | -4
7 | 5-2-60 |  | 安装光纤跳线 | 条 | -10 | 64.46 | -644.6 | -139.8 | -434 |  | -28.2 |  | -13.3 | -10.5 | -5.1 | -13.7 | 0.1 | -1
8 | 5-2-42 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | m | 510 | 5.02 | 2560.2 | 928.2 | 1254.6 | 15.3 | 142.8 |  | 66.3 | 56.1 | 25.5 | 71.4 | 0.01 | 5.1
9 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 51 | 187.71 | 9573.21 | 1726.86 | 6906.42 |  | 374.34 |  | 176.97 | 139.74 | 67.32 | 181.56 | 0.26 | 13.26
10 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | -50 | 440.48 | -22024 | -8651.5 | -8482 | -38.5 | -1931.5 |  | -913.5 | -721 | -348 | -938 | 1.37 | -68.5
11 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | -0.121 | 14934.26 | -1808.54 | -762.08 | -597.62 | -48.26 | -159.5 |  | -75.41 | -59.51 | -28.73 | -77.43 | 46.7 | -5.6554
12 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | -0.121 | 7484.94 | -906.43 | -554.06 | -17.46 | -43.7 | -115.95 |  | -54.82 | -43.26 | -20.89 | -56.29 | 33.95 | -4.1113
13 | 5-6-82 |  | 监控摄像设备 防爆摄像机 | 台 | 3 | 323.8 | 971.4 | 629.25 | 15.96 | 7.44 | 126.93 |  | 60 | 47.34 | 22.86 | 61.62 | 1.5 | 4.5
14 | 5-6-101 |  | 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 套 | 3 | 110.6 | 331.8 | 167.79 | 79.02 |  | 33.84 |  | 15.99 | 12.63 | 6.09 | 16.44 | 0.4 | 1.2
15 | 6-8-97 |  | 其他项目安装 金属穿线盒 防爆型 | 10个 | 0.3 | 226.68 | 68 | 45.71 | 4.45 |  | 7.11 |  | 3.36 | 2.65 | 1.28 | 3.45 | 0.84 | 0.252
16 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 0.6 | 937.07 | 562.24 | 89.35 | 438.05 |  | 13.87 |  | 6.56 | 5.18 | 2.5 | 6.74 | 0.82 | 0.492
17 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 0.6 | 937.07 | 562.24 | 89.35 | 438.05 |  | 13.87 |  | 6.56 | 5.18 | 2.5 | 6.74 | 0.82 | 0.492
18 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 0.3 | 937.07 | 281.12 | 44.67 | 219.02 |  | 6.94 |  | 3.28 | 2.59 | 1.25 | 3.37 | 0.82 | 0.246
19 | 5-2-108 |  | 测试 光纤 | 链路 | 2 | 22 | 44 | 20.98 | 0.18 | 15.76 | 2.82 |  | 1.34 | 1.06 | 0.5 | 1.36 | 0.05 | 0.1
20 | 5-2-107 |  | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 5 | 12.06 | 60.3 | 31.45 | 0.45 | 17.75 | 4.25 |  | 2 | 1.6 | 0.75 | 2.05 | 0.03 | 0.15
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 3万吨年CHDM装置（110100） | [9 empty] | 第6页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
21 | 5-6-174 |  | 安全防范分系统调试 电视监视系统 ≤50台 | 系统 | 1 | 7040.92 | 7040.92 | 5243.81 |  | 26.3 | 705.08 |  | 333.38 | 263.08 | 127 | 342.27 | 25 | 25
22 | 5-6-188 |  | 安全防范系统工程试运行 试运行 ≤200点 | 系统 | 1 | 12788.39 | 12788.39 | 9438.85 | 9.39 | 152.7 | 1269.15 |  | 600.08 | 473.54 | 228.6 | 616.08 | 45 | 45
|  |  | 合计 |  |  |  | 381668.65 | 155587.43 | 142189.59 | 4535.72 | 31590.33 |  | 14933.59 | 11799.04 | 5689.16 | 15343.81 |  | 1120.2195