## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 150200 事故水池 DQ | [9 empty] | 第1页 总3页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 动力 |  |  |  | 100992.18
1 | 4-2-78 |  | 双切配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m | 台 | 1 | 378.28 | 378.28 | 218.56 | 41.74 | 5.36 | 44.84 |  | 21.2 | 16.73 | 8.08 | 21.77 | 1.59 | 1.59
2 | 4-17-41 |  | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统(套) | 1 | 1182.62 | 1182.62 | 497.65 | 25.43 | 439.96 | 87.43 |  | 41.34 | 32.62 | 15.75 | 42.44 | 3.1 | 3.1
3 | 4-2-75 |  | 操作柱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m | 台 | 5 | 164.92 | 824.6 | 468.4 | 115.35 |  | 95.9 |  | 45.35 | 35.8 | 17.25 | 46.55 | 0.68 | 3.4
4 | 4-9-161 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 3*25+2*16 | 10m | 205 | 131.53 | 26963.65 | 12968.3 | 4395.2 | 2252.95 | 2925.35 |  | 1383.75 | 1090.6 | 528.9 | 1418.6 | 0.51 | 103.73
5 | 4-9-163 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2 3*70+1*35 | 10m | 90 | 164.89 | 14840.1 | 7715.7 | 1864.8 | 860.4 | 1751.4 |  | 828 | 653.4 | 315.9 | 850.5 | 0.69 | 62.1
6 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 4*4 | 10m | 3 | 72.52 | 217.56 | 91.56 | 42.03 | 28.68 | 22.02 |  | 10.41 | 8.22 | 3.96 | 10.68 | 0.26 | 0.78
7 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯 | 10m | 205 | 76.68 | 15719.4 | 7623.95 | 799.5 | 2648.6 | 1849.1 |  | 875.35 | 690.85 | 334.15 | 897.9 | 0.32 | 65.6
8 | 4-9-248 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 3*70+1*35 | 个 | 4 | 210 | 840 | 354.88 | 309.44 |  | 69.96 |  | 33.08 | 26.08 | 12.6 | 33.96 | 0.62 | 2.48
9 | 4-9-246 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 3*25+1*16 | 个 | 10 | 150.04 | 1500.4 | 632.7 | 556 |  | 124.1 |  | 58.7 | 46.3 | 22.4 | 60.2 | 0.44 | 4.4
10 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 4*4 | 个 | 4 | 77.25 | 309 | 107.4 | 147.76 |  | 21.44 |  | 10.12 | 8 | 3.88 | 10.4 | 0.19 | 0.76
11 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤14芯 | 个 | 10 | 120.9 | 1209 | 609.6 | 294.9 |  | 121.3 |  | 57.3 | 45.2 | 21.8 | 58.9 | 0.43 | 4.3
12 | 4-6-30 |  | 交流防爆电动机检查接线 功率≤100kW | 台 | 2 | 1281.99 | 2563.98 | 1536.36 | 275.8 | 19.44 | 291.62 |  | 137.88 | 108.8 | 52.52 | 141.56 | 5.17 | 10.34
13 | 4-6-29 |  | 交流防爆电动机检查接线 功率≤30kW | 台 | 3 | 950.21 | 2850.63 | 1719.57 | 281.64 | 29.16 | 326.61 |  | 154.41 | 121.86 | 58.83 | 158.55 | 3.86 | 11.58
14 | 4-6-28 |  | 交流防爆电动机检查接线 功率≤13kW | 台 | 2 | 698.22 | 1396.44 | 844.26 | 132.42 | 17.44 | 160.18 |  | 75.74 | 59.78 | 28.86 | 77.76 | 2.84 | 5.68
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 150200 事故水池 DQ | [9 empty] | 第2页 总3页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
15 | 4-17-116 |  | 交流异步电动机负载调试 低压笼型 带过流保护 | 台 | 7 | 1576.67 | 11036.69 | 4782.33 | 122.22 | 4019.96 | 840.98 |  | 397.67 | 313.81 | 151.48 | 408.24 | 4.26 | 29.82
16 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 8 | 438.73 | 3509.84 | 1384.24 | 1343.12 | 6.16 | 309.04 |  | 146.16 | 115.36 | 55.68 | 150.08 | 1.37 | 10.96
17 | 4-12-80 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32 | 10m | 1 | 513.01 | 513.01 | 180.33 | 231.33 | 0.77 | 40.05 |  | 18.94 | 14.94 | 7.21 | 19.44 | 1.42 | 1.42
18 | 4-12-81 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤40 | 10m | 3 | 538.78 | 1616.34 | 609.36 | 664.68 | 2.31 | 135.36 |  | 64.02 | 50.52 | 24.39 | 65.7 | 1.6 | 4.8
19 | 4-12-83 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤65 | 10m | 9 | 870.6 | 7835.4 | 2872.17 | 3345.39 | 11.43 | 639.63 |  | 302.4 | 238.68 | 115.2 | 310.5 | 2.52 | 22.68
20 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.012 | 13681.46 | 165.68 | 76.21 | 44.59 | 4.83 | 15.95 |  | 7.54 | 5.95 | 2.87 | 7.74 | 46.7 | 0.5655
21 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.012 | 7484.94 | 90.64 | 55.41 | 1.75 | 4.37 | 11.6 |  | 5.48 | 4.33 | 2.09 | 5.63 | 33.95 | 0.4111
22 | 4-9-72 |  | 钢制梯式桥架安装 宽+高≤500mm | 10m | 12 | 452.41 | 5428.92 | 3329.04 | 163.56 | 168.24 | 703.92 |  | 332.88 | 262.68 | 126.84 | 341.76 | 2.08 | 24.96
|  |  | 照明 |  |  |  | 2425.7
1 | 4-14-237 |  | 密封灯具安装 防爆灯 弯杆式 | 套 | 3 | 87.17 | 261.51 | 109.32 | 94.8 |  | 22.86 |  | 10.8 | 8.52 | 4.11 | 11.1 | 0.27 | 0.81
2 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 6 | 213.92 | 1283.52 | 183.12 | 932.46 | 57.36 | 44.04 |  | 20.82 | 16.44 | 7.92 | 21.36 | 0.26 | 1.56
3 | 4-12-78 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 | 10m | 1 | 368.02 | 368.02 | 155.47 | 126.13 |  | 34.41 |  | 16.27 | 12.84 | 6.2 | 16.7 | 1.22 | 1.22
4 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.024 | 13681.46 | 331.36 | 152.42 | 89.18 | 9.65 | 31.9 |  | 15.08 | 11.9 | 5.75 | 15.49 | 46.7 | 1.1311
5 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.024 | 7484.94 | 181.29 | 110.81 | 3.49 | 8.74 | 23.19 |  | 10.96 | 8.65 | 4.18 | 11.26 | 33.95 | 0.8223
|  |  | 接地 |  |  |  | 26156.12
1 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 150 | 87.6 | 13140 | 4725 | 5970 |  | 973.5 |  | 460.5 | 363 | 175.5 | 472.5 | 0.23 | 34.5
2 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 20 | 76.05 | 1521 | 630 | 565 |  | 129.8 |  | 61.4 | 48.4 | 23.4 | 63 | 0.23 | 4.6
3 | 4-10-57 |  | 户外接地母线敷设 | m | 120 | 63.19 | 7582.8 | 3860.4 | 1633.2 | 48 | 812.4 |  | 384 | 303.6 | 146.4 | 394.8 | 0.24 | 28.8
4 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 55.87 | 558.7 | 315 | 80.7 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
5 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 72.26 | 722.6 | 315 | 244.6 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
6 | 4-10-79 |  | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | 1487.66 | 1487.66 | 842.97 | 34.94 | 222.29 | 154.28 |  | 72.94 | 57.56 | 27.79 | 74.89 | 5.47 | 5.47
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 150200 事故水池 DQ | [9 empty] | 第3页 总3页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
7 | 4-4-27 |  | 压铜接线端子 导线截面≤25mm2 | 个 | 10 | 13.07 | 130.7 | 52.2 | 50.2 |  | 11.3 |  | 5.3 | 4.2 | 2 | 5.5 | 0.04 | 0.4
8 | 4-12-130 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm | 10m | 1 | 251.87 | 251.87 | 104.68 | 88.41 |  | 23.4 |  | 11.07 | 8.73 | 4.22 | 11.36 | 0.83 | 0.83
9 | 补充主材001@2 |  | 焊接模具40/25 | 套 | 1 | 220 | 220 |  | 220
10 | 补充主材002@1 |  | 放热焊剂40/40 40/25 115 | 包 | 10 | 15 | 150 |  | 150
11 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 0.9 | 434.21 | 390.79 | 134.02 | 204.5 |  | 20.81 |  | 9.84 | 7.77 | 3.75 | 10.11 | 0.82 | 0.738
|  |  | 合计 |  |  |  | 129574 | 60368.39 | 25686.26 | 10866.1 | 12999.47 |  | 6148.1 | 4850.52 | 2345.26 | 6309.93 |  | 460.938