## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 150300 泡沫站 DQ | [9 empty] | 第1页 总2页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 动力 |  |  |  | 6268.65
1 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 5*6 | 10m | 34.5 | 83.39 | 2876.96 | 1210.95 | 555.8 | 379.16 | 291.18 |  | 137.66 | 108.68 | 52.44 | 141.11 | 0.3 | 10.3155
2 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 4*2.5 | 10m | 2 | 72.52 | 145.04 | 61.04 | 28.02 | 19.12 | 14.68 |  | 6.94 | 5.48 | 2.64 | 7.12 | 0.26 | 0.52
3 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 5*6 | 个 | 8 | 88.85 | 710.8 | 247.04 | 339.92 |  | 49.28 |  | 23.28 | 18.4 | 8.96 | 23.92 | 0.22 | 1.748
4 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 4*2.5 | 个 | 2 | 77.25 | 154.5 | 53.7 | 73.88 |  | 10.72 |  | 5.06 | 4 | 1.94 | 5.2 | 0.19 | 0.38
5 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 6 | 351.68 | 2110.08 | 752.28 | 937.02 |  | 167.58 |  | 79.2 | 62.52 | 30.18 | 81.3 | 0.99 | 5.94
6 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.012 | 14934.26 | 180.7 | 76.15 | 59.72 | 4.82 | 15.94 |  | 7.54 | 5.95 | 2.87 | 7.74 | 46.7 | 0.5651
7 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.012 | 7484.94 | 90.57 | 55.36 | 1.74 | 4.37 | 11.59 |  | 5.48 | 4.32 | 2.09 | 5.62 | 33.95 | 0.4108
|  |  | 照明 |  |  |  | 1485.46
1 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 302.84 | 302.84 | 180.27 | 29.78 |  | 36.95 |  | 17.47 | 13.79 | 6.65 | 17.93 | 1.31 | 1.31
2 | 4-17-41 |  | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统(套) | 1 | 1182.62 | 1182.62 | 497.65 | 25.43 | 439.96 | 87.43 |  | 41.34 | 32.62 | 15.75 | 42.44 | 3.1 | 3.1
|  |  | 接地 |  |  |  | 25849.76
1 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 70 | 87.6 | 6132 | 2205 | 2786 |  | 454.3 |  | 214.9 | 169.4 | 81.9 | 220.5 | 0.23 | 16.1
2 | 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 | m | 20 | 41.56 | 831.2 | 221.6 | 484.4 | 11.6 | 45.2 |  | 21.4 | 16.8 | 8.2 | 22 | 0.08 | 1.6
3 | 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 | m | 10 | 41.45 | 414.5 | 110.8 | 241.1 | 5.8 | 22.6 |  | 10.7 | 8.4 | 4.1 | 11 | 0.08 | 0.8
4 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 72.26 | 722.6 | 315 | 244.6 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
5 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 55.87 | 558.7 | 315 | 80.7 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
6 | 4-10-45 |  | 避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 300 | 41.35 | 12405 | 6543 | 2052 | 414 | 1353 |  | 639 | 504 | 243 | 657 | 0.16 | 48
7 | 4-12-130 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm | 10m | 1 | 251.87 | 251.87 | 104.68 | 88.41 |  | 23.4 |  | 11.07 | 8.73 | 4.22 | 11.36 | 0.83 | 0.83
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 150300 泡沫站 DQ | [9 empty] | 第2页 总2页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
8 | 4-4-26 |  | 压铜接线端子 导线截面≤16mm2 | 个 | 4 | 8.76 | 35.04 | 14.56 | 11.96 |  | 3.4 |  | 1.6 | 1.28 | 0.6 | 1.64 | 0.03 | 0.12
9 | 5-7-63 |  | 等电位连接 S型等电位 接地汇流排 | 块 | 1 | 384.21 | 384.21 | 9.37 | 369.76 | 0.11 | 1.98 |  | 0.93 | 0.74 | 0.36 | 0.96 | 0.07 | 0.07
10 | 4-10-79 |  | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | 1487.66 | 1487.66 | 842.97 | 34.94 | 222.29 | 154.28 |  | 72.94 | 57.56 | 27.79 | 74.89 | 5.47 | 5.47
11 | 4-10-43 |  | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 4 | 46.6 | 186.4 | 116 | 8 | 0.04 | 24.84 |  | 11.72 | 9.28 | 4.48 | 12.04 | 0.22 | 0.88
12 | 借5-355 |  | 预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3 | 10m3 | 0.039 | 63227.41 | 2440.58 | 23.67 | 2400.92 |  | 6.7 |  | 3.62 | 2.1 | 0.97 | 2.6 | 4.81 | 0.1857
|  |  | 变更单25001-150300-SPC-070-D CN-D-0001 |  |  |  | -2081.15
1 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 5*6 | 10m | -17 | 83.39 | -1417.63 | -596.7 | -273.87 | -186.83 | -143.48 |  | -67.83 | -53.55 | -25.84 | -69.53 | 0.3 | -5.083
2 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | -1.5 | 351.68 | -527.52 | -188.07 | -234.26 |  | -41.9 |  | -19.8 | -15.63 | -7.55 | -20.33 | 0.99 | -1.485
3 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 5*2.5 | 10m | 0.5 | 83.39 | 41.7 | 17.55 | 8.06 | 5.5 | 4.22 |  | 2 | 1.58 | 0.76 | 2.05 | 0.3 | 0.1495
4 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 5*6 | 个 | -4 | 88.85 | -355.4 | -123.52 | -169.96 |  | -24.64 |  | -11.64 | -9.2 | -4.48 | -11.96 | 0.22 | -0.874
5 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 5*2.5 | 个 | 2 | 88.85 | 177.7 | 61.76 | 84.98 |  | 12.32 |  | 5.82 | 4.6 | 2.24 | 5.98 | 0.22 | 0.437
|  |  | 合计 |  |  |  | 31522.72 | 13127.11 | 10269.05 | 1319.94 | 2711.37 |  | 1281.8 | 1010.25 | 487.67 | 1315.58 |  | 96.0896