## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160200 机柜间 DQ | [9 empty] | 第1页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 动力部分 |  |  |  | 34978.01
1 | 4-2-78 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m | 台 | 2 | 378.28 | 756.56 | 437.12 | 83.48 | 10.72 | 89.68 |  | 42.4 | 33.46 | 16.16 | 43.54 | 1.59 | 3.18
2 | 4-2-77 |  | 双切配电箱安装 | 台 | 1 | 302.84 | 302.84 | 180.27 | 29.78 |  | 36.95 |  | 17.47 | 13.79 | 6.65 | 17.93 | 1.31 | 1.31
3 | 4-5-50 |  | UPS安装 三相不间断电源 ≤100kV·A | 台 | 2 | 1296.38 | 2592.76 | 1492.92 | 222.68 | 81.02 | 317 |  | 149.88 | 118.28 | 57.1 | 153.88 | 5.62 | 11.24
4 | 4-5-13 |  | 密封式铅酸蓄电池安装 蓄电池容量≤200A·h | 个 | 36 | 51.22 | 1843.92 | 501.48 | 708.48 | 328.32 | 121.68 |  | 57.6 | 45.36 | 21.96 | 59.04 | 0.12 | 4.32
5 | 4-2-72 |  | 低压成套配电柜安装 UPS柜 | 台 | 2 | 1541.05 | 3082.1 | 1726.82 | 71.42 | 341.8 | 375.1 |  | 177.36 | 139.96 | 67.56 | 182.08 | 6.65 | 13.3
6 | 4-4-56 |  | 励磁、灭磁、充电馈线屏安装 蓄电池屏(柜) | 台 | 2 | 967.95 | 1935.9 | 1170.58 | 50.9 | 108.1 | 241.42 |  | 114.14 | 90.08 | 43.48 | 117.2 | 4.28 | 8.56
7 | 4-5-35 |  | 蓄电池组充放电 220V以下蓄电池容量≤100A·h | 组 | 2 | 1031.93 | 2063.86 | 1019.24 | 509.12 |  | 213.22 |  | 100.82 | 79.56 | 38.4 | 103.5 | 3.78 | 7.56
8 | 4-2-75 |  | 操作柱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m | 台 | 1 | 164.92 | 164.92 | 93.68 | 23.07 |  | 19.18 |  | 9.07 | 7.16 | 3.45 | 9.31 | 0.68 | 0.68
9 | 4-12-30 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤80 | 10m | 3.6 | 1082.29 | 3896.24 | 1387.91 | 1726.2 | 6.95 | 308.66 |  | 145.94 | 115.16 | 55.58 | 149.83 | 3.04 | 10.944
10 | 4-12-28 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤50 | 10m | 3.6 | 595.37 | 2143.33 | 630.4 | 1155.27 | 3.2 | 141.12 |  | 66.74 | 52.67 | 25.42 | 68.51 | 1.39 | 5.004
11 | 4-12-27 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤40 | 10m | 0.6 | 514.14 | 308.48 | 103.82 | 146.44 |  | 23.18 |  | 10.96 | 8.65 | 4.18 | 11.26 | 1.37 | 0.822
12 | 4-12-26 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32 | 10m | 10.8 | 424.57 | 4585.36 | 1491.37 | 2260.11 |  | 331.99 |  | 157.03 | 123.88 | 59.83 | 161.14 | 1.09 | 11.772
13 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 7.2 | 351.68 | 2532.1 | 902.74 | 1124.42 |  | 201.1 |  | 95.04 | 75.02 | 36.22 | 97.56 | 0.99 | 7.128
14 | 4-7-1 |  | 基础槽钢制作、安装 | m | 20 | 69.32 | 1386.4 | 309.8 | 879.2 | 27.6 | 67.6 |  | 32 | 25.2 | 12.2 | 32.8 | 0.12 | 2.4
15 | 4-17-41 |  | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统(套) | 2 | 1182.62 | 2365.24 | 995.3 | 50.86 | 879.92 | 174.86 |  | 82.68 | 65.24 | 31.5 | 84.88 | 3.1 | 6.2
16 | 4-17-57 |  | 保安电源系统调试 不间断电源 容量≤30kV·A | 台 | 2 | 1494.6 | 2989.2 | 1444.76 | 18 | 888.96 | 253.82 |  | 120.02 | 94.7 | 45.72 | 123.22 | 4.5 | 9
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160200 机柜间 DQ | [9 empty] | 第2页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
17 | 4-6-41 |  | 微型电机、变频机组检查接线 微型电机 | 台 | 1 | 151.68 | 151.68 | 67.9 | 51.2 |  | 12.97 |  | 6.13 | 4.84 | 2.34 | 6.3 | 0.46 | 0.46
18 | 6-2-95 |  | 阀门检查接线 多通电动阀 | 台 | 3 | 100.15 | 300.45 | 146.01 | 51.39 | 30.81 | 28.77 |  | 13.59 | 10.74 | 5.19 | 13.95 | 0.34 | 1.02
19 | 4-17-116 |  | 交流异步电动机负载调试 低压笼型 带过流保护 | 台 | 1 | 1576.67 | 1576.67 | 683.19 | 17.46 | 574.28 | 120.14 |  | 56.81 | 44.83 | 21.64 | 58.32 | 4.26 | 4.26
|  |  | 应急照明 |  |  |  | 17465.14
1 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 3 | 302.84 | 908.52 | 540.81 | 89.34 |  | 110.85 |  | 52.41 | 41.37 | 19.95 | 53.79 | 1.31 | 3.93
2 | 4-12-35 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20 | 10m | 25 | 194.46 | 4861.5 | 1477.75 | 2551.5 |  | 331.25 |  | 156.75 | 123.75 | 59.75 | 160.75 | 0.47 | 11.75
3 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 25 | 159.38 | 3984.5 | 763 | 2521.75 | 239 | 183.5 |  | 86.75 | 68.5 | 33 | 89 | 0.26 | 6.5
4 | 4-14-156 |  | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 31 | 56.86 | 1762.66 | 694.09 | 695.33 |  | 148.49 |  | 70.37 | 55.49 | 26.66 | 72.23 | 0.17 | 5.27
5 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 62 | 79.96 | 4957.52 | 2335.54 | 1479.32 |  | 455.08 |  | 215.14 | 169.88 | 81.84 | 220.72 | 0.26 | 16.12
6 | 4-9-332 |  | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.01 | 21053.97 | 210.54 | 59.6 | 119.03 |  | 12.71 |  | 6.01 | 4.74 | 2.29 | 6.17 | 45.05 | 0.4505
7 | 4-9-333 |  | 电缆防火设施安装 防火涂料 | kg | 10 | 77.99 | 779.9 | 296.5 | 327.5 |  | 62.1 |  | 29.3 | 23.2 | 11.2 | 30.1 | 0.22 | 2.2
|  |  | 接地 |  |  |  | 89378.07
1 | 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 | m | 100 | 41.56 | 4156 | 1108 | 2422 | 58 | 226 |  | 107 | 84 | 41 | 110 | 0.08 | 8
2 | 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 | m | 100 | 41.45 | 4145 | 1108 | 2411 | 58 | 226 |  | 107 | 84 | 41 | 110 | 0.08 | 8
3 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 150 | 87.6 | 13140 | 4725 | 5970 |  | 973.5 |  | 460.5 | 363 | 175.5 | 472.5 | 0.23 | 34.5
4 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 50 | 76.05 | 3802.5 | 1575 | 1412.5 |  | 324.5 |  | 153.5 | 121 | 58.5 | 157.5 | 0.23 | 11.5
5 | 4-10-54 |  | 接地极(板)制作与安装 接地极板 铜板 | 根 | 9 | 533.68 | 4803.12 | 1805.58 | 2047.59 |  | 378.27 |  | 178.83 | 141.12 | 68.13 | 183.6 | 1.49 | 13.41
6 | 4-10-45 |  | 避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 160 | 41.35 | 6616 | 3489.6 | 1094.4 | 220.8 | 721.6 |  | 340.8 | 268.8 | 129.6 | 350.4 | 0.16 | 25.6
7 | 借5-355 |  | 预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3 | 10m3 | 0.014 | 154825.99 | 2118.02 | 8.39 | 2103.97 |  | 2.38 |  | 1.28 | 0.74 | 0.34 | 0.92 | 4.81 | 0.0658
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160200 机柜间 DQ | [9 empty] | 第3页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
8 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 55.87 | 558.7 | 315 | 80.7 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
9 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 63.68 | 636.8 | 315 | 158.8 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
10 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 72.26 | 722.6 | 315 | 244.6 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
11 | 4-4-26 |  | 压铜接线端子 导线截面6mm2 | 个 | 10 | 8.76 | 87.6 | 36.4 | 29.9 |  | 8.5 |  | 4 | 3.2 | 1.5 | 4.1 | 0.03 | 0.3
12 | 4-4-26 |  | 压铜接线端子 导线截面≤16mm2 | 个 | 10 | 8.76 | 87.6 | 36.4 | 29.9 |  | 8.5 |  | 4 | 3.2 | 1.5 | 4.1 | 0.03 | 0.3
13 | 4-4-27 |  | 压铜接线端子 导线截面≤35mm2 | 个 | 10 | 13.07 | 130.7 | 52.2 | 50.2 |  | 11.3 |  | 5.3 | 4.2 | 2 | 5.5 | 0.04 | 0.4
14 | 4-12-130 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm | 10m | 2 | 251.87 | 503.74 | 209.36 | 176.82 |  | 46.8 |  | 22.14 | 17.46 | 8.44 | 22.72 | 0.83 | 1.66
15 | 4-10-79 |  | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | 1487.66 | 1487.66 | 842.97 | 34.94 | 222.29 | 154.28 |  | 72.94 | 57.56 | 27.79 | 74.89 | 5.47 | 5.47
16 | 5-7-72 换 |  | 等电位连接 地网600*600(mm2) | m2 | 150 | 250.46 | 37569 | 5244 | 29578.5 | 90 | 1059 |  | 499.5 | 394.5 | 190.5 | 513 | 0.25 | 37.5
17 | 4-10-73 |  | 接地模块安装 | 个 | 1 | 1070.36 | 1070.36 | 223.15 | 729.62 |  | 46.82 |  | 22.14 | 17.47 | 8.43 | 22.73 | 1.66 | 1.66
18 | 5-7-63 |  | 等电位连接 S型等电位 接地汇流排 | 块 | 9 | 384.21 | 3457.89 | 84.33 | 3327.84 | 0.99 | 17.82 |  | 8.37 | 6.66 | 3.24 | 8.64 | 0.07 | 0.63
19 | 4-10-43 |  | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 12 | 46.6 | 559.2 | 348 | 24 | 0.12 | 74.52 |  | 35.16 | 27.84 | 13.44 | 36.12 | 0.22 | 2.64
20 | 补充主材008@3 |  | 焊接模具-40/40 T字 | 套 | 1 | 220 | 220 |  | 220
21 | 补充主材008@1 |  | 焊接模具-40/25 T字 | 套 | 1 | 220 | 220 |  | 220
22 | 补充主材008@2 |  | 焊接模具-40/Φ25 | 套 | 1 | 245 | 245 |  | 245
23 | 补充主材009@1 |  | 焊药 250克 | 包 | 15 | 25 | 375 |  | 375
24 | 补充主材010@1 |  | 焊药 115克 | 包 | 15 | 15 | 225 |  | 225
25 | 借5-355 |  | 预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3 | 10m3 | 0.039 | 63227.41 | 2440.58 | 23.67 | 2400.92 |  | 6.7 |  | 3.62 | 2.1 | 0.97 | 2.6 | 4.81 | 0.1857
|  |  | 变更单 |  |  |  | 40688.9
|  |  | 变更单160200-SPC-070-DCN-D-0001 |  |  |  | 38234.48
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160200 机柜间 DQ | [9 empty] | 第4页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
1 | 4-9-165 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 3*240+2*120 | 10m | 9 | 335.71 | 3021.39 | 1465.11 | 414.45 | 291.42 | 338.67 |  | 160.11 | 126.36 | 60.93 | 164.34 | 1.33 | 12.006
2 | 4-9-164 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*120+2*70 | 10m | 9.2 | 236.54 | 2176.17 | 1082.2 | 381.71 | 105.34 | 241.68 |  | 114.26 | 90.16 | 43.52 | 117.3 | 0.93 | 8.5698
3 | 4-9-163 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2 3*70+2*35 | 10m | 17.7 | 189.62 | 3356.27 | 1744.87 | 421.79 | 194.52 | 396.13 |  | 187.27 | 147.8 | 71.51 | 192.4 | 0.79 | 14.045
4 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 5*10 | 10m | 2 | 83.39 | 166.78 | 70.2 | 32.22 | 21.98 | 16.88 |  | 7.98 | 6.3 | 3.04 | 8.18 | 0.3 | 0.598
5 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 5*6 | 10m | 31.3 | 83.39 | 2610.11 | 1098.63 | 504.24 | 343.99 | 264.17 |  | 124.89 | 98.6 | 47.58 | 128.02 | 0.3 | 9.3587
6 | 4-9-161 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 3*25+2*16 | 10m | 18 | 131.53 | 2367.54 | 1138.68 | 385.92 | 197.82 | 256.86 |  | 121.5 | 95.76 | 46.44 | 124.56 | 0.51 | 9.108
7 | 4-9-161 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 3*35 | 10m | 16.9 | 131.53 | 2222.86 | 1069.09 | 362.34 | 185.73 | 241.16 |  | 114.08 | 89.91 | 43.6 | 116.95 | 0.51 | 8.5514
8 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*4 | 10m | 51.7 | 72.52 | 3749.28 | 1577.88 | 724.32 | 494.25 | 379.48 |  | 179.4 | 141.66 | 68.24 | 184.05 | 0.26 | 13.442
9 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*6 | 10m | 62.6 | 72.52 | 4539.75 | 1910.55 | 877.03 | 598.46 | 459.48 |  | 217.22 | 171.52 | 82.63 | 222.86 | 0.26 | 16.276
10 | 4-9-160 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*16 | 10m | 7 | 87.77 | 614.39 | 278.46 | 105.35 | 66.92 | 65.17 |  | 30.8 | 24.29 | 11.76 | 31.64 | 0.33 | 2.31
11 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 4*2.5 | 10m | 2 | 72.52 | 145.04 | 61.04 | 28.02 | 19.12 | 14.68 |  | 6.94 | 5.48 | 2.64 | 7.12 | 0.26 | 0.52
12 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*2.5 | 10m | 5 | 72.52 | 362.6 | 152.6 | 70.05 | 47.8 | 36.7 |  | 17.35 | 13.7 | 6.6 | 17.8 | 0.26 | 1.3
13 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 8*1.5 | 10m | 2 | 76.68 | 153.36 | 74.38 | 7.8 | 25.84 | 18.04 |  | 8.54 | 6.74 | 3.26 | 8.76 | 0.32 | 0.64
14 | 4-12-31 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤100 | 10m | 2.4 | 1259.19 | 3022.06 | 954.41 | 1529.23 | 4.63 | 212.54 |  | 100.49 | 79.3 | 38.28 | 103.18 | 3.14 | 7.536
15 | 4-9-250 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 2 | 482.97 | 965.94 | 306.46 | 507.96 |  | 60.34 |  | 28.52 | 22.52 | 10.86 | 29.28 | 1.07 | 2.139
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160200 机柜间 DQ | [9 empty] | 第5页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
16 | 4-9-249 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面3*120+2*70mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 2 | 294.79 | 589.58 | 233.6 | 240.32 |  | 46.04 |  | 21.78 | 17.18 | 8.3 | 22.36 | 0.82 | 1.633
17 | 4-9-248 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 3*70+2*35 | 个 | 10 | 241.5 | 2415 | 1020.4 | 889.6 |  | 201.1 |  | 95.1 | 75 | 36.2 | 97.6 | 0.71 | 7.13
18 | 4-9-246 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 3*25+2*16 实际芯数(芯):5 | 个 | 4 | 172.54 | 690.16 | 291.04 | 255.76 |  | 57.08 |  | 27 | 21.28 | 10.32 | 27.68 | 0.51 | 2.024
19 | 4-9-246 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 3*35  | 个 | 4 | 150.04 | 600.16 | 253.08 | 222.4 |  | 49.64 |  | 23.48 | 18.52 | 8.96 | 24.08 | 0.44 | 1.76
20 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面5*6mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 8 | 88.85 | 710.8 | 247.04 | 339.92 |  | 49.28 |  | 23.28 | 18.4 | 8.96 | 23.92 | 0.22 | 1.748
21 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面5*10mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 2 | 88.85 | 177.7 | 61.76 | 84.98 |  | 12.32 |  | 5.82 | 4.6 | 2.24 | 5.98 | 0.22 | 0.437
22 | 4-9-245 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面3*16mm2 | 个 | 4 | 100.06 | 400.24 | 151.24 | 172.48 |  | 30.48 |  | 14.4 | 11.36 | 5.48 | 14.8 | 0.27 | 1.08
23 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面3*6mm2  | 个 | 18 | 77.25 | 1390.5 | 483.3 | 664.92 |  | 96.48 |  | 45.54 | 36 | 17.46 | 46.8 | 0.19 | 3.42
24 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面3*4mm2 | 个 | 12 | 77.25 | 927 | 322.2 | 443.28 |  | 64.32 |  | 30.36 | 24 | 11.64 | 31.2 | 0.19 | 2.28
25 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面3*2.5mm2 | 个 | 6 | 77.25 | 463.5 | 161.1 | 221.64 |  | 32.16 |  | 15.18 | 12 | 5.82 | 15.6 | 0.19 | 1.14
26 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面4*2.5mm2 | 个 | 2 | 77.25 | 154.5 | 53.7 | 73.88 |  | 10.72 |  | 5.06 | 4 | 1.94 | 5.2 | 0.19 | 0.38
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 160200 机柜间 DQ | [9 empty] | 第6页 总6页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
27 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤14芯 | 个 | 2 | 120.9 | 241.8 | 121.92 | 58.98 |  | 24.26 |  | 11.46 | 9.04 | 4.36 | 11.78 | 0.43 | 0.86
|  |  | 变更单160200-SPC-070-DCN-D-0002 |  |  |  | -478.63
1 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*6 | 10m | -6.6 | 72.52 | -478.63 | -201.43 | -92.47 | -63.1 | -48.44 |  | -22.9 | -18.08 | -8.71 | -23.5 | 0.26 | -1.716
|  |  | 变更单160200-SPC-070-DCN-D-0005 |  |  |  | 2933.05
1 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*6 | 10m | 27.6 | 72.52 | 2001.55 | 842.35 | 386.68 | 263.86 | 202.58 |  | 95.77 | 75.62 | 36.43 | 98.26 | 0.26 | 7.176
2 | 4-12-26 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32 | 10m | 1.2 | 424.57 | 509.48 | 165.71 | 251.13 |  | 36.89 |  | 17.45 | 13.76 | 6.65 | 17.9 | 1.09 | 1.308
3 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 1.2 | 351.68 | 422.02 | 150.46 | 187.4 |  | 33.52 |  | 15.84 | 12.5 | 6.04 | 16.26 | 0.99 | 1.188
|  |  | 合计 |  |  |  | 182510.12 | 60159.68 | 83329.78 | 6969.46 | 12764.02 |  | 6034.56 | 4760.24 | 2299.23 | 6193.19 |  | 452.3499