## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 180100 产品罐区 DQ | [9 empty] | 第1页 总5页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 动力 |  |  |  | 104548.16
1 | 4-2-77 |  | 检修配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 2 | 302.84 | 605.68 | 360.54 | 59.56 |  | 73.9 |  | 34.94 | 27.58 | 13.3 | 35.86 | 1.31 | 2.62
2 | 4-2-78 |  | 双切配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m | 台 | 1 | 378.28 | 378.28 | 218.56 | 41.74 | 5.36 | 44.84 |  | 21.2 | 16.73 | 8.08 | 21.77 | 1.59 | 1.59
3 | 4-17-41 |  | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统(套) | 1 | 1182.62 | 1182.62 | 497.65 | 25.43 | 439.96 | 87.43 |  | 41.34 | 32.62 | 15.75 | 42.44 | 3.1 | 3.1
4 | 4-2-75 |  | 操作柱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m | 台 | 8 | 164.92 | 1319.36 | 749.44 | 184.56 |  | 153.44 |  | 72.56 | 57.28 | 27.6 | 74.48 | 0.68 | 5.44
5 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 0.2 | 209.87 | 41.97 | 29.78 | 0.58 |  | 4.62 |  | 2.19 | 1.73 | 0.83 | 2.25 | 0.82 | 0.164
6 | 4-9-72 |  | 钢制梯式桥架安装 宽+高≤500mm | 10m | 5.4 | 452.41 | 2443.01 | 1498.07 | 73.6 | 75.71 | 316.76 |  | 149.8 | 118.21 | 57.08 | 153.79 | 2.08 | 11.232
7 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设4*4 | 10m | 160.7 | 72.52 | 11653.96 | 4904.56 | 2251.41 | 1536.29 | 1179.54 |  | 557.63 | 440.32 | 212.12 | 572.09 | 0.26 | 41.782
8 | 4-9-160 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 4*16 | 10m | 23.5 | 87.77 | 2062.6 | 934.83 | 353.68 | 224.66 | 218.79 |  | 103.4 | 81.55 | 39.48 | 106.22 | 0.33 | 7.755
9 | 4-9-163 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*70+2*35 | 10m | 26.8 | 189.62 | 5081.82 | 2641.94 | 638.64 | 294.53 | 599.78 |  | 283.54 | 223.78 | 108.27 | 291.32 | 0.79 | 21.2658
10 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 5*6 | 10m | 114.6 | 72.52 | 8310.79 | 3497.59 | 1605.55 | 1095.58 | 841.16 |  | 397.66 | 314 | 151.27 | 407.98 | 0.26 | 29.796
11 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设4*2.5 | 10m | 1.8 | 72.52 | 130.54 | 54.94 | 25.22 | 17.21 | 13.21 |  | 6.25 | 4.93 | 2.38 | 6.41 | 0.26 | 0.468
12 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆8*1.5 | 10m | 46.6 | 76.68 | 3573.29 | 1733.05 | 181.74 | 602.07 | 420.33 |  | 198.98 | 157.04 | 75.96 | 204.11 | 0.32 | 14.912
13 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆10*1.5 | 10m | 137.6 | 76.68 | 10551.17 | 5117.34 | 536.64 | 1777.79 | 1241.15 |  | 587.55 | 463.71 | 224.29 | 602.69 | 0.32 | 44.032
14 | 4-9-248 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 3*70+2*35 | 个 | 4 | 241.5 | 966 | 408.16 | 355.84 |  | 80.44 |  | 38.04 | 30 | 14.48 | 39.04 | 0.71 | 2.852
15 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 4*4 | 个 | 14 | 77.25 | 1081.5 | 375.9 | 517.16 |  | 75.04 |  | 35.42 | 28 | 13.58 | 36.4 | 0.19 | 2.66
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 180100 产品罐区 DQ | [9 empty] | 第2页 总5页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
16 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 4*2.5 | 个 | 4 | 77.25 | 309 | 107.4 | 147.76 |  | 21.44 |  | 10.12 | 8 | 3.88 | 10.4 | 0.19 | 0.76
17 | 4-9-245 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 4*16 | 个 | 2 | 100.06 | 200.12 | 75.62 | 86.24 |  | 15.24 |  | 7.2 | 5.68 | 2.74 | 7.4 | 0.27 | 0.54
18 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 5*6 | 个 | 10 | 88.85 | 888.5 | 308.8 | 424.9 |  | 61.6 |  | 29.1 | 23 | 11.2 | 29.9 | 0.22 | 2.185
19 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤14芯 | 个 | 16 | 120.9 | 1934.4 | 975.36 | 471.84 |  | 194.08 |  | 91.68 | 72.32 | 34.88 | 94.24 | 0.43 | 6.88
20 | 4-6-19 |  | 交流异步电动机检查接线 功率≤30kW | 台 | 1 | 634.79 | 634.79 | 362.45 | 89.78 | 9.72 | 68.81 |  | 32.54 | 25.68 | 12.4 | 33.41 | 2.44 | 2.44
21 | 4-6-18 |  | 交流异步电动机检查接线 功率≤13kW | 台 | 6 | 406 | 2436 | 1388.1 | 342.36 | 42.6 | 263.94 |  | 124.8 | 98.52 | 47.52 | 128.16 | 1.56 | 9.36
22 | 4-6-17 |  | 交流异步电动机检查接线 功率≤3kW | 台 | 3 | 226.77 | 680.31 | 363.9 | 125.7 | 16.47 | 69.36 |  | 32.79 | 25.89 | 12.51 | 33.69 | 0.82 | 2.46
23 | 4-17-116 |  | 交流异步电动机负载调试 低压笼型 带过流保护 | 台 | 10 | 1576.67 | 15766.7 | 6831.9 | 174.6 | 5742.8 | 1201.4 |  | 568.1 | 448.3 | 216.4 | 583.2 | 4.26 | 42.6
24 | 4-12-81 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤40 | 10m | 11 | 538.78 | 5926.58 | 2234.32 | 2437.16 | 8.47 | 496.32 |  | 234.74 | 185.24 | 89.43 | 240.9 | 1.6 | 17.6
25 | 4-12-80 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32 | 10m | 2 | 513.01 | 1026.02 | 360.66 | 462.66 | 1.54 | 80.1 |  | 37.88 | 29.88 | 14.42 | 38.88 | 1.42 | 2.84
26 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 31.8 | 438.73 | 13951.61 | 5502.35 | 5338.9 | 24.49 | 1228.43 |  | 580.99 | 458.56 | 221.33 | 596.57 | 1.37 | 43.566
27 | 4-12-84 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤80 | 10m | 6.6 | 1054.58 | 6960.23 | 2605.55 | 2892.38 | 8.38 | 578.89 |  | 273.7 | 216.02 | 104.28 | 281.03 | 3.11 | 20.526
28 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.221 | 12457.15 | 2754.28 | 1391.38 | 543.42 | 88.11 | 291.21 |  | 137.69 | 108.66 | 52.45 | 141.36 | 46.7 | 10.3254
29 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.221 | 7484.94 | 1654.92 | 1011.58 | 31.87 | 79.78 | 211.7 |  | 100.1 | 78.99 | 38.13 | 102.77 | 33.95 | 7.5063
30 | 4-9-332 |  | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.002 | 21053.06 | 42.11 | 11.92 | 23.8 |  | 2.54 |  | 1.2 | 0.95 | 0.46 | 1.23 | 45.05 | 0.0901
|  |  | 照明 |  |  |  | 33593.42
1 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 2 | 302.84 | 605.68 | 360.54 | 59.56 |  | 73.9 |  | 34.94 | 27.58 | 13.3 | 35.86 | 1.31 | 2.62
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 180100 产品罐区 DQ | [9 empty] | 第3页 总5页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
2 | 4-17-41 |  | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统(套) | 1 | 1182.62 | 1182.62 | 497.65 | 25.43 | 439.96 | 87.43 |  | 41.34 | 32.62 | 15.75 | 42.44 | 3.1 | 3.1
3 | 4-14-219 |  | 防尘防水灯安装 弯杆式 | 套 | 4 | 65.36 | 261.44 | 102.84 | 104.76 |  | 21.44 |  | 10.12 | 8 | 3.88 | 10.4 | 0.19 | 0.76
4 | 4-14-219 |  | 防尘防水灯安装 弯杆式 | 套 | 20 | 65.36 | 1307.2 | 514.2 | 523.8 |  | 107.2 |  | 50.6 | 40 | 19.4 | 52 | 0.19 | 3.8
5 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 23.5 | 203.82 | 4789.77 | 717.22 | 3414.79 | 224.66 | 172.49 |  | 81.55 | 64.39 | 31.02 | 83.66 | 0.26 | 6.11
6 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 20 | 203.82 | 4076.4 | 610.4 | 2906.2 | 191.2 | 146.8 |  | 69.4 | 54.8 | 26.4 | 71.2 | 0.26 | 5.2
7 | 4-12-24 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 | 10m | 43.5 | 293.84 | 12782.04 | 4965.09 | 5044.27 |  | 1104.03 |  | 522 | 411.95 | 198.8 | 535.92 | 0.9 | 39.15
8 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 49 | 56.24 | 2755.76 | 565.46 | 1877.68 |  | 124.46 |  | 58.8 | 46.55 | 22.54 | 60.27 | 0.09 | 4.41
9 | 补充主材001 |  | 三防活接头DN20 | 个 | 70 | 6.17 | 431.9 |  | 431.9
10 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 48 | 77.25 | 3708 | 1288.8 | 1773.12 |  | 257.28 |  | 121.44 | 96 | 46.56 | 124.8 | 0.19 | 9.12
11 | 6-8-98 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 普通型 | 10根 | 0.3 | 870.76 | 261.23 | 36.41 | 210.58 |  | 5.67 |  | 2.68 | 2.12 | 1.02 | 2.75 | 0.67 | 0.201
12 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.073 | 10551.86 | 767.12 | 457.5 | 40.16 | 28.97 | 95.75 |  | 45.27 | 35.73 | 17.25 | 46.48 | 46.7 | 3.3951
13 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.073 | 7484.94 | 544.16 | 332.62 | 10.48 | 26.23 | 69.61 |  | 32.91 | 25.97 | 12.54 | 33.79 | 33.95 | 2.4682
14 | 4-9-333 |  | 电缆防火设施安装 防火涂料 | kg | 1 | 77.99 | 77.99 | 29.65 | 32.75 |  | 6.21 |  | 2.93 | 2.32 | 1.12 | 3.01 | 0.22 | 0.22
15 | 4-9-332 |  | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.002 | 21053.06 | 42.11 | 11.92 | 23.8 |  | 2.54 |  | 1.2 | 0.95 | 0.46 | 1.23 | 45.05 | 0.0901
|  |  | 接地 |  |  |  | 74115.62
|  |  | 罐区防雷接地 |  |  |  | 72536.9
1 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 385 | 87.6 | 33726 | 12127.5 | 15323 |  | 2498.65 |  | 1181.95 | 931.7 | 450.45 | 1212.75 | 0.23 | 88.55
2 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 148 | 76.05 | 11255.4 | 4662 | 4181 |  | 960.52 |  | 454.36 | 358.16 | 173.16 | 466.2 | 0.23 | 34.04
3 | 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 | m | 70 | 41.56 | 2909.2 | 775.6 | 1695.4 | 40.6 | 158.2 |  | 74.9 | 58.8 | 28.7 | 77 | 0.08 | 5.6
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 180100 产品罐区 DQ | [9 empty] | 第4页 总5页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
4 | 4-10-54 |  | 接地极(板)制作与安装 接地极板 铜板 | 根 | 6 | 533.68 | 3202.08 | 1203.72 | 1365.06 |  | 252.18 |  | 119.22 | 94.08 | 45.42 | 122.4 | 1.49 | 8.94
5 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 20 | 52.91 | 1058.2 | 630 | 102.2 |  | 129.8 |  | 61.4 | 48.4 | 23.4 | 63 | 0.23 | 4.6
6 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 30 | 55.87 | 1676.1 | 945 | 242.1 |  | 194.7 |  | 92.1 | 72.6 | 35.1 | 94.5 | 0.23 | 6.9
7 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 20 | 59.21 | 1184.2 | 630 | 228.2 |  | 129.8 |  | 61.4 | 48.4 | 23.4 | 63 | 0.23 | 4.6
8 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 63.68 | 636.8 | 315 | 158.8 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
9 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 72.26 | 722.6 | 315 | 244.6 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
10 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 93.31 | 933.1 | 315 | 455.1 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
11 | 4-4-26 |  | 压铜接线端子 导线截面≤16mm2 | 个 | 24 | 8.76 | 210.24 | 87.36 | 71.76 |  | 20.4 |  | 9.6 | 7.68 | 3.6 | 9.84 | 0.03 | 0.72
12 | 4-4-27 |  | 压铜接线端子 导线截面≤35mm2 | 个 | 12 | 13.07 | 156.84 | 62.64 | 60.24 |  | 13.56 |  | 6.36 | 5.04 | 2.4 | 6.6 | 0.04 | 0.48
13 | 4-4-28 |  | 压铜接线端子 导线截面≤70mm2 | 个 | 20 | 24.8 | 496 | 214 | 168.4 |  | 45.2 |  | 21.4 | 16.8 | 8.2 | 22 | 0.08 | 1.6
14 | 4-12-130 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm | 10m | 4.5 | 251.87 | 1133.42 | 471.06 | 397.85 |  | 105.3 |  | 49.82 | 39.29 | 18.99 | 51.12 | 0.83 | 3.735
15 | 4-10-79 |  | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | 1487.66 | 1487.66 | 842.97 | 34.94 | 222.29 | 154.28 |  | 72.94 | 57.56 | 27.79 | 74.89 | 5.47 | 5.47
16 | 4-10-43 |  | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 16 | 46.6 | 745.6 | 464 | 32 | 0.16 | 99.36 |  | 46.88 | 37.12 | 17.92 | 48.16 | 0.22 | 3.52
17 | 4-10-73 |  | 接地模块安装 | 个 | 8 | 1070.36 | 8562.88 | 1785.2 | 5836.96 |  | 374.56 |  | 177.12 | 139.76 | 67.44 | 181.84 | 1.66 | 13.28
18 | 借5-355 |  | 预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3 | 10m3 | 0.039 | 63227.41 | 2440.58 | 23.67 | 2400.92 |  | 6.7 |  | 3.62 | 2.1 | 0.97 | 2.6 | 4.81 | 0.1857
|  |  | 泵棚屋面防雷接地 |  |  |  | 1578.72
1 | 4-10-44 |  | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | m | 35 | 23.14 | 809.9 | 392.7 | 194.25 | 24.15 | 79.1 |  | 37.45 | 29.4 | 14.35 | 38.5 | 0.08 | 2.8
2 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 换为【镀锌钢板综合】 | t | 0.034 | 15127.46 | 514.33 | 213.96 | 174.35 | 13.55 | 44.78 |  | 21.17 | 16.71 | 8.07 | 21.74 | 46.7 | 1.5878
3 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.034 | 7484.94 | 254.49 | 155.56 | 4.9 | 12.27 | 32.56 |  | 15.39 | 12.15 | 5.86 | 15.8 | 33.95 | 1.1543
|  |  | 变更单 |  |  |  | 17843.7
|  |  | 变更单180100-SPC-070-D CN-D-0001 |  |  |  | 9355.37
1 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 302.84 | 302.84 | 180.27 | 29.78 |  | 36.95 |  | 17.47 | 13.79 | 6.65 | 17.93 | 1.31 | 1.31
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 180100 产品罐区 DQ | [9 empty] | 第5页 总5页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
2 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 9.8 | 72.52 | 710.7 | 299.1 | 137.3 | 93.69 | 71.93 |  | 34.01 | 26.85 | 12.94 | 34.89 | 0.26 | 2.548
3 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5 | 10m | 23.3 | 83.39 | 1942.99 | 817.83 | 375.36 | 256.07 | 196.65 |  | 92.97 | 73.4 | 35.42 | 95.3 | 0.3 | 6.9667
4 | 4-12-26 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32 | 10m | 6.5 | 424.57 | 2759.71 | 897.59 | 1360.26 |  | 199.81 |  | 94.51 | 74.56 | 36.01 | 96.98 | 1.09 | 7.085
5 | 4-12-27 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤40 | 10m | 3.3 | 514.14 | 1696.66 | 571 | 805.44 |  | 127.48 |  | 60.29 | 47.59 | 22.97 | 61.91 | 1.37 | 4.521
6 | 4-12-24 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 | 10m | 3.3 | 293.84 | 969.67 | 376.66 | 382.67 |  | 83.75 |  | 39.6 | 31.25 | 15.08 | 40.66 | 0.9 | 2.97
7 | 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 | m | 8 | 41.45 | 331.6 | 88.64 | 192.88 | 4.64 | 18.08 |  | 8.56 | 6.72 | 3.28 | 8.8 | 0.08 | 0.64
8 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 2 | 88.85 | 177.7 | 61.76 | 84.98 |  | 12.32 |  | 5.82 | 4.6 | 2.24 | 5.98 | 0.22 | 0.437
9 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 6 | 77.25 | 463.5 | 161.1 | 221.64 |  | 32.16 |  | 15.18 | 12 | 5.82 | 15.6 | 0.19 | 1.14
|  |  | 变更单180100-SPC-070-D CN-D-0002 |  |  |  | 8488.33
1 | 4-9-161 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 | 10m | 46.6 | 114.39 | 5330.57 | 2563.93 | 868.62 | 445.5 | 578.31 |  | 273.54 | 215.76 | 104.38 | 280.53 | 0.44 | 20.504
2 | 4-12-82 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤50 | 10m | 4 | 639.4 | 2557.6 | 882.72 | 1175.96 | 3.08 | 197.4 |  | 93.36 | 73.68 | 35.56 | 95.84 | 1.75 | 7
3 | 4-9-246 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 个 | 4 | 150.04 | 600.16 | 253.08 | 222.4 |  | 49.64 |  | 23.48 | 18.52 | 8.96 | 24.08 | 0.44 | 1.76
|  |  | 合计 |  |  |  | 230100.9 | 90829.56 | 76153.32 | 14118.54 | 19509.13 |  | 9226.28 | 7279.22 | 3516.17 | 9468.74 |  | 691.5365