## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 180400 化学品库及备件库、危废间 DQ | [9 empty] | 第1页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 动力 |  |  |  | 29383.67
1 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 302.84 | 302.84 | 180.27 | 29.78 |  | 36.95 |  | 17.47 | 13.79 | 6.65 | 17.93 | 1.31 | 1.31
2 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 3 | 56.24 | 168.72 | 34.62 | 114.96 |  | 7.62 |  | 3.6 | 2.85 | 1.38 | 3.69 | 0.09 | 0.27
3 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 58.4 | 72.52 | 4235.17 | 1782.37 | 818.18 | 558.3 | 428.66 |  | 202.65 | 160.02 | 77.09 | 207.9 | 0.26 | 15.184
4 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 27.8 | 72.52 | 2016.06 | 848.46 | 389.48 | 265.77 | 204.05 |  | 96.47 | 76.17 | 36.7 | 98.97 | 0.26 | 7.228
5 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 17.5 | 72.52 | 1269.1 | 534.1 | 245.18 | 167.3 | 128.45 |  | 60.73 | 47.95 | 23.1 | 62.3 | 0.26 | 4.55
6 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*2.5 | 10m | 0.4 | 72.52 | 29.01 | 12.21 | 5.6 | 3.82 | 2.94 |  | 1.39 | 1.1 | 0.53 | 1.42 | 0.26 | 0.104
7 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 6 | 88.85 | 533.1 | 185.28 | 254.94 |  | 36.96 |  | 17.46 | 13.8 | 6.72 | 17.94 | 0.22 | 1.311
8 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 10 | 77.25 | 772.5 | 268.5 | 369.4 |  | 53.6 |  | 25.3 | 20 | 9.7 | 26 | 0.19 | 1.9
9 | 4-17-41 |  | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统(套) | 1 | 1182.62 | 1182.62 | 497.65 | 25.43 | 439.96 | 87.43 |  | 41.34 | 32.62 | 15.75 | 42.44 | 3.1 | 3.1
10 | 4-6-27 |  | 交流防爆电动机检查接线 功率≤3kW | 台 | 1 | 534.15 | 534.15 | 318.08 | 55.77 | 8.72 | 60.35 |  | 28.54 | 22.52 | 10.87 | 29.3 | 2.14 | 2.14
11 | 4-6-41 |  | 微型电机、变频机组检查接线 微型电机 | 台 | 3 | 151.68 | 455.04 | 203.7 | 153.6 |  | 38.91 |  | 18.39 | 14.52 | 7.02 | 18.9 | 0.46 | 1.38
12 | 4-17-114 |  | 交流异步电动机负载调试 低压笼型 电磁控制 | 台 | 4 | 691.67 | 2766.68 | 1365.76 | 31.04 | 766.44 | 240.28 |  | 113.6 | 89.64 | 43.28 | 116.64 | 2.13 | 8.52
13 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 23.1 | 438.73 | 10134.66 | 3996.99 | 3878.26 | 17.79 | 892.35 |  | 422.04 | 333.1 | 160.78 | 433.36 | 1.37 | 31.647
14 | 4-12-81 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤40 | 10m | 5 | 538.78 | 2693.9 | 1015.6 | 1107.8 | 3.85 | 225.6 |  | 106.7 | 84.2 | 40.65 | 109.5 | 1.6 | 8
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 180400 化学品库及备件库、危废间 DQ | [9 empty] | 第2页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
15 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.03 | 14934.26 | 445.04 | 187.53 | 147.06 | 11.88 | 39.25 |  | 18.56 | 14.64 | 7.07 | 19.05 | 46.7 | 1.3917
16 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.03 | 7484.94 | 223.05 | 136.34 | 4.3 | 10.75 | 28.53 |  | 13.49 | 10.65 | 5.14 | 13.85 | 33.95 | 1.0117
17 | 4-9-332 |  | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.01 | 14416.27 | 144.16 | 59.6 | 52.65 |  | 12.71 |  | 6.01 | 4.74 | 2.29 | 6.17 | 45.05 | 0.4505
18 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 2.8 | 527.81 | 1477.87 | 416.95 | 898.29 |  | 64.74 |  | 30.6 | 24.16 | 11.68 | 31.44 | 0.82 | 2.296
|  |  | 照明 |  |  |  | 71335.52
1 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 302.84 | 302.84 | 180.27 | 29.78 |  | 36.95 |  | 17.47 | 13.79 | 6.65 | 17.93 | 1.31 | 1.31
2 | 4-2-76 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m | 台 | 1 | 240.27 | 240.27 | 140.39 | 27.65 |  | 28.76 |  | 13.6 | 10.73 | 5.18 | 13.96 | 1.02 | 1.02
3 | 4-14-236 |  | 密封灯具安装 防爆灯 直杆式 | 套 | 24 | 83.71 | 2009.04 | 874.56 | 675.36 |  | 182.88 |  | 86.4 | 68.16 | 32.88 | 88.8 | 0.27 | 6.48
4 | 4-14-240 |  | 密封灯具安装 防爆荧光灯 | 套 | 6 | 83.62 | 501.72 | 218.1 | 168.84 |  | 45.72 |  | 21.6 | 17.04 | 8.22 | 22.2 | 0.27 | 1.62
5 | 4-14-156 |  | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 33 | 56.86 | 1876.38 | 738.87 | 740.19 |  | 158.07 |  | 74.91 | 59.07 | 28.38 | 76.89 | 0.17 | 5.61
6 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 38 | 193.72 | 7361.36 | 1159.76 | 5137.98 | 363.28 | 278.92 |  | 131.86 | 104.12 | 50.16 | 135.28 | 0.26 | 9.88
7 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 32 | 159.38 | 5100.16 | 976.64 | 3227.84 | 305.92 | 234.88 |  | 111.04 | 87.68 | 42.24 | 113.92 | 0.26 | 8.32
8 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 60 | 77.25 | 4635 | 1611 | 2216.4 |  | 321.6 |  | 151.8 | 120 | 58.2 | 156 | 0.19 | 11.4
9 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 66 | 79.96 | 5277.36 | 2486.22 | 1574.76 |  | 484.44 |  | 229.02 | 180.84 | 87.12 | 234.96 | 0.26 | 17.16
10 | 4-14-384 |  | 密封开关安装 电流 ≤5A | 套 | 15 | 126.08 | 1891.2 | 174.15 | 1621.35 |  | 38.1 |  | 18 | 14.25 | 6.9 | 18.45 | 0.09 | 1.35
11 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 120 | 56.24 | 6748.8 | 1384.8 | 4598.4 |  | 304.8 |  | 144 | 114 | 55.2 | 147.6 | 0.09 | 10.8
12 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 0.9 | 498.73 | 448.86 | 134.02 | 262.56 |  | 20.81 |  | 9.84 | 7.77 | 3.75 | 10.11 | 0.82 | 0.738
13 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 换为【槽钢综合】 | t | 0.341 | 14908.98 | 5078 | 2143.4 | 1672.21 | 135.73 | 448.6 |  | 212.11 | 167.38 | 80.8 | 217.76 | 46.7 | 15.906
14 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.341 | 7484.94 | 2549.37 | 1558.32 | 49.1 | 122.9 | 326.12 |  | 154.2 | 121.68 | 58.74 | 158.31 | 33.95 | 11.5634
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 180400 化学品库及备件库、危废间 DQ | [9 empty] | 第3页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
15 | 4-12-78 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 | 10m | 70 | 368.02 | 25761.4 | 10882.9 | 8829.1 |  | 2408.7 |  | 1138.9 | 898.8 | 434 | 1169 | 1.22 | 85.4
16 | 4-9-333 |  | 电缆防火设施安装 防火涂料 | kg | 2 | 77.99 | 155.98 | 59.3 | 65.5 |  | 12.42 |  | 5.86 | 4.64 | 2.24 | 6.02 | 0.22 | 0.44
17 | 4-9-332 |  | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.005 | 21053.97 | 105.27 | 29.8 | 59.51 |  | 6.35 |  | 3 | 2.37 | 1.14 | 3.08 | 45.05 | 0.2253
18 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 3.3 | 391.67 | 1292.51 | 491.4 | 609.44 |  | 76.3 |  | 36.07 | 28.48 | 13.76 | 37.06 | 0.82 | 2.706
|  |  | 接地 |  |  |  | 58522.92
1 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 220 | 87.6 | 19272 | 6930 | 8756 |  | 1427.8 |  | 675.4 | 532.4 | 257.4 | 693 | 0.23 | 50.6
2 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 50 | 76.05 | 3802.5 | 1575 | 1412.5 |  | 324.5 |  | 153.5 | 121 | 58.5 | 157.5 | 0.23 | 11.5
3 | 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 | m | 176 | 41.56 | 7314.56 | 1950.08 | 4262.72 | 102.08 | 397.76 |  | 188.32 | 147.84 | 72.16 | 193.6 | 0.08 | 14.08
4 | 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 | m | 50 | 41.45 | 2072.5 | 554 | 1205.5 | 29 | 113 |  | 53.5 | 42 | 20.5 | 55 | 0.08 | 4
5 | 4-10-54 |  | 接地极(板)制作与安装 接地极板 铜板 | 根 | 18 | 533.68 | 9606.24 | 3611.16 | 4095.18 |  | 756.54 |  | 357.66 | 282.24 | 136.26 | 367.2 | 1.49 | 26.82
6 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 5 | 93.31 | 466.55 | 157.5 | 227.55 |  | 32.45 |  | 15.35 | 12.1 | 5.85 | 15.75 | 0.23 | 1.15
7 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 5 | 72.26 | 361.3 | 157.5 | 122.3 |  | 32.45 |  | 15.35 | 12.1 | 5.85 | 15.75 | 0.23 | 1.15
8 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 63.68 | 636.8 | 315 | 158.8 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
9 | 4-4-26 |  | 压铜接线端子 导线截面≤16mm2 | 个 | 8 | 8.76 | 70.08 | 29.12 | 23.92 |  | 6.8 |  | 3.2 | 2.56 | 1.2 | 3.28 | 0.03 | 0.24
10 | 4-4-27 |  | 压铜接线端子 导线截面≤35mm2 | 个 | 2 | 13.07 | 26.14 | 10.44 | 10.04 |  | 2.26 |  | 1.06 | 0.84 | 0.4 | 1.1 | 0.04 | 0.08
11 | 4-4-28 |  | 压铜接线端子 导线截面≤70mm2 | 个 | 2 | 24.8 | 49.6 | 21.4 | 16.84 |  | 4.52 |  | 2.14 | 1.68 | 0.82 | 2.2 | 0.08 | 0.16
12 | 4-12-130 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm | 10m | 2 | 251.87 | 503.74 | 209.36 | 176.82 |  | 46.8 |  | 22.14 | 17.46 | 8.44 | 22.72 | 0.83 | 1.66
13 | 5-7-63 |  | 等电位连接 S型等电位 接地汇流排 | 块 | 3 | 384.21 | 1152.63 | 28.11 | 1109.28 | 0.33 | 5.94 |  | 2.79 | 2.22 | 1.08 | 2.88 | 0.07 | 0.21
14 | 4-10-73 |  | 接地模块安装 | 个 | 4 | 1070.36 | 4281.44 | 892.6 | 2918.48 |  | 187.28 |  | 88.56 | 69.88 | 33.72 | 90.92 | 1.66 | 6.64
15 | 4-10-79 |  | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | 1487.66 | 1487.66 | 842.97 | 34.94 | 222.29 | 154.28 |  | 72.94 | 57.56 | 27.79 | 74.89 | 5.47 | 5.47
16 | 4-10-60 |  | 接地跨接线安装 构架接地 | 处 | 10 | 320.26 | 3202.6 | 1854.2 | 333.5 | 37.5 | 389.2 |  | 184 | 145.2 | 70.1 | 188.9 | 1.38 | 13.8
17 | 4-10-43 |  | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 10 | 46.6 | 466 | 290 | 20 | 0.1 | 62.1 |  | 29.3 | 23.2 | 11.2 | 30.1 | 0.22 | 2.2
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 180400 化学品库及备件库、危废间 DQ | [9 empty] | 第4页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
18 | 借5-355 |  | 预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3 | 10m3 | 0.039 | 63227.41 | 2440.58 | 23.67 | 2400.92 |  | 6.7 |  | 3.62 | 2.1 | 0.97 | 2.6 | 4.81 | 0.1857
19 | 补充主材001@2 |  | 焊接模具40/40 T | 套 | 1 | 220 | 220 |  | 220
20 | 补充主材001@3 |  | 焊接模具40/25 T | 套 | 1 | 220 | 220 |  | 220
21 | 补充主材001@1 |  | 焊接模具40/Φ25 T | 套 | 1 | 245 | 245 |  | 245
22 | 补充主材002@2 |  | 放热焊剂40/40 40/25 115 | 包 | 25 | 15 | 375 |  | 375
23 | 补充主材002@1 |  | 放热焊剂40/Φ25 250 | 包 | 10 | 25 | 250 |  | 250
|  |  | 变更单 |  |  |  | 3613.89
|  |  | 变更单180400-SPC-070-DCN-D-0001 |  |  |  | 732.72
1 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-0.6/1KV-3*2.5 | 10m | 2 | 72.52 | 145.04 | 61.04 | 28.02 | 19.12 | 14.68 |  | 6.94 | 5.48 | 2.64 | 7.12 | 0.26 | 0.52
2 | 4-12-24 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 | 10m | 2 | 293.84 | 587.68 | 228.28 | 231.92 |  | 50.76 |  | 24 | 18.94 | 9.14 | 24.64 | 0.9 | 1.8
|  |  | 变更单180400-SPC-070-DCN-D-0002 |  |  |  | 2141.55
1 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*6 | 10m | 27.4 | 72.52 | 1987.05 | 836.25 | 383.87 | 261.94 | 201.12 |  | 95.08 | 75.08 | 36.17 | 97.54 | 0.26 | 7.124
2 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 2 | 77.25 | 154.5 | 53.7 | 73.88 |  | 10.72 |  | 5.06 | 4 | 1.94 | 5.2 | 0.19 | 0.38
|  |  | 变更单180400-SPC-070-DCN-D-0003 |  |  |  | 739.62
1 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 5*4 实际芯数(芯):5 | 10m | 1.7 | 83.39 | 141.76 | 59.67 | 27.39 | 18.68 | 14.35 |  | 6.78 | 5.36 | 2.58 | 6.95 | 0.3 | 0.5083
2 | 4-12-25 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 1.7 | 351.68 | 597.86 | 213.15 | 265.49 |  | 47.48 |  | 22.44 | 17.71 | 8.55 | 23.04 | 0.99 | 1.683
|  |  | 合计 |  |  |  | 162856 | 58192.11 | 69753.55 | 3873.45 | 12358.19 |  | 5843.85 | 4610.42 | 2226.92 | 5997.51 |  | 437.9836