## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 180500 汽车装卸站 DQ | [9 empty] | 第1页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
|  |  | 动力 |  |  |  | 22490.68
1 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 302.84 | 302.84 | 180.27 | 29.78 |  | 36.95 |  | 17.47 | 13.79 | 6.65 | 17.93 | 1.31 | 1.31
2 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 24.2 | 72.52 | 1754.98 | 738.58 | 339.04 | 231.35 | 177.63 |  | 83.97 | 66.31 | 31.94 | 86.15 | 0.26 | 6.292
3 | 4-9-163 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2 实际芯数(芯):5 | 10m | 23.8 | 189.62 | 4512.96 | 2346.2 | 567.15 | 261.56 | 532.64 |  | 251.8 | 198.73 | 96.15 | 258.71 | 0.79 | 18.8853
4 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5 | 10m | 23.4 | 83.39 | 1951.33 | 821.34 | 376.97 | 257.17 | 197.5 |  | 93.37 | 73.71 | 35.57 | 95.71 | 0.3 | 6.9966
5 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 2 | 88.85 | 177.7 | 61.76 | 84.98 |  | 12.32 |  | 5.82 | 4.6 | 2.24 | 5.98 | 0.22 | 0.437
6 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 2 | 77.25 | 154.5 | 53.7 | 73.88 |  | 10.72 |  | 5.06 | 4 | 1.94 | 5.2 | 0.19 | 0.38
7 | 4-9-248 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤70mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 2 | 241.5 | 483 | 204.08 | 177.92 |  | 40.22 |  | 19.02 | 15 | 7.24 | 19.52 | 0.71 | 1.426
8 | 4-9-311 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯 | 10m | 24.2 | 76.68 | 1855.66 | 900 | 94.38 | 312.66 | 218.28 |  | 103.33 | 81.55 | 39.45 | 106 | 0.32 | 7.744
9 | 4-9-321 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤14芯 | 个 | 2 | 120.9 | 241.8 | 121.92 | 58.98 |  | 24.26 |  | 11.46 | 9.04 | 4.36 | 11.78 | 0.43 | 0.86
10 | 4-6-28 |  | 交流防爆电动机检查接线 功率≤13kW | 台 | 1 | 698.16 | 698.16 | 422.13 | 66.15 | 8.72 | 80.09 |  | 37.87 | 29.89 | 14.43 | 38.88 | 2.84 | 2.84
11 | 4-17-116 |  | 交流异步电动机负载调试 低压笼型 带过流保护 | 台 | 1 | 1576.67 | 1576.67 | 683.19 | 17.46 | 574.28 | 120.14 |  | 56.81 | 44.83 | 21.64 | 58.32 | 4.26 | 4.26
12 | 4-12-81 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤40 | 10m | 2 | 538.78 | 1077.56 | 406.24 | 443.12 | 1.54 | 90.24 |  | 42.68 | 33.68 | 16.26 | 43.8 | 1.6 | 3.2
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 180500 汽车装卸站 DQ | [9 empty] | 第2页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
13 | 4-12-80 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32 | 10m | 2 | 513.01 | 1026.02 | 360.66 | 462.66 | 1.54 | 80.1 |  | 37.88 | 29.88 | 14.42 | 38.88 | 1.42 | 2.84
14 | 4-12-84 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤80 | 10m | 2 | 1054.58 | 2109.16 | 789.56 | 876.48 | 2.54 | 175.42 |  | 82.94 | 65.46 | 31.6 | 85.16 | 3.11 | 6.22
15 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 2 | 438.73 | 877.46 | 346.06 | 335.78 | 1.54 | 77.26 |  | 36.54 | 28.84 | 13.92 | 37.52 | 1.37 | 2.74
16 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 换为【槽钢综合】 | t | 0.148 | 14818.22 | 2199.02 | 933.88 | 715.11 | 59.14 | 195.46 |  | 92.41 | 72.93 | 35.21 | 94.88 | 46.7 | 6.9303
17 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.148 | 7484.94 | 1110.77 | 678.96 | 21.39 | 53.55 | 142.09 |  | 67.18 | 53.02 | 25.59 | 68.98 | 33.95 | 5.0382
18 | 6-8-102 |  | 其他项目安装 孔洞封堵 防爆胶泥 | kg | 2 | 33.43 | 66.86 | 31.9 | 22.2 |  | 5.08 |  | 2.4 | 1.9 | 0.92 | 2.46 | 0.09 | 0.18
19 | 6-8-99 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 防爆型 | 10根 | 0.4 | 785.57 | 314.23 | 59.56 | 231.43 |  | 9.25 |  | 4.37 | 3.45 | 1.67 | 4.49 | 0.82 | 0.328
|  |  | 照明 |  |  |  | 8811.41
1 | 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 302.84 | 302.84 | 180.27 | 29.78 |  | 36.95 |  | 17.47 | 13.79 | 6.65 | 17.93 | 1.31 | 1.31
2 | 4-14-235 |  | 密封灯具安装 安全灯 弯杆式 | 套 | 6 | 87.08 | 522.48 | 218.1 | 189.6 |  | 45.72 |  | 21.6 | 17.04 | 8.22 | 22.2 | 0.27 | 1.62
3 | 4-14-235 |  | 密封灯具安装 安全灯 弯杆式 | 套 | 2 | 87.08 | 174.16 | 72.7 | 63.2 |  | 15.24 |  | 7.2 | 5.68 | 2.74 | 7.4 | 0.27 | 0.54
4 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 10m | 10 | 193.72 | 1937.2 | 305.2 | 1352.1 | 95.6 | 73.4 |  | 34.7 | 27.4 | 13.2 | 35.6 | 0.26 | 2.6
5 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 12 | 77.25 | 927 | 322.2 | 443.28 |  | 64.32 |  | 30.36 | 24 | 11.64 | 31.2 | 0.19 | 2.28
6 | 4-12-78 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 | 10m | 10 | 368.02 | 3680.2 | 1554.7 | 1261.3 |  | 344.1 |  | 162.7 | 128.4 | 62 | 167 | 1.22 | 12.2
7 | 4-13-181 |  | 明装防爆接线盒安装 | 个 | 10 | 56.24 | 562.4 | 115.4 | 383.2 |  | 25.4 |  | 12 | 9.5 | 4.6 | 12.3 | 0.09 | 0.9
8 | 6-8-98 |  | 其他项目安装 金属挠性管安装 普通型 | 10根 | 0.1 | 870.36 | 87.04 | 12.14 | 70.15 |  | 1.89 |  | 0.89 | 0.71 | 0.34 | 0.92 | 0.67 | 0.067
9 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 | t | 0.024 | 13681.46 | 331.09 | 152.29 | 89.1 | 9.64 | 31.87 |  | 15.07 | 11.89 | 5.74 | 15.47 | 46.7 | 1.1301
10 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.024 | 7484.94 | 181.14 | 110.72 | 3.49 | 8.73 | 23.17 |  | 10.96 | 8.65 | 4.17 | 11.25 | 33.95 | 0.8216
11 | 4-9-333 |  | 电缆防火设施安装 防火涂料 | kg | 0.5 | 77.99 | 39 | 14.83 | 16.38 |  | 3.11 |  | 1.47 | 1.16 | 0.56 | 1.51 | 0.22 | 0.11
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 180500 汽车装卸站 DQ | [9 empty] | 第3页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
12 | 6-8-102 |  | 其他项目安装 孔洞封堵 防爆胶泥 | kg | 2 | 33.43 | 66.86 | 31.9 | 22.2 |  | 5.08 |  | 2.4 | 1.9 | 0.92 | 2.46 | 0.09 | 0.18
|  |  | 接地 |  |  |  | 29120.08
1 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 120 | 87.6 | 10512 | 3780 | 4776 |  | 778.8 |  | 368.4 | 290.4 | 140.4 | 378 | 0.23 | 27.6
2 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 30 | 76.05 | 2281.5 | 945 | 847.5 |  | 194.7 |  | 92.1 | 72.6 | 35.1 | 94.5 | 0.23 | 6.9
3 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 5 | 93.31 | 466.55 | 157.5 | 227.55 |  | 32.45 |  | 15.35 | 12.1 | 5.85 | 15.75 | 0.23 | 1.15
4 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 5 | 72.26 | 361.3 | 157.5 | 122.3 |  | 32.45 |  | 15.35 | 12.1 | 5.85 | 15.75 | 0.23 | 1.15
5 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 55.87 | 558.7 | 315 | 80.7 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
6 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 10 | 52.91 | 529.1 | 315 | 51.1 |  | 64.9 |  | 30.7 | 24.2 | 11.7 | 31.5 | 0.23 | 2.3
7 | 4-4-28 |  | 压铜接线端子 导线截面≤70mm2 | 个 | 2 | 24.8 | 49.6 | 21.4 | 16.84 |  | 4.52 |  | 2.14 | 1.68 | 0.82 | 2.2 | 0.08 | 0.16
8 | 4-4-27 |  | 压铜接线端子 导线截面≤35mm2 | 个 | 2 | 13.07 | 26.14 | 10.44 | 10.04 |  | 2.26 |  | 1.06 | 0.84 | 0.4 | 1.1 | 0.04 | 0.08
9 | 4-4-26 |  | 压铜接线端子 导线截面≤16mm2 | 个 | 6 | 8.76 | 52.56 | 21.84 | 17.94 |  | 5.1 |  | 2.4 | 1.92 | 0.9 | 2.46 | 0.03 | 0.18
10 | 4-12-130 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm | 10m | 3 | 251.87 | 755.61 | 314.04 | 265.23 |  | 70.2 |  | 33.21 | 26.19 | 12.66 | 34.08 | 0.83 | 2.49
11 | 5-7-63 |  | 等电位连接 S型等电位 接地汇流排 | 块 | 3 | 384.21 | 1152.63 | 28.11 | 1109.28 | 0.33 | 5.94 |  | 2.79 | 2.22 | 1.08 | 2.88 | 0.07 | 0.21
12 | 4-10-73 |  | 接地模块安装 | 个 | 4 | 1070.36 | 4281.44 | 892.6 | 2918.48 |  | 187.28 |  | 88.56 | 69.88 | 33.72 | 90.92 | 1.66 | 6.64
13 | 4-10-79 |  | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | 1487.66 | 1487.66 | 842.97 | 34.94 | 222.29 | 154.28 |  | 72.94 | 57.56 | 27.79 | 74.89 | 5.47 | 5.47
14 | 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 | m | 60 | 31.15 | 1869 | 664.8 | 828.6 | 34.8 | 135.6 |  | 64.2 | 50.4 | 24.6 | 66 | 0.08 | 4.8
15 | 4-10-45 |  | 避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 60 | 41.35 | 2481 | 1308.6 | 410.4 | 82.8 | 270.6 |  | 127.8 | 100.8 | 48.6 | 131.4 | 0.16 | 9.6
16 | 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 换为【镀锌钢板综合】 | t | 0.057 | 15127.46 | 866.8 | 360.59 | 293.84 | 22.83 | 75.47 |  | 35.68 | 28.16 | 13.59 | 36.63 | 46.7 | 2.6759
17 | 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 | t | 0.057 | 7484.94 | 428.89 | 262.16 | 8.26 | 20.67 | 54.86 |  | 25.94 | 20.47 | 9.88 | 26.63 | 33.95 | 1.9453
18 | 4-10-43 |  | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 6 | 46.6 | 279.6 | 174 | 12 | 0.06 | 37.26 |  | 17.58 | 13.92 | 6.72 | 18.06 | 0.22 | 1.32
19 | 补充主材001@1 |  | 焊接模具40/40 T | 套 | 1 | 220 | 220 |  | 220
20 | 补充主材001@2 |  | 焊接模具40/25 T | 套 | 1 | 220 | 220 |  | 220
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 180500 汽车装卸站 DQ | [9 empty] | 第4页 总4页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
21 | 补充主材002@1 |  | 放热焊剂40/40 40/25 115 | 包 | 16 | 15 | 240 |  | 240
|  |  | 变更单 |  |  |  | 11321.01
|  |  | 变更单180500-SPC-070-DCN-D-0001 |  |  |  | 11321.01
1 | 4-9-159 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 3*4 、3*6 | 10m | 50.5 | 72.52 | 3662.26 | 1541.26 | 707.51 | 482.78 | 370.67 |  | 175.24 | 138.37 | 66.66 | 179.78 | 0.26 | 13.13
2 | 4-9-159 *1.15 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5 | 10m | 24.1 | 83.39 | 2009.7 | 845.91 | 388.25 | 264.86 | 203.4 |  | 96.16 | 75.92 | 36.63 | 98.57 | 0.3 | 7.2059
3 | 4-9-244 *1.15 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5 | 个 | 2 | 88.85 | 177.7 | 61.76 | 84.98 |  | 12.32 |  | 5.82 | 4.6 | 2.24 | 5.98 | 0.22 | 0.437
4 | 4-9-244 |  | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 4 | 77.25 | 309 | 107.4 | 147.76 |  | 21.44 |  | 10.12 | 8 | 3.88 | 10.4 | 0.19 | 0.76
5 | 4-12-80 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32 | 10m | 4 | 513.01 | 2052.04 | 721.32 | 925.32 | 3.08 | 160.2 |  | 75.76 | 59.76 | 28.84 | 77.76 | 1.42 | 5.68
6 | 4-12-81 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤40 | 10m | 2.5 | 538.78 | 1346.95 | 507.8 | 553.91 | 1.93 | 112.8 |  | 53.35 | 42.1 | 20.33 | 54.75 | 1.6 | 4
7 | 4-12-79 |  | 防爆钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 | 10m | 2.5 | 440.48 | 1101.2 | 432.58 | 424.1 | 1.93 | 96.58 |  | 45.68 | 36.05 | 17.4 | 46.9 | 1.37 | 3.425
8 | 4-10-58 |  | 户外铜接地绞线敷设 | m | 12 | 55.18 | 662.16 | 378 | 88.56 |  | 77.88 |  | 36.84 | 29.04 | 14.04 | 37.8 | 0.23 | 2.76
|  |  | 合计 |  |  |  | 71743.18 | 28398.02 | 24950.03 | 3017.92 | 6122.76 |  | 2895.07 | 2284.21 | 1103.36 | 2971.78 |  | 217.0352